附件1：中铁电气化局集团芜湖轨道交通1号线光、电缆、钢芯铝绞线、接头盒采购计划一览表 谈判编号：EEBSHW2019-TP36

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求 | 交货时间 | 投标人资格要求 | 谈判文件售价 | 备注 |
| 数量 |
| 1 | WHBD-04 | 差动光缆 | GYXTZW-8B1 | 米 | 58372 | 2019年10月25日开始分批交货 | 1、投标供应商注册资金不少于5000万元；2、投标物资须具有省部级及以上国家权威机构出具的检测报告；3、投标物资须具有近三年城市轨道交通不少于2条的供货业绩，并出具相应的购售合同影印件。4、不接受联合体及代理商投标 | 500 |  |
| 2 |  WHWDY-03 | 10KV回流线电缆240mm² | YJV1\*240mm² | 米 | 6120 | 2019年10月25日开始分批交货 | 1、投标供应商必须为中国中铁电线电缆准入名录内供应商； 2、注册资金不少于8000万元；3、投标物资须具有近三年内省部级及以上国家权威机构出具的检测报告；4、投标物资须具有近三年城市轨道交通不少于2条的供货业绩，并出具相应的购售合同影印件。5、不接受联合体及代理商投标 | 500 |  |
| 3 |  WHWDY-04 |  钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30 | 米 | 6248 | 2019年10月25日开始分批交货 | 1、注册资金不少于5000万元；2、投标物资须具有近三年内省部级及以上国家权威机构出具的检测报告；3、投标物资须具有近三年铁路不少于两条电源线路供货业绩或国家电网110KV线路供货业绩，并出具相应的购售合同影印件。4、不接受联合体及代理商投标 | 500 |  |
| 4 |  钢芯铝绞线 | JL/G1A-300/25 | 米 | 66375 |
| 5 | WHXH-04 | 免维护电缆接头盒 | 接头盒≥24芯 | 套 | 870 | 2019年10月25日开始分批交货 | 1、投标人必注册资金不少于1000万元人民币。2、投标物资需具备国家权威机构（国家质量监督检验中心或同级资质检测机构）的同类型接头盒检验报告或型式试验报告及相关资质。3、投标人自2016年1月1日至投标截止日，接头盒需具有两条轨道交通已开通供货业绩 ，并提供采购合同（协议书）复印件  | 500 |  |
| 6 | 免维护电缆接头盒 | 接头盒≤24芯 | 套 | 30 |  |
| 7 | 光缆接头盒 | 24芯 | 套 | 170 |  |

**注：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以现场实际确认单为准。**

**附件2**

**谈判申请表**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请单位** |  |
| **谈判项目名称** |  |
| **谈判联系人** |  | **谈判编号** |  |
| **联系电话** |  | **谈判内容** |  |
| **传真电话** |  | **邮箱** |  |
| **注册资金** |  | **代理生产厂（如有）** |  |
| **单位地址** |  |
| **申请谈判范围：（注明拟谈判包件号）****供应商开票信息****单位名称：****纳税人识别号：****地址、电话：****开户行及账号：****开户行联行号：****备注：****1、标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内，并短信通知，请确认本申请表提供邮箱及电话的准确性。****2、退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。****申请单位（章）****年月日** |