询  比  价  公  告

1、中电建宁夏工程有限公司宁夏大唐国际新庄集乡（原南川）150MW风电项目预制舱式升压站项目所需电缆进行招标采购：

（详见物资一览表）

2、本次实行发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件。凡符合上述资质有意参加投标者，请于2019年10月9日至2019年10月12日上午12:00之前，注册中国电建设备物资集中采购电子商务平台http://ec3.powerchina.cn成为会员（网站内有注册申报流程），并进行网上报名。

3、凡参加本次招标的投标单位必须在中国电建设备物资集中采购电子商务平台（http://ec3.powerchina.cn）注册登记，还没有注册的供应商请在报名前完成在中国电建集采平台注册登记工作。

## 4、本次招标采用公开询比价方式：投标报价为两次竞价方式，参加投标单位请务必于2019年10月12日下午16:00时之前进行报价；（本次招标为一次报价后进行谈判，谈判报价后）根据供应商供货能力、交货期及报价情况综合评比，确定中标人。

5、投标单位如有问题请与我方联系，联系人：张卫秀联系电话：0951-4934051                         现场技术负责人：曹文涛   联系电话：18195319298.

投标人须知

一、投标报价表

1、投标人报价须为到货指定地点（中机国能六师北塔山牧场100MW风电项目施工现场）的综合价。包含材料费、检验费、运费、包装费、税费（13%增值税专用发票）等所有货到现场的费用。

2、报价人必须按我方要求标准号、规格型号及技术规范书等报价，并注明交货周期。

3、报价人报价必须注明产品的材质及生产厂家。

4、本次招标供货时间为2019年10月20日，投标人就此项要求需给予明确回复。

5、报价有效期：至少30个工作日。

6、交货地点：宁夏大唐国际新庄集乡（原南川）150MW风电项目预制舱式升压站工程。

二、其它

1、投标人对招标物资需求一览表中的招标物资，凡有生产（或经营）能力的，均可以进行投标报价，供货量、供货工期不满足的不中标。

2、各投标商应严格按照以上要求进行报价，否则视为废标。

3、付款方式：货到验收合格后，提供全额的增值税专用发票（税率为13%），一个月内付总价款的60%，三个月内支付总价款的30%，剩余10%作为质保金壹年之后付清。

物资一览表

| 物 资 明 细 表 |
| --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 税率x% | 供货周期 | 备注 |
| 1 | 电力电缆 | ZRC-YJV22－1 3×240+1× 120 | 米 | 65 |  |  |  |  | 阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 2 | 电力电缆 | ZRC-YJV22－1 3×25+1×16 | 米 | 434 |  |  |  |  | 阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 3 | 电力电缆 | ZRC-YJV22－1 3×16+1×10 | 米 | 905 |  |  |  |  | 阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 4 | 电力电缆 | ZRC-YJV22－1 3×6+1×4 | 米 | 628 |  |  |  |  | 阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 5 | 电力电缆 | ZRC-YJV22－1 2×25 | 米 | 149 |  |  |  |  | 阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 6 | 电力电缆 | ZRC-YJV22－1 2×16 | 米 | 496 |  |  |  |  | 阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 7 | 电力电缆 | ZRC-YJV22－1 2×6 | 米 | 647 |  |  |  |  | 阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 8 | 电力电缆 | ZRC-YJV22－1 2×4 | 米 | 2176 |  |  |  |  | 阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 9 | 电力电缆 | ZRC-YJV22－1 1×70 | 米 | 70 |  |  |  |  | 阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 10 | 控住电缆 | ZRC-KYJV22P--450/750 14×4 | 米 | 140 |  |  |  |  | 燃型铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜丝编制屏蔽层控制电缆 |
| 11 | 控住电缆 | ZRC-KYJV22P--450/750 7×4 | 米 | 280 |  |  |  |  | 燃型铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜丝编制屏蔽层控制电缆 |
| 12 | 控住电缆 | ZRC-KYJV22P--450/750 4×4 | 米 | 7814 |  |  |  |  | 燃型铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜丝编制屏蔽层控制电缆 |
| 13 | 控住电缆 | ZRC-KYJV22P--450/750 14×1.5 | 米 | 1691 |  |  |  |  | 燃型铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜丝编制屏蔽层控制电缆 |
| 14 | 控住电缆 | ZRC-KYJV22P--450/750 10×1.5 | 米 | 1196 |  |  |  |  | 燃型铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜丝编制屏蔽层控制电缆 |
| 15 | 控住电缆 | ZRC-KYJV22P--450/750 7×1.5 | 米 | 2394 |  |  |  |  | 燃型铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜丝编制屏蔽层控制电缆 |
| 16 | 控住电缆 | ZRC-KYJV22P--450/750 4×1.5 | 米 | 1772 |  |  |  |  | 燃型铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜丝编制屏蔽层控制电缆 |
| 17 | 35kV电力电缆 | ZRC-YJV63-26/35 1×300 | 米 | 2800 |  |  |  |  | 790米一盘；790米一盘；610米一盘；610米一盘；共四盘。 |
| 18 | 35kV电力电缆 | ZRC-YJV62-26/35 1×240 | 米 | 330 |  |  |  |  | 35kV电缆：阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套(聚氯乙烯护套)非磁性钢带铠装电力电缆 |
| 19 | 35kV电力电缆 | ZRC-YJV62-26/35 1×150 | 米 | 150 |  |  |  |  |  |
| 20 | 10kV电力电缆 | ZRC-YJLV22-8.7/15 3×50 | 米 | 75 |  |  |  |  | 10kV：电缆 阻燃型铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 21 | 导引光缆 | ADSS(24芯） | 米 | 80 |  |  |  |  |  |
| 22 | 引入光缆 | ADSS(36芯） | 米 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 23 | 音频电缆 | HPVV-5×2×0.7 | 米 | 415 |  |  |  |  |  |
| 24 | 合计 |  |  | 26507 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、报价时请注明交货周期、品牌、等相关数据，价格含、包装费、运输费、13%的增值税专用发票等货物到达项目施工现场的所有费用的综合单价。 |
| 2、产品质量必须满足约定技术、使用的要求，送货时请携合格证及中标通知单和供货清单。 |  |
| 3、产品运抵项目宁夏大唐国际新庄集乡（原南川）150MW风电项目预制舱式升压站工程。联系人：曹工 联系电话:18195319298。 |  |
| 4、报价请盖章回传。 |  |

中电建宁夏工程有限公司

2019-10-8