## 附件1 太原市轨道交通2号线一期工程PPP项目集采物资设备采购招标包件一览表 招标编号：EEBW2019-124

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **包件号** | **物资设备名称** | **规格型号** | **计量单位** | **数量** | **交货时间** | **投标人专项资格要求** | **标书售价（元）** | **备注** |
|
| **一、低压配电** | | | | | | | | | |
| **1** | **DL-01** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x120+2x70 | 米 | **3333.00** | 2019年11月 | 1.生产企业注册资金（人民币）不少于10000万元； 2.投标人的同类物资须具有CMA或CAL或CNAS标志的省部级及以上国家权威机构出具的产品型式试验报告； 3.投标人的同类物资2014年1月1日至今须具有3条城市轨道交通投标同类型物资的供货业绩，且其中至少1条城市轨道交通线路已开通运行，提供合同及主管部门出具的运行证明文件（加盖公章）； 4.不接受代理商和联合体投标。 | 2000 |  |
| **2** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x120+1x70 | 米 | **1818.00** |  |
| **3** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x150+2x70 | 米 | **5151.00** |  |
| **4** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x35 | 米 | **2727.00** |  |
| **5** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x50+1x25 | 米 | **5656.00** |  |
| **6** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x35+1x16 | 米 | **1212.00** |  |
| **7** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x50+2x25 | 米 | **13130.00** |  |
| **8** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x16 | 米 | **10100.00** |  |
| **9** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x10 | 米 | **2020.00** |  |
| **10** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x35 | 米 | **505.00** |  |
| **11** | **DL-01** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x16 | 米 | **404.00** | 2019年11月 |  |  |  |
| **12** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x10 | 米 | **909.00** |  |
| **13** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x4 | 米 | **5656.00** |  |
| **14** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x10 | 米 | **2020.00** |  |
| **15** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x6 | 米 | **1515.00** |  |
| **16** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x4 | 米 | **1010.00** |  |
| **17** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x2.5 | 米 | **6060.00** |  |
| **18** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-1x95 | 米 | **20200.00** |  |
| **19** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-1x240 | 米 | **9090.00** |  |
| **20** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x25+1x16 | 米 | **23735.00** |  |
| **21** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x35+2x16 | 米 | **3636.00** |  |
| **22** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5x16 | 米 | **26260.00** |  |
| **23** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5x10 | 米 | **9595.00** |  |
| **24** | **DL-01** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x150+1x70 | 米 | **1818.00** | 2019年11月 |  |  |  |
| **25** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x70+1x35 | 米 | **1010.00** |  |
| **26** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x35+1x16 | 米 | **909.00** |  |
| **27** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x10 | 米 | **1010.00** |  |
| **28** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x6 | 米 | **2424.00** |  |
| **29** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x4 | 米 | **2020.00** |  |
| **30** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x70+1x35 | 米 | **7272.00** |  |
| **31** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x25+1x16 | 米 | **2626.00** |  |
| **32** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x150+1x70 | 米 | **2828.00** |  |
| **33** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x50+1x25 | 米 | **2828.00** |  |
| **34** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x35+1x16 | 米 | **4545.00** |  |
| **35** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x16 | 米 | **14140.00** |  |
| **36** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x50+2x25 | 米 | **14140.00** |  |
| **37** |  | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x95+2x50 | 米 | **14140.00** |  |  |  |  |
| **1** | **DL-02** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x240+2x120 | 米 | **141.40** | 2019年11月 | 1.生产企业注册资金（人民币）不少于10000万元； 2.投标人的同类物资须具有CMA或CAL或CNAS标志的省部级及以上国家权威机构出具的产品型式试验报告； 3.投标人的同类物资2014年1月1日至今须具有3条城市轨道交通投标同类型物资的供货业绩，且其中至少1条城市轨道交通线路已开通运行，提供合同及主管部门出具的运行证明文件（加盖公章）； 4.不接受代理商和联合体投标。 | 2000 |  |
| **2** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x185+2x95 | 米 | **3770.31** |  |
| **3** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x150+2x70 | 米 | **2211.90** |  |
| **4** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x150+2x95 | 米 | **570.65** |  |
| **5** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x120+2x70 | 米 | **3474.40** |  |
| **6** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x95+2x50 | 米 | **6421.00** |  |
| **7** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x70+2x35 | 米 | **18298.25** |  |
| **8** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x50+2x25 | 米 | **10824.20** |  |
| **9** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x50+1x25 | 米 | **1085.75** |  |
| **10** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x35+2x16 | 米 | **3273.27** |  |
| **11** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x35+1x16 | 米 | **2015.96** |  |
| **12** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x25+2x16 | 米 | **4788.50** |  |
| **13** | **DL-02** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x25+1x16 | 米 | **1161.50** | 2019年11月 |  |  |  |
| **14** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x185+1x95 | 米 | **404.00** |  |
| **15** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x95+1x50 | 米 | **361.95** |  |
| **16** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x70+1x35 | 米 | **1577.92** |  |
| **17** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x50+1x25 | 米 | **6102.49** |  |
| **18** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x35+1x16 | 米 | **6117.30** |  |
| **19** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x35 | 米 | **50.00** |  |
| **20** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x25+1x16 | 米 | **6862.95** |  |
| **21** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x16+1x16 | 米 | **13574.40** |  |
| **22** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x16 | 米 | **23975.87** |  |
| **23** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x16 | 米 | **201.60** |  |
| **24** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x16 | 米 | **2400.00** |  |
| **25** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x10 | 米 | **1588.75** |  |
| **26** | **DL-02** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x6 | 米 | **949.40** | 2019年11月 |  |  |  |
| **27** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x4 | 米 | **282.80** |  |
| **28** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x10 | 米 | **2120.10** |  |
| **29** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x6 | 米 | **1686.70** |  |
| **30** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x4 | 米 | **2610.30** |  |
| **31** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x10 | 米 | **200.00** |  |
| **32** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x6 | 米 | **998.40** |  |
| **33** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x4 | 米 | **2872.25** |  |
| **34** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x2.5 | 米 | **1105.00** |  |
| **35** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-1x95 | 米 | **14049.30** |  |
| **36** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-1x120 | 米 | **525.20** |  |
| **37** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-1x240 | 米 | **4980.40** |  |
| **38** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x240+2x120 | 米 | **1000.00** |  |
| **39** | **DL-02** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x240+1x120 | 米 | **303.00** | 2019年11月 |  |  |  |
| **40** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x185+2x95 | 米 | **2030.10** |  |
| **41** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x185+1x95 | 米 | **909.00** |  |
| **42** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x150+2x70 | 米 | **1292.80** |  |
| **43** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x150+1x70 | 米 | **786.00** |  |
| **44** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x120+2x70 | 米 | **4656.80** |  |
| **45** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x95+2x50 | 米 | **7332.60** |  |
| **46** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x95+1x50 | 米 | **1929.10** |  |
| **47** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x70+2(1x70) | 米 | **121.20** |  |
| **48** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x70+2x70 | 米 | **80.80** |  |
| **49** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x70+2x35 | 米 | **6173.63** |  |
| **50** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x70+1x35 | 米 | **3291.60** |  |
| **51** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x50+2x25 | 米 | **7495.10** |  |
| **52** | **DL-02** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x50+1x25 | 米 | **1373.60** | 2019年11月 |  |  |  |
| **53** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x35+2x16 | 米 | **5372.19** |  |
| **54** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x35+1x16 | 米 | **1342.40** |  |
| **55** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x25+2x16 | 米 | **4974.30** |  |
| **56** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x25+1x16 | 米 | **696.90** |  |
| **57** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x240+1x120 | 米 | **676.70** |  |
| **58** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x185+1x95 | 米 | **1070.60** |  |
| **59** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x150+1x70 | 米 | **1149.50** |  |
| **60** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x120+1x70 | 米 | **1979.41** |  |
| **61** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x95+1x50 | 米 | **986.37** |  |
| **62** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x70+1x35 | 米 | **377.94** |  |
| **63** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x50+1x25 | 米 | **3274.45** |  |
| **64** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x35+1x16 | 米 | **2391.80** |  |
| **65** | **DL-02** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x25+1x16 | 米 | **7762.96** | 2019年11月 |  |  |  |
| **66** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x16+1x16 | 米 | **2302.80** |  |
| **67** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x16+2x16 | 米 | **1232.20** |  |
| **68** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5x16 | 米 | **13945.17** |  |
| **69** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x16 | 米 | **747.40** |  |
| **70** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5x10 | 米 | **4086.05** |  |
| **71** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x10 | 米 | **2049.30** |  |
| **72** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5x6 | 米 | **1888.70** |  |
| **73** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5x4 | 米 | **525.20** |  |
| **74** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x6 | 米 | **3562.90** |  |
| **75** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-1x6 | 米 | **80.80** |  |
| **76** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x4 | 米 | **1515.00** |  |
| **77** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x4 | 米 | **2839.00** |  |
| **78** | **DL-02** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x2.5 | 米 | **6565.00** | 2019年11月 |  |  |  |
| **79** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-1x150 | 米 | **6989.20** |  |
| **80** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-1x95 | 米 | **4040.00** |  |
| **81** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-1x25 | 米 | **1616.00** |  |
| **1** | **DL-03** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x50+1x25 | 米 | **700.00** | 2019年11月 | 1.生产企业注册资金（人民币）不少于10000万元； 2.投标人的同类物资须具有CMA或CAL或CNAS标志的省部级及以上国家权威机构出具的产品型式试验报告； 3.投标人的同类物资2014年1月1日至今须具有3条城市轨道交通投标同类型物资的供货业绩，且其中至少1条城市轨道交通线路已开通运行，提供合同及主管部门出具的运行证明文件（加盖公章）； 4.不接受代理商和联合体投标。 | 1000 |  |
| **2** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x35+1x16 | 米 | **660.00** |  |
| **3** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x35+1x16 | 米 | **380.00** |  |
| **4** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x95+2x50 | 米 | **320.00** |  |
| **5** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x70+2x35 | 米 | **590.00** |  |
| **6** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x50+2x25 | 米 | **6340.00** |  |
| **7** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x50+2x25 | 米 | **7930.00** |  |
| **8** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x35+2x16 | 米 | **1140.00** |  |
| **9** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x25+2x16 | 米 | **1800.00** |  |
| **10** | **DL-03** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x16 | 米 | **8600.00** | 2019年11月 |  |  |  |
| **11** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5x16 | 米 | **8000.00** |  |
| **12** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x10 | 米 | **400.00** |  |
| **13** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x35 | 米 | **100.00** |  |
| **14** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x16 | 米 | **80.00** |  |
| **15** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x10 | 米 | **180.00** |  |
| **16** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x4 | 米 | **1120.00** |  |
| **17** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x10 | 米 | **400.00** |  |
| **18** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x6 | 米 | **300.00** |  |
| **19** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x4 | 米 | **200.00** |  |
| **20** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x2.5 | 米 | **1200.00** |  |
| **21** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-1x95 | 米 | **4000.00** |  |
| **22** | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-1x240 | 米 | **1800.00** |  |
| **23** | **DL-03** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x150+1x70 | 米 | **280.00** | 2019年11月 |  |  |  |
| **24** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x120+1x70 | 米 | **200.00** |  |
| **25** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x50+1x25 | 米 | **600.00** |  |
| **26** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x25+1x16 | 米 | **4020.00** |  |
| **27** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x240+1x120 | 米 | **2000.00** |  |
| **28** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x120+2x70 | 米 | **1680.00** |  |
| **29** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x25+2x16 | 米 | **3020.00** |  |
| **30** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5x10 | 米 | **1900.00** |  |
| **31** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x150+1x70 | 米 | **360.00** |  |
| **32** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x70+1x35 | 米 | **200.00** |  |
| **33** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x35+1x16 | 米 | **180.00** |  |
| **34** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x10 | 米 | **200.00** |  |
| **35** | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x6 | 米 | **480.00** |  |
| **36** |  | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3x4 | 米 | **400.00** |  |  |  |
| **1** | **KWJY-01** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4x25 | 米 | **2515.00** | 2019年11月 | 1.生产企业注册资金（人民币）不少于10000万元； 2.投标人的同类物资须具有CMA或CAL或CNAS标志的省部级及以上国家权威机构出具的产品型式试验报告； 3.投标人的同类物资2014年1月1日至今须具有3条城市轨道交通投标同类型物资的供货业绩，且其中至少1条城市轨道交通线路已开通运行，提供合同及主管部门出具的运行证明文件（加盖公章）； 4.不接受代理商和联合体投标。 | 2000 |  |
| **2** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1x35 | 米 | **4545.00** |  |
| **3** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1x50 | 米 | **2500.00** |  |
| **4** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4x16 | 米 | **26065.00** |  |
| **5** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1x70 | 米 | **18856.00** |  |
| **6** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1x95 | 米 | **5000.00** |  |
| **7** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1x150 | 米 | **56568.00** |  |
| **8** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1x120 | 米 | **6868.00** |  |
| **9** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1x240 | 米 | **20604.00** |  |
| **10** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-5x6 | 米 | **14140.00** |  |
| **11** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4x6 | 米 | **5600.00** |  |
| **12** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4x35 | 米 | **100.00** |  |
| **1** | **KWJY-02** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4x35 | 米 | **1000.00** | 2019年11月 | 1.生产企业注册资金（人民币）不少于10000万元； 2.投标人的同类物资须具有CMA或CAL或CNAS标志的省部级及以上国家权威机构出具的产品型式试验报告； 3.投标人的同类物资2014年1月1日至今须具有3条城市轨道交通投标同类型物资的供货业绩，且其中至少1条城市轨道交通线路已开通运行，提供合同及主管部门出具的运行证明文件（加盖公章）； 4.不接受代理商和联合体投标。 | 2000 |  |
| **2** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4x25 | 米 | **2460.40** |  |
| **3** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4x16 | 米 | **28244.36** |  |
| **4** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4x10 | 米 | **5060.10** |  |
| **5** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4x6 | 米 | **14453.50** |  |
| **6** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4x4 | 米 | **5060.10** |  |
| **7** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-2x10 | 米 | **24588.90** |  |
| **9** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1x16 | 米 | **26125.67** |  |
| **11** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1x25 | 米 | **6869.92** |  |
| **13** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1x35 | 米 | **8736.50** |  |
| **14** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1x50 | 米 | **5928.70** |  |
| **15** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1x70 | 米 | **22510.63** |  |
| **16** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1x95 | 米 | **19823.27** |  |  |
| **17** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1x150 | 米 | **52962.74** |  |
| **18** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1x120 | 米 | **24958.11** |  |
| **19** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1x185 | 米 | **7029.60** |  |
| **20** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1x240 | 米 | **6509.45** |  |
| **21** | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-500V-1x2.5 | 米 | **6617.00** |  |
| **1** | **KZDL-01** | 控制电缆 | RYJS-4x1.5 | 米 | **42420.00** | 2019年11月 | 1.生产企业注册资金（人民币）不少于10000万元； 2.投标人的同类物资须具有CMA或CAL或CNAS标志的省部级及以上国家权威机构出具的产品型式试验报告； 3.投标人的同类物资2014年1月1日至今须具有3条城市轨道交通投标同类型物资的供货业绩，且其中至少1条城市轨道交通线路已开通运行，提供合同及主管部门出具的运行证明文件（加盖公章）； 4.不接受代理商和联合体投标。 | 1000 |  |
| **2** | 控制电缆 | WDZBN-KYJY23-7x1.5 | 米 | **36000.00** |  |
| **3** | 控制电缆 | WDZB-KYJY23-7\*1.5 | 米 | **24000.00** |  |
| **4** | 控制电缆 | WDZBN-KYJY23-10x1.5 | 米 | **31800.00** |  |
| **5** | 控制电缆 | WDZB-KYJY23-10\*1.5 | 米 | **9600.00** |  |
| **6** | 控制电缆 | WDZBN-KYJY23-14x1.5 | 米 | **14600.00** |  |
| **7** | 控制电缆 | WDZBN-KYJY23-16x1.5 | 米 | **50000.00** |  |
| **8** | 控制电缆 | WDZBN-KYJY23-19\*1.5 | 米 | **3600.00** |  |
| **9** | 控制电缆 | WDZBN-KYJY23-24\*1.5 | 米 | **5000.00** |  |
| **1** | **KZDL-02** | 控制电缆 | RYJS-4x1.5 | 米 | **4962.00** | 2019年11月 | 1.生产企业注册资金（人民币）不少于10000万元； 2.投标人的同类物资须具有CMA或CAL或CNAS标志的省部级及以上国家权威机构出具的产品型式试验报告； 3.投标人的同类物资2014年1月1日至今须具有3条城市轨道交通投标同类型物资的供货业绩，且其中至少1条城市轨道交通线路已开通运行，提供合同及主管部门出具的运行证明文件（加盖公章）； 4.不接受代理商和联合体投标。 | 500 |  |
| **2** | 控制电缆 | WDZB-KYJYP23-7\*1.5 | 米 | **9474.00** |  |
| **3** | 控制电缆 | WDZB-KYJYP23-10\*1.5 | 米 | **5648.00** |  |
| **4** | 控制电缆 | WDZB-KYJYP23-14\*1.5 | 米 | **15150.00** |  |
| **5** | 控制电缆 | WDZBN-KYJYP23-4x1.5 | 米 | **14031.50** |  |
| **6** | 控制电缆 | WDZBN-KYJYP23-7x1.5 | 米 | **22089.00** |  |
| **7** | 控制电缆 | WDZBN-KYJYP23-10x1.5 | 米 | **5882.00** |  |
| **8** | 控制电缆 | WDZBN-KYJYP23-14x1.5 | 米 | **21389.00** |  |
| **9** | 控制电缆 | WDZBN-KYJYP23-19\*1.5 | 米 | **6966.00** |  |
| **10** | 控制电缆 | WDZBN-KYJE23-1KV-4x1.5 | 米 | **3491.60** |  |
| **11** | 控制电缆 | WDZBN-KYJE23-1KV-8x1.5 | 米 | **7186.20** |  |
| **12** | 控制电缆 | WDZBN-KYJE23-1KV-14x1.5 | 米 | **1725.50** |  |
| **13** | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-1KV-19\*1.5 | 米 | **852.60** |  |

**说明：1、以上数量是概算或用户需求书显示的数量，最终供货以项目部的发货通知单为准；**

**2、所有招标清单内所包含设备及配件，需按招标人提供的相关BIM标准提供数据模型及配套技术文件；以上BIM相关工作由投标人在投标文件中做出承诺：承诺关于BIM相关软件资料和相关权益无偿、免费提供给招标人使用（承诺格式由投标人自拟）；具体实施标准在设计联络阶段进行明确。**

## 附件2

**投标申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申请单位** |  | | |
| **投标项目名称** |  | | |
| **投标联系人** |  | **招标编号** |  |
| **联系电话** |  | **投标内容** |  |
| **传真电话** |  | **邮 箱** |  |
| **注册资金** |  | **代理生产厂（如有）** |  |
| **单位地址** |  | | |
| **申请投标范围：（注明拟投标包件号）**  **投标人开票信息**  **单位名称：**  **纳税人识别号：**  **地址、 电话：**  **开户行及账号：**  **开户行联行号：**  **备注：**  **1、标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内，并短信通知，请确认本申请表提供邮箱及电话的准确性。**  **2、退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。**  **申请单位（章）**  **年 月 日** | | | |