**附件一：招标内容、标书款及投标保证金**

**招标人：深圳中铁二局工程有限公司 采购编号：ZTEJ深-2019121**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 联系人及电话 | 交货状态 | 交货条件 | 交货周期 | 标书费用 | 投标保证金 | 备注 |
| 1 | yjv电缆线 | 3\*185+2\*95 | 米 | 3000 | 广东省东莞市道滘镇上梁州二横路 | 杨自祥18588661903 | 满足各项技术要求 | 运至工地指定地点，包卸货，需分批次多次进场 | 2019年11月至2020年8月，具体以项目通知时间为准 | 500元 | 0元 |  |
| 2 | yjv电缆线 | 3\*150+2\*70 | 米 | 1500 |  |
| 3 | yjv电缆线 | 3\*120+2\*70 | 米 | 200 |  |
| 4 | yjv电缆线 | 3\*95+2\*50 | 米 | 1500 |  |
| 5 | yjv电缆线 | 3\*70+2\*35 | 米 | 500 |  |
| 6 | yjv电缆线 | 3\*50+2\*25 | 米 | 250 |  |
| 7 | yjv电缆线 | 3\*25+2\*16 | 米 | 250 |  |
| 8 | yc橡套电缆 | 3\*50+2\*25 | 米 | 1085 |  |
| 9 | 合计 | | | 8285 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中为初步设计规格数量，最终规格数量以施工图为准，采购人可根据施工图对以上规格数量进行调整。

2、交货时间及地点具体以采购人的书面传真通知为准。

3、具体规格型号与电商平台不一致的，以标书文件为准。