附件二：技术规格书

一、铜芯橡套电缆

1.尺寸、外形、重量及允许偏差、验收、包装、标志和质量证明书满足要求；

2.产品满足GBT12972-2008、GB5013.2--85中标准要求

二、铜芯YJV电缆

1.尺寸、外形、重量及允许偏差、验收、包装、标志和质量证明书满足要求；

2.产品满足GB/TI2706.1-2008国家标准，且需检测合格。