华能伊敏煤电有限责任公司

询价采购文件

采购编号：X49519100051

| 采购人 | ： | 华能伊敏煤电有限责任公司 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | / |
| 日 期 | ： | 2019.10 |

目 录

第一章 采购公告	3

第一章 采购公告（合格供应商公开）	4

1. 采购条件	4

2. 项目概况与采购范围	4

3. 供应商资格要求	4

4. 采购文件的获取	5

5. 响应文件的递交	5

6. 发布公告的媒介	5

7. 联系方式	5

第二章 供应商须知及前附表	7

供应商须知前附表	8

1. 适用范围	9

2. 定义	9

3. 询价费用	9

4. 现场踏勘	9

5. 采购文件的构成	9

6. 采购文件的澄清、修改、补充	10

7. 编制基本要求	10

8. 语言和计量单位	10

9. 报价	11

10. 报价货币	11

11. 响应保证金	11

12. 采购有效期	12

13. 响应文件递交截止时间及地点	12

14. 响应文件的修改和撤销	12

15. 询价小组	12

16. 开启响应文件	12

17. 评审方法	12

18. 确定成交供应商	13

19. 采购结果公告	13

20. 成交通知	13

21. 签订合同	13

22. 其他需要补充的内容	13

第三章 评审办法	13

一、总则	13

二、评审方法	14

三、评审程序	14

四、推荐成交供应商	15

第四章 合同条款及格式	16

第五章 采购需求	29

第六章 响应文件格式	38

一、授权委托书	41

二、报价部分	42

三、商务部分	43

四、技术部分	44

第一章 采购公告

第一章 采购公告（合格供应商公开）

华能伊敏煤电公司伊敏电厂等单位电力电缆等公开询价采购采购公告

采购编号：X49519100051

1. 采购条件

本项目 伊敏电厂等单位电力电缆等   采购人为 华能伊敏煤电有限责任公司，资金来源为  企业自筹 ，该项目已具备采购条件，现对 本项目 进行合格供应商公开询价。

## 2. 项目概况与采购范围

2.1项目地点：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇

2.2采购范围：  伊敏电厂等单位电力电缆等17项（具体明细详见华能电子商务平台）

2.3交货期：

## 自合同签订之日起30日历天

## 3. 供应商资格要求

3.1 通用条件：

供应商须为集团公司级、采购人所属的二级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。

（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。

3.2 专项条件：

3.2.1 资质要求：参与此次询价的供应商必须为电缆的生产厂家。

3.2.2 业绩要求：：供应商近年来(自2016年1月1日至2019年9月30，以合同签订时间为准）具备电缆销售累计达到50万元及以上业绩，需提供相关业绩合同或发票的扫描件；

3.2.3 是否允许联合体：       否          。

3.2.4 是否接受代理商：       否          。

3.2.5 应具备的其他要求：

3.2.5.1 不接受经销商 ；

3.2.5.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段询价或者未划分标段的同一询价项目，否则均按资格无效认定，不能作为其他询价人的分包人同时参加询价。

## 4. 采购文件的获取

4.1 有意向的供应商可在报价截止时间前（以电子商务平台项目询价公告中报价开始时间和截止时间为准，询价公告时间不得少于72小时），登陆电子商务平台进行报名。

4.2 采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费：   0  元。

## 5. 响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台，完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2 递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。

5.3 响应文件的递交截止时间：以电子商务平台项目询价公告中报价截至时间为准；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。

## 6. 发布公告的媒介

本次采购公告在电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。

## 7. 联系方式

| 采 购 人： | 华能伊敏煤电有限责任公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇 |
| 邮 编： | 021134 |
| 电 话： | 0470-8727737 |
| 电子邮箱： | 348404091@.com |
| 联 系 人： | 崔孟会 |

第二章 供应商须知及前附表

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人及联系方式 | 详见第一章采购公告 |
| 4.1 | 踏勘现场 | (不组织 □组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： |
| 6.1 | 采购文件的澄清、修改、补充 | 供应商需在询价公告中报名开始时间之日起48小时内内发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。 |
| 9.6 | 最高限价 | (无 □有，最高限价： / |
| 9.7 | 采购代理服务费 | (无 □有，服务费收取标准： / |
| 10 | 报价货币 | (人民币 □其他： / |
| 11.1 | 响应保证金 | (无 □有，按照以下方式： / 响应保证金的金额： / 响应保证金的形式： / 响应保证金的递交截止时间为：__ /__年 / 月 / 日 / 时之前 开户银行及账号如下： 账户名称： / 开户银行： / 账 号： / |
| 12.1 | 采购有效期 | 自响应文件递交截止时间起 120 个日历日 |
| 13 | 响应文件递交截止时间及地点 | 详见第一章采购公告 |
| 16.1 | 开启响应文件的开始时间及地点 | 详见第一章采购公告 |
| 21.3 | 履约担保 | (不提供 □提供，履约担保金额： / 履约担保形式： / |
| 22 | 其他需要补充的内容 | 无 |

备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准

## 1. 适用范围

本采购文件仅适用于本项目公告中所述项目。

## 2. 定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3 成交人：指最终被授予合同的供应商。

## 3. 询价费用

供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 4. 现场踏勘

4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章	 采购公告

第二章	 供应商须知及前附表

第三章	 评审办法

第四章	 合同草案

第五章	 采购需求

第六章	 响应文件格式

5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。

5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其询价被拒绝。

5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

## 6. 采购文件的澄清、修改、补充

6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在询价截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。

6.2采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长询价文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

## 7. 编制基本要求

7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

## 8. 语言和计量单位

8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

## 9. 报价

9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 供应商不得以低于成本报价。

9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

## 10. 报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

## 11. 响应保证金

11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 响应保证金的退还

成交人与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

## 12. 采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。响应文件有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出询价采购，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

## 13. 响应文件递交截止时间及地点

13.1供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

## 14. 响应文件的修改和撤销

14.1供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

## 15. 询价小组

15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。

15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。

## 16. 开启响应文件

16.1 在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

## 17. 评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

## 18. 确定成交供应商

采购人按询价小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。

## 19. 采购结果公告

采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告。

## 20. 成交通知

20.1 采购人在电子商务平台向成交人发出《采购结果通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

## 21. 签订合同

21.1 成交供应商在接到《采购结果通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到采购人所在地与采购人签订合同。

21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

## 22. 其他需要补充的内容

见前附表22条。

第三章 评审办法（经评审的最低价法）

## 一、总则

1.评审依据

1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；

1.2采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

## 二、评审方法

本项目采用经评审的最低价法。

## 三、评审程序

询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1. 初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 供应商资格条件不满足采购文件要求；

1.2 供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；

1.3 响应文件附有采购人不能接受的条件；

1.4 供应商报价超出最高限价（如有）；

1.5 国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2. 详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。

2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。

2.3 报价评审，询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。

2.4在详细评审过程中，询价小组可以要求供应商对非实质性响应的内容进行核证、澄清；

如详细评审阶段，商务和技术评审中有一项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。

3. 评审报告

3.1 在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

3.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。

## 四、推荐成交供应商

询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩金额从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。

第四章 合同条款及格式

# 工矿产品购销合同

需方：华能伊敏煤电有限责任公司                         合同编号：

供方：                                                 签订地点：

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量　  签订时间： 年  月  日

| 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额（大写）人民币：（不含税） |  |  |

（注：空格如不够用，可以另接。）

- 供货信息

供货对象：

交货地点：

交货时间：

三、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：产品执行原设备生产技术标准，质量实行“三包”，“三包”期为壹年。供方对产品质量负责免费保修，保修期为壹年（供方产品说明书保修期超出此期限的以供方产品说明书为准）。

四、交（提）货地点、方式：供方承办运输（送货）    交货地点：伊敏煤电公司物资供应部    收货单位：华能伊敏煤电公司物资供应部。

五、运输方式及到达站港和费用负担：   铁运/汽运     到站：海拉尔/伊敏   运杂费由供方承担。

六、包装标准、包装物的供应与回收：因包装造成不合格或运送过程中造成的货物损失由供方承担，包装物不回收。

七、验收标准、方法及提出异议期限：货到或使用后十五天内提出异议，内在质量瑕疵从安装交付使用或设备运转之日起一年内提出书面异议。

八、随机备品、配件工具数量及供应办法：                            。

九、结算方式及期限：货到验收合格后付合同总价款百分之九十的货款，余款留作质保金，质保期一年。允许使用银行承兑汇票进行支付结算。

十、如需提供担保，另立合同担保书、作为本合同附件。

十一、违约责任： 1、除需方要求推迟交货或需方的其他原因导致供方未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），需方有权按下列比例向供方收取违约金：迟交1-4周，每周收取迟交货物金额的1％违约金；迟交第5-8周，每周收取迟交货物金额的1.5％违约金；迟交第9周及以上，则每周收取迟交货物金额的2％违约金；不满一周按一周计算。每项合同迟交货物的违约金总金额不超过该项合同总价的10％，卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务；如所供产品质量不符合同规定，应向需方承担质量不符合合同规定部分金额百分之三十的违约金，但设备及设备主要配件质量不符合同规定影响设备运行应向需方承担合同总金额百分之三十的违约金，如发生上述情况，除承担违约金外供方还应按需方要求在规定的时间内对不符合合同规定的产品免费供货或采取其他补救措施，如供方不履行合同或终止履行合同供方应向需方承担合同总金额百分之五十的违约金。

2、因供方违约影响需方生产造成损失、供方应承担由此发生的一切损失，同时供方还应按本条第1款规定承担相应的违约责任。

3、如供方发生上述违约行为，需方有权中止支付供方的应付账款，供方应承担因此违约行为给需方所造成的其

他一切损失，需方视情况有权解除合同。

4、需方无正当理由中途退货，应向供方偿付退货部分货款百分之三十的违约金。

十二、解决合同争议的方式：双方协商解决，协商不成双方同意提交呼伦贝尔仲裁委员会进行仲裁。

十三、供方特别承诺：供方对所供产品对第三人的知识产权是否构成侵权独立承担法责任，即如果因侵犯第三人的知识产权被确定承担法律责任时，则由供方自行负责处理，不涉及需方。

十四、本合同经供需双方盖章后生效。

十五、其它约定事项：其他特殊技术要求见技术协议，技术协议与本合同具有同等效力。

十六、如果国家出台了新的税务政策，按照新政策中规定的适用税率重新调整合同价格，即结算价格按中标不含税价格*（1+调整后税率）执行。

需　　　方　 　　                           供　　　方

单位名称：华能伊敏煤电有限责任公司　        单位名称：

单位地址：内蒙自治区鄂温克族自治旗伊敏河镇　单位地址：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：        经办人：                委托代理人：

电　　话：0470-8727852             　       电　　话：

传    真：0470-8727852                      传    真：

开户银行：中国建行银行股份有限公司伊敏支行　开户银行：

帐　　号：15001619136050000771　　          帐　　号：

税    号：911507001151964613                税    号：

邮政编码：021130　　　　　                  邮政编码：

第五章 采购需求

- 技术规范书

1.总则

1.1 本规范适用华能伊敏煤电公司伊敏电厂电力电缆采购项目。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，供货方应保证提供符合本技术规范书要求和国际通用标准及现行国家、行业标准的服务。

1.3如供货方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则采购方认为供货方完全接受和同意本技术规范书的要求。

1.4供货方必须在中华人民共和国境内合法注册并登记的合法经营组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利。

1.5对于进口部件及设备应有原产地证明材料和海关报关单。设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备总价中，采购方不需要承担有关设备专利的任何责任，专项资质证书在招标及合同执行阶段处于有效期内。

1.6技术规范所使用的标准如与采购方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，但不低于最新国家标准。

2.工程概述

华能伊敏电厂一期工程安装两台俄供500MW超临界燃煤火力发电机组，二期工程安装两台国产600MW亚临界燃煤火力发电机组，三期工程安装两台国产600MW超临界燃煤火力发电机组。

3.主要范围及内容

3.1 本规范适用华能伊敏煤电公司伊敏电厂电力电缆采购项目。

3.2 供货范围

| 序号 | 物料描述或规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆\YJY\3*16MM2+1*10MM2\0.6／1KV | 米 | 1000 |  |
| 2 | 电力电缆\YJV\4*6MM2\0.6／1KV | 米 | 1500 |  |
| 3 | 电力电缆\YJV\4*10MM2\0.6／1KV | 米 | 1000 |  |
| 4 | 电力电缆\ZRC-YJV\4*10MM2\0.6／1KV | 米 | 300 |  |
| 5 | 电力电缆\ZRC-YJV\3*25MM2+1*16MM2\0.6／1KV | 米 | 300 |  |
| 6 | 电力电缆\YCW-500\4*6MM2\0.6／1KV | 米 | 400 |  |
| 7 | 控制电缆\ZR-KVVP\4*1.0MM2 | 米 | 1500 |  |
| 8 | 电力电缆\YVFR\4*2.5MM2\0.38／0.66KV | 米 | 200 |  |
| 9 | 电力电缆\YJV\4*10MM2\0.6／1KV | 米 | 500 |  |
| 10 | 电力电缆\YGC\3*35MM2+3*6MM2\6／10KV | 米 | 350 |  |
| 11 | 伴热电缆\DXW-8 | 米 | 600 |  |

4.技术要求

4.1技术标准

下列标准所包含的条文，通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文，但不限于此。在本规范书出版时，应按下列标准最新版本执行。

IEC60060	《高压试验技术》

IEC60502	《额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV(Um=36kV)挤包绝缘电力电缆及附件》

IEC60183-1984	《高压电缆选择导则》

IEC60228－2004	《绝缘电缆的导线》

IEC60230	《电缆及其附件的冲击试验》

IEC60287    	《电缆额定电流的计算》

IEC60332-3  	《电缆在着火条件下的试验》

GB12666		《电线电缆燃烧试验方法》

GB/T12706-2002	《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》

GB 14315-1993	《电力电缆导体用压接铜、铝接线端子和连接管》

GB/T18380-2001	《塑料绝缘绝缘电缆燃烧试验》

GB 18889-2002	《额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验方法》

GB191-2008 	《包装储运图示标志》

GB19666-2005	《阻燃和耐火电线电缆通则》

GB/T2951	《电线电缆机械物理性能试验方法》

GB/T2952	《电缆外护套》

GB/T3048	《电线电缆电性能试验方法》

GB311		《高压电气设备绝缘试验电压和试验方法》

GB/T3956	《电缆的导体》

GB50217		《电力电缆工程设计规范》

GB6995		《电线电缆识别标志方法》

GB8170		《数字修约规则》

DL401－2002	《高压电缆选用导则》

GB4005		《电线电缆交货盘》

上述标准不满足要求时，执行更高标准。产品附带产品说明书、试验报告等。

4.2专用技术标准及要求

4.2.1 电缆的设计、制造应保证在电厂寿命期30年内连续不断地运行，无论机组启动、运行以及紧急停机都能可靠运行，同时必须适应各种安装条件（特别是周围环境条件），如低温、潮湿、干燥、室内、室外等。所有电缆导线中间不得有连接接头，导线的导电能力应符合现行的国家标准。

4.2.2 电缆应可靠地承受正常及最高系统电压，适应各种环境，具有满足运行要求的载流量，并符合每回电路运行条件。

4.2.3 电缆结构要求

4.2.3.1 导体

导体采用高纯度电工用铜导体，为符合GB/T 3956标准规定的第1种单股实芯圆形导体结构（6mm2及以下）或第2种多股绞合紧压导体（10mm2及以上）结构，铜单线符合GB/T3953电工用圆铜线标准规定。

导体表面光洁、无油污，无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂单线。

对于耐火型电缆，导体外应重叠绕包一层耐火云母带（6mm2及以下）或一层耐火云母带加一层低烟无卤阻燃带（10mm2及以上），搭盖率不小于25%。

4.2.3.2 绝缘

绝缘采用交联聚乙烯、聚氯乙烯等绝缘材料挤包生产，绝缘标称厚度符合GB/T 12706要求。绝缘平均厚度不小于其标称值，绝缘最薄点不小于标称厚度的90﹪-0.1mm，绝缘表面光滑、无气泡。

绝缘层紧密挤包在导体或耐火层上，且容易剥离而不损伤导体或耐火层，绝缘表面光滑、平整、色泽均匀、横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

绝缘线芯的经受符合GB/T3048标准规定的火花试验电压。

绝缘颜色分色符合GB/T 6995.5规定。

4.2.3.3 成缆

两芯及两芯以上的电缆绝缘线芯绞合成缆，绞向为右向。

缆芯之间采用非吸湿性材料填充、紧密，填充物与电缆运行温度相适应，并对绝缘材料不产生任何有害影响。

缆芯外采用合适的非吸湿性带子扎紧。

4.2.3.4 内衬层

内衬层可以挤包或绕包（只有绝缘线芯间的间隙被密实填充时才可采用绕包），挤包内衬层前用非吸湿性用合适的带子扎紧。用于内衬层和填充物的材料应当适合电缆的运行温度并与电缆绝缘材料相兼容，均采用非吸湿性阻燃材料，紧密无空隙,成缆后缆身外形圆整。挤包内衬层的厚度应当满足GB/T12706的规定。

4.2.3.5 铠装

对于钢带铠装型电缆，单芯电缆铠装采用非磁性不锈钢带，三芯电缆铠装采用镀锌钢带，其铠装层由双层钢带左向螺旋状间隙绕包在内衬层上，外层金属带的中间大致在内层金属带间隙上方，包带间隙应不大于金属带宽度的50%。钢带的厚度符合GB/T12706.1标准规定。

4.2.3.6 外护套

外护套采用聚氯乙烯、聚乙烯或弹性体材料，有防白蚁等特殊要求时可使用化学添加剂，但所使用的添加剂不应包括对人类及环境有害的材料。护套厚度符合GB/T12706.1标准规定。

护套紧密挤包在缆芯或铠装层上，且容易剥离而不损伤绝缘层或内衬层，护套表面平整、光滑、色泽均匀。

护套标称厚度符合GB/T12706.1标准的规定，非铠装电缆护套最薄点厚度不小于标称厚度的85%-0.1mm，铠装电缆护套最薄点厚度不小于标称厚度的80%-0.2mm。

外护套通常为黑色，允许根据双方达成一致协议而确定其他颜色，以适应电缆使用的特定条件。

4.2.3.7 阻燃及耐火要求

对于阻燃电缆，阻燃级别及技术要求应满足行业标准GA306.1的规定要求。

对于耐火电缆，耐火级别及技术要求应满足行业标准GA306.2的规定要求，线路完整性满足GB/T 19216.21的规定要求（供火时间90min）。

4.3 电缆允许弯曲半径

三芯电缆允许最小弯曲半径：无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的15倍；铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12倍。对于单芯电缆允许最小弯曲半径：无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的20倍；铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的15倍。

4.4 电缆标记

4.4.1电缆外护套表面每隔1米左右应有一个电缆生产厂家、型号规格、长度等标记。标记应清晰、耐摩擦并具有连续性，不得出现错码、跳码现象。

4.4.2电缆线芯识别符合GB/T6995标准规定，识别标志应清晰、耐摩擦并具有连续性，应符合有关国标。

4.4.3电缆的标记要求

4.4.3.1每盘出厂的电缆，应附有产品检验合格证，合格证应放在不透水的塑料袋内，该塑料袋固定在电缆盘侧板上。

每个电缆盘上应表明:

制造厂名称

电缆型号

额定电压kV

标称截面mm2

装盘长度m

毛重kg

电缆盘尺寸m

工厂电缆盘编号

制造日期：年 月

表示电缆盘在搬运时放线方向的箭头

指导性技术文件编号

4.4.3.2 在每一盘的电缆卷盘侧面必须有以下的标志:

运输目的地

收货人:采购方名称

合同编号

电缆卷盘盘号

电缆型号(包括主要技术参数)

电缆长度

电缆制造年份

电缆卷卷绕方向

4.4.3.3电缆终端及接头的保护管表面粘接金属软标牌标明:

制造厂名称

型号规格

额定电压kV

制造日期：年 月

4.4.3.4金属顶盖、电缆保护管、绝缘预制件等部件制造时应采用适当的方式标明制造规格、型号。

4.4.3.5每一电缆盘上将标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月和采购方名称。

4.5 电缆盘

电缆盘应采用铁木结构，电缆盘应能承受在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用。应能在任何气象条件下在户外至少储存5年期间可能遭受的外力作用,并且电缆盘应能承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用不会损伤电缆及盘体。电缆盘桶体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。每盘电缆的端头应采用密封头密封,电缆装盘每盘必须是一根完整的电缆。

4.6特性要求

4.6.1型号为YGC\3*35MM2+3*6MM2\6／10KV的电缆应满足在环境温度-40°C条件下敷设内绝缘层及外护套不开裂要求。

4.6.2型号为YGC\3*35MM2+3*6MM2\6／10KV的电缆应采用软铜芯线外要有半导体层，半导体层外为进口硅橡胶绝缘层，芯线绝缘层外半导体层采用半导体布带材质（不能用金属材料），外皮绝缘层采用耐寒丁晴绝缘材料，此电缆为移动拖动电缆要有一定的抗拉性能。

5.质量及供货要求

5.1质量要求

5.1.1供货方供货前，需与采购方沟通，提供的产品需满足现场实际需求，若不满足，由供货方承担全部费用。

5.1.2当产品出现故障或不能满足采购方要求时，供货方应及时排除故障，满足采购方要求。

5.1.3在质保期内，供货方负责对采购方提出的质量异议做出书面明确答复，当产品出现非人为的故障，供货方将负责免费更换。

5.2供货时间

供货方必须在合同规定时间内将采购方所需物资送至现场。

6.双方职责

6.1 采购方职责

6.1.1配合供货方进行相关数据参数的收集。

6.1.2负责到货交接验收。

6.1.3有权对供货方提供的货物提出使用技术要求。

6.2 供货方职责

6.2.1供货方负责伊敏电厂电力电缆的供货工作，包含采购及运输，并确保在合同期内验收合格。

6.2.2供货方保证所提供的电力电缆应提供进货渠道说明、采购合同等相关证明材料，并满足现场实际使用，未尽事宜，双方协商解决处理。

6.2.3供货方提供电力电缆需附带合格证、使用说明书及出厂试验报告等材料。

6.2.4供货方负责电力电缆的运输出厂前的储存。

6.2.5供货方提供的产品必须满足现场使用条件。

6.2.6供货方提供的电力电缆在使用后应满足采购方现场实际使用要求，在震动、压力、温度、湿度、户外都满足采购方运行规程的规定。

7.检查、验收、罚责

7.1检查

采购方对供货方所提供的产品进行检验、监造和性能验收试验，确保供货方所提供的产品符合本规范书规定的要求。

7.2验收标准

7.2.1如有产品经检验和试验不符合技术规范的要求,采购方可以拒收，供货方更换被拒收的货物或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,采购方不承担由此产生的费用。

7.2.2采购方有对货物运到采购方所在地以后进行检验、试验和拒收的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由采购方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。

7.3验收方式

验收小组由采购方、供货方双方人员组成，对电力电缆是否满足现场要求，提出意见，对于验收提出的问题，由供货方负责整改。

7.4罚则

7.4.1 由于供货方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的运行寿命期限内供货方应免费负责更换，供货方应保证设备在合理的运行寿命期限内的安全性、可靠性。

7.4.2 在安全运行周期内因产品质量问题发生设备损坏事故，所造成的直接和间接损失全部由供货方负责。

第六章 响应文件格式

项目采购

响 应 文 件

采购编号：

供应商：	        （盖章）

日  期：    年   月   日

目  录

一、授权委托书

二、报价部分

三、商务部分

四、技术部分

## 一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改        采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

供应商：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

年       月       日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。

## 二、报价部分

1.报价说明

1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同、物资采购需求信息、技术规范书规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用，物料编码中所标注的品牌或厂家名称只相当于物料质量技术标准，并不作为品牌或厂家指定要求，特此说明。

2.响应报价表

2.1报价汇总表（格式）

报价表

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 报价 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 报价为含税价 税率 13% |
| 备注：报价含运费、含税费。 |

供应商名称：   （盖章）

年     月     日

2.2分项报价表

有分项报价的须编制分项报价表（见华能电子商务平台询价明细），要求供应商在电商平台填报分项报价。

## 三、商务部分

商务部分摘要表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 股权结构 | XX：A%； YY：B%；（必须填写） |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资本金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 类似业绩列表 |  |
| 备注 | 响应文件有效期与采购文件有效期相同。 |

后附企业法人营业执照副本、资质证书（如需）、安全生产许可证（如需）、类似业绩合同扫描件等资料影印件。

供应商全称：      （盖章）

日     期：

## 四、技术部分

## 附件1：                      承诺函

华能伊敏煤电有限责任公司：

1．我方已经仔细研究了                       (项目名称) 询价文件，包括补遗文件（如有时）及澄清问题答复的全部内容，完全响应询价文件的全部技术和全部商务（含合同文本）要求，愿意按合同约定成交价、交货期完成本项目。

2．我方承诺在响应文件规定的有效期内不修改、撤销响应文件，文件有效期120天。

3. 我方提交的响应文件中所有关于供应商资格的文件、证明、陈述、签字及盖章均是真实的、有效的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

4、我方承诺满足采购人合同、技术规范书中规格、型号、数量及其他技术标准规范有关要求，货物质量达到验收合格标准。

5、在询价过程中，我方提交的澄清文件，为报价文件的有效组成部分，我方受其约束。

6、我方承诺我方企业法定代表人、控股人、参股人、授权委托人、业务联系人、实际控制人均不属于你方公司职工或职工亲属。

7、我方承诺在交货时，提供证明供货产品合格性的相关材料，如产品合格证、质量证明、产品使用说明书、检验证明等。对于进口产品，在交货时提供进口产品的原产地证明、海关报关单、商检证明等资料。

8、如我方被确定为成交人：

（1）我方承诺在收到结果通知书后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照谈判/询价文件规定向你方递交履约担保（如有）。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

供应商：（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理（签字）：

年		月		日

附件2：（由供应商填写）

|  | 采购物资的供货要求及技术 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产商或制造商 | 品牌 | 备注 |

注：要求按照物资采购需求明细顺序逐项填写，明确每笔物资的详细的规格型号、技术参数、产地、生产商或制造商等信息，若内容较多可自行添加附页。