## Sheet1
物料号 | 物料描述 | 计量单位 | 采购数量 | 需提供货物相关资料（如合格证、出厂报告、材质单、报关单及设备说明书等）
101377566 | 电力电缆\JG6／10\1*95MM2\6／10KV | 米 | 30 | 合格证
101622780 | 电力电缆\ZR-YJVP22\4*4MM2\1.8／3KV | 米 | 600 | 合格证
101855968 | 电力电缆\NHA-VV\2*2.5MM2\0.38／0.66KV | 米 | 420 | 合格证
100423816 | 控制电缆\ZRB-KVVP\4*1.5MM2 | 米 | 100 | 合格证
100423816 | 控制电缆\ZRB-KVVP\4*1.5MM2 | 米 | 680 | 合格证
100750267 | 控制电缆\ZRB-KVVP\12*1MM2 | 米 | 200 | 合格证
101289838 | 电力电缆\ZRC-VV\3*35MM2+1*16MM2\0.6／1KV | 米 | 200 | 合格证
100423816 | 控制电缆\ZRB-KVVP\4*1.5MM2 | 米 | 500 | 合格证