## Sheet1
101257007 | 伴热电缆\30AHT2 | 米 | 160 | 魏洪峰 | 检修部锅炉本体班
100008908 | 控制电缆\KVVP\4*1.0MM2 | 米 | 100 | 牟宗利 | 燃料部电工班
101383652 | 电力电缆\YC\14*1.5MM2\0.38／0.66KV | 米 | 200 | 牟宗利 | 燃料部电工班
101803494 | 电力电缆\VV\4*16MM2\450／750V | 米 | 150 | 牟宗利 | 燃料部电工班
101592027 | 电缆保护管\PINRAN-P25132\25*32\黑色\PE | 米 | 400 | 牟宗利 | 燃料部电工班
101897495 | 电缆桥架\槽式桥架\XQJ-C\100*100*1.5mm\铝合金 | 米 | 20 | 牟宗利 | 燃料部电工班
101365519 | 电力电缆\BVVB\2*4MM2\0.38／0.66KV | 米 | 100 | 马全红 | 检修部厂用电班 | 照明线路消缺更换