## Sheet1
2019年自治区电线电缆产品质量监督抽查结果汇总表
序号 | 企业名称 | 所在地州 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批次 | 检验 | 承检单位 | 报告编号
结果
1 | 新疆中超新能源电力科技有限公司 | 伊犁哈萨克自治州 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22 0.6/1 4×35 | 2019-06-02/190620-2 | 不合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ01067
2 | 新疆金成线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×16 | 2019-5-21/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00840
3 | 新疆金成线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2019-05-23/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00841
4 | 新疆新丽林电工器材有限公司 | 乌鲁木齐市 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 5×6 | 2019-04-01/19040101 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00842
5 | 新疆新丽林电工器材有限公司 | 乌鲁木齐市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KYJV-450/750V 3×2.5 | 2019-03-25/19032501 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00843
6 | 新疆天威建达线路器材制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 钢芯铝绞线 | JL/GIA-240/30-24/7 | 2019-05-25/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00844
7 | 乌鲁木齐新圣源线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 聚氯乙烯绝缘电线（一般用途单芯硬导体无护套电缆） | 60227IEC01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2018-10-9/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00872
8 | 新疆博源线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-300/25-48/7 | 2019-05-25/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00873
9 | 新疆新贤林线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1.5mm² | 2019-04-25/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00879
10 | 新疆新强线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2019-05-22/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00881
11 | 新疆新强线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 1×2.5mm² 0.6/1kV | 2019-04-16/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00882
12 | 乌鲁木齐红山电线电缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | BVR 450/750V 2.5mm² | 2019-05-19/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00883
13 | 乌鲁木齐红山电线电缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 5 ×10mm² 0.6/1kV | 2019-05-18/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00884
14 | 新疆东风电缆（集团）有限公司 | 乌鲁木齐市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV 7× 2.5mm²450/750V | 2019-05-25/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00900
15 | 新疆东风电缆（集团）有限公司 | 乌鲁木齐市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 5×10mm²0.6/1kV | 2019-05-25/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00901
16 | 新疆新易线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV 3×16+1×10 0.6/1kV | 2019-05-15/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00902
17 | 新疆新易线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP 4×2.5 450/750V | 2019-04-21/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00903
18 | 新疆新珠江线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 5×6 0.6/1kV | 2019-06-03/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00943
19 | 新疆胡杨线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2019-05-24/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00944
20 | 新疆胡杨线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV 8× 1.5mm²450/750V | 2019-05-27/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00945
21 | 新疆胡杨线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 5×6 0.6/1kV | 2019-05-27/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00946
22 | 乌鲁木齐泰安线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2019-05-25/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00947
23 | 新疆榕江电缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 4mm² 450/750V | 2019-05-20/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00948
24 | 新疆榕江电缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 1×16 0.6/1kV | 2019-05-20/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00949
25 | 新疆鑫恒通线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A 240/30-24/7 | 2019-03-18/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00950
26 | 新疆鑫恒通线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-1 1×185 | 2018-10-01/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00951
27 | 新疆峰岩线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电力电缆（交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV 3×16+1×10 0.6/1kV | 2018-06-27/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00952
28 | 新疆亚鑫达线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A 400/35-48/7 | 2019-04-30/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00953
29 | 新疆亚鑫达线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1 4×2.5 | 2019-05-01/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00954
30 | 新疆百商电线电缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2019-05-20/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00979
31 | 新疆百商电线电缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV 3×2.5mm²450/750V | 2019-05-20/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00981
32 | 新疆缆通线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A 150/25-26/7 | 2019-05-29/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00982
33 | 新疆鑫卓达线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1 1×10 | 2019-05-05/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00983
34 | 乌鲁木齐新世明泰电线电缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-70/10-6/1 | 2019-5-10/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00984
35 | 乌鲁木齐市米东区新维电线电缆厂 | 乌鲁木齐市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2019-5-25/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ01007
36 | 新疆新辉腾达线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-1 1×150 | 2019-05-21/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ01070
37 | 新疆新辉腾达线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-185/30-26/7 | 2018-05-22/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ01089
38 | 新疆中超新能源电力科技有限公司 | 伊犁哈萨克自治州 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01（BV） 2.5mm² 0.6/1kV | 2019-06-18/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ01068
39 | 新疆齐鲁阳谷电缆有限公司 | 昌吉回族自治州 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2019-05-10/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00973
40 | 新疆齐鲁阳谷电缆有限公司 | 昌吉回族自治州 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1 3×10+1×6 | 2019-04-15/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00977
41 | 新疆邦特电器制造有限公司 | 昌吉回族自治州 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 5×16 0.6/1kV | 2019-04-03/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00978
42 | 特变电工股份有限公司 | 昌吉回族自治州 | 钢芯铝绞线 | JL/GIA-185/30-26/7 | 2019-06-18/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ01112
43 | 特变电工股份有限公司 | 昌吉回族自治州 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×10+1×6 | 2019-02-28/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ01113
44 | 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 | 昌吉回族自治州 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2019-06-28/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ01114
45 | 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 | 昌吉回族自治州 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV) 3×2.5mm² 300/500V | 2019-03-09/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ01115
46 | 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 | 昌吉回族自治州 | 重型橡套软电缆 | YC 2×4mm²450/750V | 2019-06-02/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ01116
47 | 新疆金特莱线缆制造有限公司 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV22 37×2.5 450/750V | 2019-04-05/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ01111
48 | 新疆宏鹏电线电缆制造有限公司 | 喀什地区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2019-05-26/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00904
49 | 新疆宏鹏电线电缆制造有限公司 | 喀什地区 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22 0.6/1kV 4×4 | 2019-03-20/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00941
50 | 新疆宏鹏电线电缆制造有限公司 | 喀什地区 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV 8×4 450/750V | 2019-03-28/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ00942
51 | 喀什万利电线电缆制造有限公司 | 喀什地区 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×35+1×16 | 2019-04-17/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ01108
52 | 喀什万利电线电缆制造有限公司 | 喀什地区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-06-05/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ01109
53 | 新疆光鑫茂电线电缆有限公司 | 喀什地区 | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VLV-0.6/1 3×70+1×35 | 2019-04-20/- | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2019X-J-DQ01110
2019年自治区电线电缆产品质量监督抽查未抽样企业名单
序号 | 企业名称 | 未抽到样原因 | 企业是否确认 | 所属地州 | 备注
1 | 新疆大阳谷电缆有限公司 | 6、无合格待销产品 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业现场无样品
2 | 乌鲁木齐中邦合力电缆制造有限公司 | 12、其他 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业许可证已到期
3 | 新疆阳谷齐鲁电缆有限公司 | 1、倒闭 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业已倒闭
4 | 新疆鑫仕长城电缆有限公司 | 11、抽查产品证书已注销或撤销 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 抽查产品证书已注销
5 | 新疆西山电缆厂 | 6、无合格待销产品 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业现场无样品
6 | 新疆旷原电缆制造有限公司 | 7、地址变更、搬迁12、其他 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业从2017年6月搬迁，证书已过期
7 | 乌鲁木齐市新珠江铜业线缆有限公司 | 6、无合格待销产品 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业现场无样品
8 | 乌鲁木齐市明星电线电缆有限公司 | 12、其他 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 许可证证书到期
9 | 新疆琪新顺通通讯器材有限公司 | 6、无合格待销产品 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 企业现场无样品
10 | 新疆创世天阳线缆有限公司 | 1、倒闭 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业已倒闭
11 | 新疆金川线缆有限公司 | 7、地址变更、搬迁 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业已搬迁
12 | 新疆博洋恒发光缆有限公司 | 6、无合格待销产品 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 企业现场无样品
13 | 新疆天山交联线缆有限公司 | 7、地址变更、搬迁 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业从2017年8月至今停产，企业已搬迁
14 | 新疆北方交联线缆有限公司 | 3、停产且抽查产品无库存 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业从2017年9月至今停产
15 | 新疆新电长城电缆有限公司 | 7、地址变更、搬迁 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业从2017年8月至今停产，已搬迁
16 | 新疆金鑫鸿达线缆有限公司 | 7、地址变更、搬迁 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业从2017年8月至今停产，已搬迁
17 | 新疆邦特交联电缆有限公司 | 3、停产且抽查产品无库存 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业从2017年9月至今停产
18 | 新疆麦亚特线缆有限公司 | 3、停产且抽查产品无库存 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业因土地属性问题，已停产，无抽查产品
19 | 新疆金昊昌线缆制造有限公司 | 7、地址变更、搬迁 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业从2017年11月至今停产，企业已搬迁
20 | 新疆盛和交联线缆制造有限公司 | 7、地址变更、搬迁 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业从2017年9月至今停产，企业已搬迁
21 | 新疆鑫缆圣电缆有限公司 | 11、抽查产品证书已注销或撤销 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 抽查产品证书已撤销
22 | 新疆汇众伟业电缆有限公司 | 7、地址变更、搬迁 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业已搬迁
23 | 新疆朝阳电缆有限公司 | 6、无合格待销产品 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业无合格成品电缆、无法抽样
24 | 新疆光正时代线缆有限公司 | 12、其他 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业2017年被米东区法院查封
25 | 新疆金玖通有限公司 | 7、地址变更、搬迁 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业自2017年已搬迁
26 | 新疆丰众联线缆有限公司 | 2、企业营业执照注销 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 该企业营业执照已注销
27 | 新疆玉龙河机电设备有限公司 | 12、其他 | 已确认 | 乌鲁木齐市 | 抽查产品证书已暂停
28 | 新疆亿进电线电缆有限公司 | 7、地址变更、搬迁 | 已确认 | 昌吉回族自治州 | 该企业已搬迁
29 | 新疆环联线缆有限公司 | 3、停产且抽查产品无库存 | 已确认 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 该企业未生产、现场无样品
30 | 新疆三合电力设备制造安装有限公司 | 3、停产且抽查产品无库存 | 已确认 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 该企业2019年1月至今未生产
31 | 库尔勒德利汇电线电缆有限责任公司 | 12、其他 | 已确认 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 许可证证书到期
32 | 喀什鑫宏线缆有限公司 | 3、停产且抽查产品无库存 | 已确认 | 喀什地区 | 该企业已停产，企业大门关闭，2018年至今未生产未经营
33 | 和田缆胜线缆有限公司 | 7、地址变更、搬迁 | 已确认 | 和田地区 | 经实地查看，企业正在搬迁，生产设备等已移至他处，车间和成品库房无抽查产品
34 | 五家渠旭日东风线缆有限责任公司（新疆旭日东风线缆有限公司） | 兵团企业不在抽查范围 | 已确认 | 五家渠 | 兵团企业（五家渠）
35 | 新疆鹏瑞源线缆制造有限公司 | 兵团企业不在抽查范围 | 已确认 | 五家渠 | 兵团企业（五家渠）
注：所在地州填写全称，未抽到样原因分类1、倒闭，2、企业营业执照注销，3、停产且抽查产品无库存，4、转产，5、全部用于出口，6、无合格待销产品，7、地址变更、搬迁，8、不满足抽样基数，9、没有近期生产的库存产品，10、不生产抽查产品，11、抽查产品证书已注销或撤销，12、其他