# 附件四：

# 需求明细表1

招标人名称：中铁二局房地产集团有限公司    招标编号: ZTEJ-DCDLX-201907

- 中铁城阅湖和庭项目电缆工程数量规格表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃绝缘护套电缆 | ZR-KVV-7*1.5 | ｍ | 52 |  |
| 2 | 柔性矿物绝缘电力电缆 | YTTW-0.6/KV: 5*4 | ｍ | 315 |  |
| 3 | 柔性矿物绝缘电力电缆 | YTTW-0.6/KV: 5*6 | ｍ | 1264 |  |
| 4 | 柔性矿物绝缘电力电缆 | YTTW-0.6/KV: 5*10 | ｍ | 3051 |  |
| 5 | 柔性矿物绝缘电力电缆 | YTTW-0.6/KV: 5*16 | ｍ | 6747 |  |
| 6 | 柔性矿物绝缘电力电缆 | YTTW-0.6/KV:3*25+2*16 | ｍ | 1486 |  |
| 7 | 柔性矿物绝缘电力电缆 | YTTW-0.6/KV:3*50+2*25 | ｍ | 2201 |  |
| 8 | 柔性矿物绝缘电力电缆 | YTTW-0.6/KV:3*70+2*35 | ｍ | 4241 |  |
| 9 | 柔性矿物绝缘电力电缆 | YTTW-0.6/KV:3*95+2*50 | ｍ | 2097 |  |
| 10 | 柔性矿物绝缘电力电缆 | YTTW-0.6/KV:3*120+2*70 | ｍ | 352 |  |
| 11 | 柔性矿物绝缘电力电缆 | YTTW-0.6/KV:3*150+2*70 | ｍ | 592 |  |
| 12 | 柔性矿物绝缘电力电缆 | YTTW-0.6/KV:3*185+2*95 | ｍ | 614 |  |
| 13 | 柔性矿物绝缘电力电缆 | YTTW-0.6/KV:4*25+1*16 | ｍ | 183 |  |
| 14 | 柔性矿物绝缘电力电缆 | YTTW-0.6/KV:4*35+1*16 | ｍ | 275 |  |
| 15 | 柔性矿物绝缘电力电缆 | YTTW-0.6/KV:4*50+1*25 | ｍ | 98 |  |
| 16 | 柔性矿物绝缘电力电缆 | YTTW-0.6/KV:4*95+1*50 | ｍ | 102 |  |
| 17 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-5*2.5 | ｍ | 2885 |  |
| 18 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-5*4 | ｍ | 964 |  |
| 19 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-5*6 | ｍ | 1114 |  |
| 20 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-5*10 | ｍ | 1434 |  |
| 21 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-5*16 | ｍ | 3337 |  |
| 22 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-4*25+1*16 | ｍ | 2927 |  |
| 23 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-3*25+2*16 | ｍ | 198 |  |
| 24 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-4*35+1*16 | ｍ | 50 |  |
| 25 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-4*70+1*35 | ｍ | 415 |  |
| 26 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-4*95+1*50 | ｍ | 173 |  |
| 27 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-3*70+2*35 | ｍ | 96 |  |
| 28 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-3*70+1*35 | ｍ | 8 |  |
| 29 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-3*95+1*50 | ｍ | 44 |  |
| 30 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-3*70 | ｍ | 8 |  |
| 31 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-3*95 | ｍ | 44 |  |
| 32 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-3*120+2*70 | ｍ | 63 |  |
| 33 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-3*150+2*70 | ｍ | 75 |  |
| 34 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-4*150+1*70 | ｍ | 94 |  |
| 35 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJV-4*185+1*95 | ｍ | 333 |  |
|  | 合计 |  |  | 37932 |  |

注： 1、表中为初步设计规格数量，最终规格数量以施工图为准，使用单位可根据施工图对以上规格数量进行调整。

2、交货时间及地点具体以使用单位的书面传真通知为准。

3、具体规格型号与电商平台不一致的，以标书文件为准。

4、发票要求：一票制增值税专用发票，税率为13%。如遇国家税率政策调整，合同结算单价应按照不含税价格不变，税率按最新税率计算的方法调整。双方应及时签订税率变更补充协议。

5、投标报价超过招标人公布的最高限价，其投标将不予接受。

6、付款方式：物资供应到场后，在办理完成支付资料后20个工作日内支付该批物资75%的价款，在办理完成合同结算后20个工作日内支付支付该批物资20%的结算款。剩余该批物资5%的价款为质量保证金，质保金在质保期满后一个月内无息退还。