## Sheet1
合肥地铁四号线电线电缆询价清单
1 | 耐火双绞线 | NH-RYS-2*2.5 | m | 1265.9
2 | 屏蔽双绞线 | NH-RYS-2*2.5 | m | 6507.9
3 | 耐火铜芯导线 | WDZAN-BYJ-450/750V-2.5 | m | 5746.65
4 | 阻燃铜芯导线 | WDZAN-BYJ-450/750V-2.5 | m | 10560
5 | 耐火铜芯导线 | WDZBN-BYJ-450/750V-2.5 | m | 101579.14
6 | 阻燃铜芯导线 | WDZB-BYJ-450/750V-2.5 | m | 190706
7 | 耐火铜芯导线 | WDZAN-BYJ-450/750V-4 | m | 2776.78
8 | 耐火铜芯导线 | WDZBN-BYJ-450/750V-4 | m | 578.75
9 | 阻燃铜芯导线 | WDZB-BYJ-450/750V-4 | m | 50547.95
10 | 阻燃铜芯导线 | WDZB-BYJ-450/750V-6 | m | 5689.8
11 | 阻燃铜芯导线 | WDZBN-BYJ-450/750V-6 | m | 310
12 | 阻燃铜芯导线 | WDZB-BYJ-450/750V-10 | m | 9106.32
13 | 接地电缆 | WDZ-YJY-1KV-1x25 | m | 3000
14 | 接地电缆 | WDZ-YJY-1KV-1x95 | m | 40
15 | 矿物绝缘电力电缆 | BTTZ-1X120 | m | 5507.91
16 | 矿物绝缘电力电缆 | BTTZ-1X150 | m | 574.12
17 | 矿物绝缘电力电缆 | BTTZ-1X185 | m | 9926.56
18 | 矿物绝缘电力电缆 | BTTZ-1X240 | m | 11072.97
19 | 矿物绝缘电力电缆 | BTTZ-1X25 | m | 722.88
20 | 矿物绝缘电力电缆 | BTTZ-1X35 | m | 1684.7
21 | 矿物绝缘电力电缆 | BTTZ-1X50 | m | 2719.8
22 | 矿物绝缘电力电缆 | BTTZ-1X70 | m | 5647.78
23 | 矿物绝缘电力电缆 | BTTZ-1X95 | m | 5457.8
24 | 矿物绝缘电力电缆 | BTTZ-3X25+1X16 | m | 1176.45
25 | 矿物绝缘电力电缆 | BTTZ-4X10 | m | 40
26 | 矿物绝缘电力电缆 | BTTZ-4X16 | m | 6246.12
27 | 矿物绝缘电力电缆 | BTTZ-4X25 | m | 1845
28 | 矿物绝缘电力电缆 | BTTZ-4X4 | m | 40
29 | 矿物绝缘电力电缆 | BTTZ-4X6 | m | 40
30 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3x120+1x70 | m | 799.91
31 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3x70+1x35 | m | 514.73
32 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3x95+1x50 | m | 801.58
33 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x10 | m | 40
34 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x120+1x70 | m | 710
35 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3X120+2x70 | m | 40
36 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x150+1x70 | m | 40
37 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3X150+2x70 | m | 177.1
38 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x16 | m | 40
39 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x185+1x95 | m | 1943.74
40 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3X185+2x95 | m | 40
41 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x240+1x120 | m | 40
42 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3X240+2x120 | m | 189.96
43 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x25 | m | 20
44 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x25+1x16 | m | 40
45 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3X25+2x16 | m | 4367.91
46 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x35+1x16 | m | 40
47 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3X35+2x16 | m | 1920.21
48 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x4 | m | 40
49 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x50+1x25 | m | 40
50 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3X50+2x25 | m | 1981.98
51 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x6 | m | 40
52 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x70+1x35 | m | 225
53 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3X70+2x35 | m | 6938.4
54 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x95+1x50 | m | 30
55 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3X95+2x50 | m | 30
56 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4x10 | m | 3110.13
57 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4X120+1x70 | m | 271.96
58 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4X150+1x70 | m | 40
59 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4x16 | m | 200.8
60 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4X185+1x95 | m | 40
61 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4X240+1x120 | m | 40
62 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4X25+1x16 | m | 1820.48
63 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4X35+1x16 | m | 40
64 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4x4 | m | 540
65 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4X50+1x25 | m | 2791.66
66 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4x6 | m | 1016.5
67 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4X70+1x35 | m | 529.6
68 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4X95+1x50 | m | 40
69 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-5X10 | m | 2435.18
70 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-5X16 | m | 1074.98
71 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-5X4 | m | 213.72
72 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-5X6 | m | 1168.74
73 | 耐火电力电缆 | WDZB1N-YJY23-4X25 | m | 267.08
74 | 耐火电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4X120+1x70 | m | 20
75 | 耐火电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4X150+1x70 | m | 20
76 | 耐火电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4X185+1x95 | m | 20
77 | 耐火电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4X240+1x120 | m | 20
78 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3x10 | m | 663.5
79 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3x120+1x70 | m | 20
80 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3X120+2x70 | m | 260
81 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3x150+1x70 | m | 20
82 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3X150+2x70 | m | 680.65
83 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3x16 | m | 20
84 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3x185+1x95 | m | 20
85 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3X185+2x95 | m | 2632.49
86 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3x240+1x120 | m | 20
87 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3X240+2x120 | m | 899.91
88 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3x25 | m | 20
89 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3x25+1x16 | m | 100
90 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3X25+2x16 | m | 1945.4
91 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3x35+1x16 | m | 100
92 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3X35+2x16 | m | 441.8
93 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3x4 | m | 1587.54
94 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3x50+1x25 | m | 20
95 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3X50+2x25 | m | 1436.51
96 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3x6 | m | 20
97 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3x70+1x35 | m | 20
98 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3X70+2x35 | m | 260
99 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3x95+1x50 | m | 20
100 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3X95+2x50 | m | 938.89
101 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4x10 | m | 3215.98
102 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4X120+1x70 | m | 20
103 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4X150+1x70 | m | 644.54
104 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4x16 | m | 270
105 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4X185+1x95 | m | 20
106 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4X240+1x120 | m | 20
107 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4X25+1x16 | m | 1538.83
108 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4X35+1x16 | m | 6176.53
109 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4x4 | m | 580
110 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4X50+1x25 | m | 262.77
111 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4x6 | m | 2188.92
112 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4X70+1x35 | m | 92.88
113 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4X95+1x50 | m | 2027.76
114 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-5X10 | m | 6124.58
115 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-5X16 | m | 7492.77
116 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-5X4 | m | 2723.44
117 | 阻燃电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-5X6 | m | 2609.54
118 | 电源电缆 | WDZB1-0.6/1kV-YJY23-3*6 | m | 30
119 | 电源电缆 | WDZB1-0.6/1kV-YJY23-3*6 | m | 10
120 | 控制电缆 | WDZB-0.45/0.75kV-RYJYP-6*1.0 | m | 40
121 | 控制电缆 | WDZB1-0.45/0.75kV-KYJY-10*1.0 | m | 500
122 | 控制电缆 | WDZB1-0.45/0.75kV-KYJY-3*1.5 | m | 400
123 | 控制电缆 | WDZB1-0.45/0.75kV-KYJY-4*1.0 | m | 600
124 | 控制电缆 | WDZB1-0.45/0.75kV-KYJY-8*1.0 | m | 200
125 | 耐火控制电缆 | WDZB1N-KYJY23-1-14x1.5 | m | 29701.5
126 | 耐火控制电缆 | WDZB1N-KYJY23-1-17x1.5 | m | 2970.8
127 | 耐火控制电缆 | WDZB1N-KYJY23-1-27x1.5 | m | 2400.8
128 | 耐火控制电缆 | WDZB1N-KYJY23-1-4x1.5 | m | 680
129 | 耐火控制电缆 | WDZB1N-KYJY23-1-5x1.5 | m | 2366.72
130 | 耐火控制电缆 | WDZB1N-KYJY23-1-7x1.5 | m | 2996.8
131 | 阻燃控制电缆 | WDZA-KYJY23-1-5x1.5 | m | 80
132 | 阻燃控制电缆 | WDZB1-KYJY23-1-5x1.5 | m | 474.6
133 | 阻燃控制电缆 | WDZB1-KYJY23-1-7x1.5 | m | 4717.6
134 | 阻燃控制电缆 | WDZB1-KYJY23-1-17x1.5 | m | 8983.4
135 | 通信电缆 | WDZB-0.45/0.75kV-RYJYSP-2*1.0 | m | 200
136 | 信号电缆 | WDZB-0.45/0.75kV-RYJYP-2*1.0 | m | 900
137 | 信号电缆 | WDZB1-0.45/0.75kV-RYJYP-2*1.0 | m | 1050
138 | 信号电缆 | WDZB-0.45/0.75kV-RYJYP-4*1.0 | m | 450
139 | 信号电缆 | WDZB1-0.45/0.75kV-RYJYP-4*1.0 | m | 550
140 | 屏蔽电缆规格 | WDZB1-RYJYP-2X1.0 | m | 1940
141 | 屏蔽电缆规格 | WDZB1-RYJYP-4X1.0 | m | 800
142 | 屏蔽电缆 | WDZB1-KYJYP-0.45/0.75-4X1.5 | m | 36000
143 | 系统总线系统总线 | WDZA-KYJYP-4X1.5 | m | 600
144 | 系统总线系统总线 | WDZB1-KYJYP-4X1.5 | m | 2400