附件一

物资品种、包件划分、计划交货期

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 交货地点 | 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 预估数量 | 投标人资格要求 | 交货期 | 交货地点 |  |
| 01 | 中铁建工集团有限公司中铁大厦、中铁佳苑建设项目工地（云南省昆明市呈贡区联大街与彩云南路交界地铁站附近） | 1 | 电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV 4\*35+1\*16 | 米 | 750 | 详见竞谈邀请公告 | 合同签订之日起至工程结束 | 中铁建工集团有限公司中铁大厦、中铁佳苑建设项目工地（云南省昆明市呈贡区联大街与彩云南路交界地铁站附近） |  |
| 2 | 电缆 | ZCN-YJV-0.6/1KV 4\*120+1\*70 | 米 | 1200 |
| 3 | 电缆 | ZCN-YJV-0.6/1KV 4\*150+1\*70 | 米 | 1120 |
| 4 | 电缆 | ZCN-YJV-0.6/1KV4\*240+1\*120 | 米 | 300 |
| 5 | 电缆 | ZCN-YJV-0.6/1KV 4\*95+1\*50 | 米 | 240 |
| 6 | 电缆 | ZCN-YJV-0.6/1KV 4\*70+1\*25 | 米 | 260 |
| 7 | 电缆 | ZCN-YJV-0.6/1KV 4\*70+1\*35 | 米 | 440 |
| 8 | 电缆 | NH-YJV-4\*35+1\*16 | 米 | 600 |
| **合计** | | |  | **4910** |

注：

1、表中为初步设计规格数量，最终规格数量以施工图为准，使用单位可根据施工图对以上规格数量进行调整。

2、交货时间及地点具体以使用单位的书面传真通知为准。

3、具体规格型号与电商平台不一致的，以标书文件为准。

4、本包件结算、付款方式：货款分期支付。

5、税率统一为13%

**付款方式：次月结算当月发生货款70%，最后一批进场后次月付到货物款的95%，剩余5%作为质保金。在质保期（质保期为12个月）满后一个月内无息支付。质量保证金的支付并不免除乙方对交付物资质量的保证责任。如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。**

附件二

**谈 判 申 请 表**

竞争性谈判编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 谈判项目名称 |  | | |
| 报价人名称 |  | | |
| 报价人联系地址 |  | | |
| 法定代表人 |  | 法人委托人 |  |
| 报价联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  | 电子邮箱  （必填） |  |
| 1.领取竞争性谈判文件方式： 电子版  2.申请谈判包件：  3.其它说明：  1）营业执照副本（加盖公章）；  2）报价联系人身份证（加盖公章）；  3）竞争性谈判文件款发票开票信息（注明开具专用发票还是普通发票，并加盖公章）；  4）一般纳税人资格的相关证明。  报价人（公章）    年 月 日 | | | |