附件1：连徐铁路四电系统集成工程第九批电缆采购计划一览表 谈判编号：EEBSHW2020-TP23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 物资设备 名称 | 规格型号 | 标准或 图号 | 计量 单位 | 数量 | 交货地点 | 收货单位 | 交货期 | 投标人资格要求 | 标书售价 | 备注 |
| 1 | LX-BD-14 | 回流电力电缆 | ZR-YJV72 1kv 1\*400mm²，铝丝铠装 |  | 米 | 4042 | 连云港-徐州东 | 中铁电气化局集团有限公司连徐铁路四电系统集成项目经理部 | 2020年5月25日 | 1.投标人注册资本金不少于1亿元人民币； 2.投标物资须具有CMA或CNAS标志的省部级及以上国家权威机构出具的产品型式试验报告或近三年的产品检测报告； 3.投标物资须具有近五年设计速度350km/h及以上正线供货业绩并出具相应的购售合同影印件，成功运营一年以上的需出具铁路局（集团公司）供电处（机务处）开具的运营证明影印件；4.投标人必须为《中国中铁电线电缆合格名录》范围内的供应商； 5.不接受代理商和联合体投标。 | 500 |  |
| 2 | 回流电力电缆 | 1kV-1\*150mm²，铝丝铠装 |  | 米 | 380 |
| 1 | LX-BD-17 | 控制电缆 | ZA-KYJYP23-10×1.5 |  | 米 | 5400 | 连云港-徐州东 | 中铁电气化局集团有限公司连徐铁路四电系统集成项目经理部 | 2020年5月25日 | 1.投标人注册资本金不少于1亿元人民币； 2.投标物资须具有CMA或CNAS标志的省部级及以上国家权威机构出具的产品型式试验报告或近三年的产品检测报告； 3.投标物资须具有近五年设计速度350km/h及以上正线供货业绩并出具相应的购售合同影印件，成功运营一年以上的需出具铁路局（集团公司）供电处（机务处）开具的运营证明影印件；4.投标人必须为《中国中铁电线电缆合格名录》范围内的供应商； 5.不接受代理商和联合体投标。 | 500 |  |
| 2 | 控制电缆 | ZA-KYJYP23-10×2.5 |  | 米 | 4700 |
| 3 | 控制电缆 | ZA-KYJYP23-14×1.5 |  | 米 | 11460 |
| 4 | 控制电缆 | ZA-KYJYP23-14×2.5 |  | 米 | 5900 |
| 5 | 控制电缆 | ZA-KYJYP23-19×1.5 |  | 米 | 9800 |
| 6 | 控制电缆 | ZA-KYJYP23-25×1.5 |  | 米 | 2400 |
| 7 | 控制电缆 | ZA-KYJYP23-4×1.5 |  | 米 | 11700 |
| 8 | 控制电缆 | ZA-KYJYP23-4×2.5 |  | 米 | 10200 |
| 9 | 控制电缆 | ZA-KYJYP23-7×1.5 |  | 米 | 5800 |
| 10 | 控制电缆 | ZA-KYJYP23-7×2.5 |  | 米 | 4030 |
| 11 | 控制电缆 | ZA-YJY23-4×6 |  | 米 | 4730 |
| 12 | 控制电缆 | ZA-YJY23-4×2.5 |  | 米 | 4120 |
| 13 | 控制电缆 | ZR-BVV-500 3×2.5 |  | 米 | 1400 |
| 14 | 控制电缆 | ZA-YJY23-1kV 5×10 |  | 米 | 2770 |
| 15 | 控制电缆 | ZA-YJY23-1kV 2×4 |  | 米 | 19500 |
| 16 | 控制电缆 | ZA-YJY23-1kV 3×4 |  | 米 | 7400 |
| 17 | 控制电缆 | ZA-YJY23-1kV 3×10 |  | 米 | 1650 |
| 18 | 控制电缆 | ZA-YJY23-1kV 4×10 |  | 米 | 1650 |
| 19 | 控制电缆 | ZA-YJY23-1kV 5×6 |  | 米 | 3900 |
| 20 | 控制电缆 | ZR-RVV-500 3×2.5 |  | 米 | 1425 |

**注：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以现场实际确认单为准。**

**附件2**

**谈判申请表**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请单位** |  |
| **投标项目名称** |  |
| **投标联系人** |  | **招标编号** |  |
| **联系电话** |  | **投标内容** |  |
| **传真电话** |  | **邮箱** |  |
| **注册资金** |  | **代理生产厂（如有）** |  |
| **单位地址** |  |
| **申请投标范围：（注明拟投标包件号）****供应商开票信息****单位名称：****纳税人识别号：****地址、电话：****开户行及账号：****开户行联行号：****备注：****1、标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内，并短信通知，请确认本申请表提供邮箱及电话的准确性。****2、退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。****申请单位（章）****年月日** |