## Sheet4
龙里县龙溪大道工程隧道消防及供配电工程隧道电线电缆招标清单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | ①数量 | ②税率% | ③单价（不含税） | ④=①*③合计（不含税） | ⑤=②*④税额 | ⑥=④+⑤价税合计 | 备注
1 | ZC-YJLV-0.6/1kV | 4*25+1*16 | 米 | 15000
2 | ZC-YJLV-0.6/1kV | 3*50+2*25 | 米 | 2000
3 | ZC-YJLV-0.6/1kV | 3*95+2*50 | 米 | 5000
| 合计: | [5 empty] | 0 | 0 | 0