# 陕西志丹风电电缆采购竞标邀请书

项目编号：POWERCHINA-0132026/026-20082

**各受邀单位：**

## 一、竞标条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司（以下简称“采购人”）以邀请竞标方式采购电缆。

## 二、项目概况、竞标范围

1、项目概况：陕西志丹南湾风电场工程，位于陕西省延安市志丹县，业主单位是陕西锐电新能源有限公司。

2、竞标范围：电缆。

3、采购数量：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量（米） |
| 1 | YJLY33-26/35KV | 3\*240 | 4475 |
| 2 | YJLY33-26/35KV | 3x300 | 8475 |
| 3 | YJY33-26/35kV | 3x240 | 3930 |
| 4 | YJLY33-26/35kV | 3x150 | 2070 |
| 5 | YJY33-26/35KV | 3x400 | 3910 |
| 6 | ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV | 14\*2.5 | 300 |
| 7 | ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV | 4\*1.5 | 1000 |
| 8 | ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV | 7\*1.5 | 1000 |
| 9 | ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV | 10\*1.5 | 500 |
| 10 | ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV | 14\*1.5 | 600 |
| 11 | NH-YJY-0.6/1KV | 4\*6 | 150 |
| 12 | ZRC-YJY-0.6/1KV | 4\*4 | 100 |
| 13 | ZRC-YJY-0.6/1KV | 4\*6 | 100 |
| 14 | ZRC-YJY-0.6/1KV | 3\*25+1\*16 | 200 |
| 15 | ZRC-YJY33-0.6/1kV | 3\*240 | 11500 |
| 16 | ZRC-YJY23-26/35kV | 1\*70 | 20 |
| 17 | ZRC-YJY23-26/35kV | 3\*70 | 25 |
| 18 | ZRC-YJY23-26/35kV | 3\*150 | 70 |
| 19 | ZRC-YJY23-0.6/1kV | 3\*240+1\*120 | 120 |
| 20 | ZRC-YJY23-0.6/1kV | 3\*25+1\*16 | 385 |
| 21 | ZRC-YJY23-0.6/1kV | 4\*16 | 165 |
| 22 | ZRC-YJY23-0.6/1kV | 4\*10 | 265 |
| 23 | ZRC-YJY23-0.6/1kV | 4\*6 | 315 |
| 24 | ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV | 4\*4 | 500 |
| 25 | ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV | 7\*4 | 2600 |
| 26 | NH-KVVP2-22-0.45/0.75KV | 4\*4 | 2000 |
| 27 | NH-KVVP2-22-0.45/0.75KV | 4\*6 | 600 |
| 28 | NH-KVVP2-22-0.45/0.75KV | 4\*10 | 400 |
| 29 | NH-KVVP2-22-0.45/0.75KV | 4\*16 | 200 |
| 30 | ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV | 4\*2.5 | 2200 |
| 31 | ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV | 7\*2.5 | 500 |
| 32 | ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV | 10\*2.5 | 300 |
| 33 | YJLY33-26/35kV | 3x95 | 49465 |
| 34 | YJLY33-26/35kV | 3x185 | 3775 |
| 35 | YJY33-26/35KV | 3x300 | 3015 |
|  | 合计 |  | 105230 |

4、交货时间：交货期为2020年6月10日，待项目部通知供货，项目部会提前5天通知供应商备货。

5、交货地点：陕西省延安市志丹县杏河镇项目部指定地点

## 6、质量要求：按现行的行业及相关国家标准执行。

## 三、竞标响应人资格要求

竞标响应人必须满足以下全部资格要求：

**1、竞标响应人为制造企业的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，企业注册资本金5000万元人民币及以上，具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、环境、职业健康证书。

2、竞标响应人是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

3、竞标响应人近三年具有与本次竞标产品相同或相近技术能力材料销售业绩不少于3个。

4、竞标响应人财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

## 四、竞标文件的获取

1、凡满足本公告规定的竞标响应人资格要求并有意参加竞标者，须在中国电建集中采购平台上回函确认参加本次竞标并在线上传下列资料（合并文件上传）：

购买竞标文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本竞标项目购买竞标文件授权委托书扫描件、账户资料等文件（合并文件上传）。

2、已回函确认参加竞标、上传合格资料的，请于2020年5月22日15:00分前在中国电建集中采购平台下载竞标文件。

3、竞标文件每套工本费人民币（大写）： 零元整。

## 五、竞标响应文件的递交

1、竞标响应文件递交的截止时间（竞标截止时间，下同）为2020年5月25日15时00分（北京时间），竞标响应人应在截止时间前竞标响应人应在截止时间前将报价响应文件密封送至 江西省南昌市高新六路499号中国电建集团江西省水电工程局有限公司1909室**（收件人，万灵武，联系电话:13576964962**。

2、逾期送达的竞标响应文件，采购人将予以拒收。

3、竞标截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买竞标文件的潜在竞标响应人。

## 六、联系方式

采 购 人： 公司本部

地 址： 江西省南昌市高新六路499号

联 系 人： 万灵武

电 话： 13576267406

电子邮箱： 278933061@qq.com

## 七、监督机构

中国电力建设股份有限公司监察部

监督电话：010-58368639，010-58367883

2020-5-15