询  比  价  公  告

1、中电建宁夏工程有限公司华电海原李俊堡二期60MW风电项目所需电缆进行招标采购，本次招标采用公开询比价方式邀请我公司合格供应商参与投标报价。

2、项目概况：

| 1 | 项目名称：华电海原李俊堡二期60MW风电项目 |
| --- | --- |
| 2 | 建设地点：宁夏海原县李俊乡、九彩乡 |
| 3 | 资金来源：企业自筹 |
| 4 | 招标人：中电建宁夏工程有限公司 |
| 5 | 运输方式：汽车运输 |

3、招标范围：

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 设计确认量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集电线路 B1TJ13—B1TJ14地埋电缆 | YJY22-26/35-3*150 | km | 0.093 |
| 2 | 1kV铝合金动力电缆 | 1×500mm2（ZRC-YJLHV） | km | 20.16 |
| 3 | 电力电缆 | AC110kV,YJLW,400,1,03,阻燃,阻水 | km | 0.18 |
| 4 | 接地电缆 | YJV-6/10-1×185 | km | 0.1 |
| 5 | 35kV电缆 | YJY23-26/35kV-1×300mm2 | km | 0.855 |
| 6 | 10kV电缆 | YJY23-8.7/10kV-3×70mm2 | km | 0.1 |
| 7 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-3×240+1×120mm2 | km | 0.015 |
| 8 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-3×35+1×16mm2 | km | 0.2 |
| 9 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-3×25+1×16mm2 | km | 0.4 |
| 10 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-3×16+1×10mm2 | km | 0.2 |
| 11 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-3×10+2×6mm2 | km | 0.1 |
| 12 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-2×35mm2 | km | 0.2 |
| 13 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-2×25mm2 | km | 0.4 |
| 14 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-2×10mm2 | km | 0.5 |
| 15 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-4×6mm2 | km | 0.2 |
| 16 | 控制电缆 | RVVZ-2x4 | km | 0.1 |
| 17 | 控制电缆 | NH-YJY23-1kV-2x4mm2 | km | 1.3 |
| 18 | 控制电缆 | NH-YJY23-1kV-2x6mm2 | km | 0.5 |
| 19 | 控制电缆 | NH-YJY23-1kV-2x10mm2 | km | 0.1 |
| 20 | 控制电缆 | NH-YJY23-1kV-2x16mm2 | km | 0.1 |
| 21 | 控制电缆 | NH-YJY23-1kV-4x4mm2 | km | 0.1 |
| 22 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-4x1.5mm2 | km | 1.3 |
| 23 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-7x1.5mm2 | km | 0.6 |
| 24 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-10x1.5mm2 | km | 1 |
| 25 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-14x1.5mm2 | km | 0.5 |
| 26 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-19x1.5mm2 | km | 1 |
| 27 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-4x2.5mm2 | km | 1 |
| 28 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-7x2.5mm2 | km | 0.8 |
| 29 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-10x2.5mm2 | km | 0.1 |
| 30 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-4x4mm2 | km | 3.5 |
| 31 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-7x4mm2 | km | 0.5 |
| 32 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-4x6mm2 | km | 0.1 |
| 合计 |  |  |  |

4、本次实行发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件。凡符合上述资质有意参加投标者，请于2020年5月22日-2020年5月26日17:00-20之前报名参与，报名联系人：马自霞，联系电话：13389515175.

5、本次招标采用公开询比价方式：投标报价为二次竞价方式，参加投标单位请务必于2020年5月26日下午17:00之前进行一次报价，2020年5月27日12时前进行二次报价，报价结束，根据供应商供货质量、交货期及报价情况综合评比，确定拟中标人。

投标人须知

- 投标报价

1、投标人报价须为到货指定地点（华电海原李俊堡二期60MW风电项目）的综合价。范围包含但不限于电缆材料费、制造费、运输费（含保险费）、装车费、产品保护费、税费（13%增值税）、有关行业主管部门竣工验收费、资料归档费、保修及售后服务费等全部费用。

2、报价需按我方提供的《报价函》格式报价，不得有漏报、不报项：报价需同时上传签字盖章版及可编辑的电子版，不按要求报价者视为无效报价。

3、投标人需根据我方提供的《1kV铝合金电缆技术规范书》、《电力电缆技术规范书》、《110kV电力电缆附件专用技术协议书》、《电缆技术规范书》要求报价。

4、质量要求：满足上述电缆技术要求。

4、本次招标供货时间为：2020年6月10日前全部供货完毕，投标人就此项要求需给予明确回复。

5、报价有效期：至少15个工作日。

6、交货地点：华电海原李俊堡二期60MW风电项目。

7、附件：

7.1《1kV铝合金电缆技术规范书》、《电力电缆技术规范书》、《110kV电力电缆附件专用技术协议书》、《电缆技术规范书》。

7.2报价函

中电建宁夏工程有限公司

2020-5-20