## 报价单
Q/NXDJ 30402－JL－12－2010
中电建宁夏工程有限公司物资公司
物 资 报 价 单
报价单位： |  |  | 采购单位：中电建宁夏工程有限公司物资公司
电 传： |  |  | 传真：0951-4934224
联 系 人： |  |  | 联系人：李娟
联系电话： |  |  | 联系电话：0951-4934051 18795309323
电子邮件： |  |  | 电子邮件：61284051@qq.com
物 资 明 细 表
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 供货周期 | 备注
1 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,1×240mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 600 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
2 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,1×185mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 190 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
3 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,1×120mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 120 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
4 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,3×70+2×35mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 150 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
5 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,3×35+2×16mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 110 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
6 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,5×16mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 240 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
7 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,5×4mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 270 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
8 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,3×35mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 120 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
9 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,3×16mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 200 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
10 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,3×4mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 1330 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
11 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,3×2.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 7000 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
12 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,2×2.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 3000 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
13 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,1×240mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 910 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
14 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,1×185mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 410 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
15 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,1×120mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 910 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
16 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,1×70mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 610 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
17 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,3×70+2×35mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 330 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
18 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,3×35+2×16mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 750 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
19 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,5×16mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 660 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
20 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,5×10mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 1000 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
21 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,5×6mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 700 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
22 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,5×4mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 2700 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
23 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,3×10mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 190 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
24 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,3×6mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 60 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
25 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,3×4mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 1600 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
26 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,3×2.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 6000 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
27 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,4×2.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 3000 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
28 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,4×1.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 9000 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
29 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,7×1.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 5000 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
30 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,10×1.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 5000 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
31 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,3×4mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 2000 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
32 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,4×4mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 9000 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
33 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,4×6mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 100 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
34 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,7×2.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 1800 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
35 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,7×6mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 500 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
36 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,14×1.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 500 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
37 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,4×25mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 700 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
38 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,1×50mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 200 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
39 | 控制电缆 | CHJPJP85/NC,150/250V,1×2×0.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 1400 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
40 | 控制电缆 | CHJPJP85/NC,150/250V,2×2×1.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 1200 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
41 | 控制电缆 | CHJPJP85/NC,150/250V,3×2×1.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 800 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
42 | 以太网线 | CAT5E，船用耐火阻燃；提供合格证书、检验证书。 | 米 | 1000 |  |  |  | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书
合计 |  |  |  | 71360
备注：1、报价时请务必注明交货周期。
2、价格含材料费、包装费、运输费、增值税专用发票税费（13%）等货物到达项目施工现场的所有费用，不包含安装费用。
3、付款方式：货到验收合格后，提供全额的增值税专用发票（13%），1个月内付总价款的60%，三个月内再付总价款的30%，剩余10%作为质保金半年之后付清。
4、报价单中的数量为暂估数量，具体数量以实际供货为准。
5、产品质量必须满足约定、使用的要求，送货时请携合格证及中标通知单和供货清单。
6、本批设备/材料交货地点：江苏省南通市启东市宏华路1号 联系人：张超鹏 17695002023