询  比  价  公  告

第一章  招标邀请函

1、中电建宁夏工程有限公司启东海上风电H3项目海上升压站建造工程拟对下列物资进行招标采购：

（详见询价一览表）

2、本次实行发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件。凡有意参加投标者，请于2020年6月23日至2020年6月28日下午17:00之前，注册中国电建设备物资集中采购电子商务平台http://ec3.powerchina.cn/成为会员（网站内有注册申报流程），并进行网上报名。

3、凡参加本次招标的投标单位必须在中国电建设备物资集中采购电子商务平台（http://ec3.powerchina.cn/）注册登记，还没有注册的供应商请在报名前完成在中国电建集采平台注册登记工作。

## 4、本次招标采用公开询比价方式：投标报价为两次竞价方式，参加投标单位请务必于2020年6月28日下午17:00时之前进行一次报价。

## 5、投标单位如有问题请与我方联系，联系人：李娟，联系电话：0951-4934051；技术联系人：张超鹏，17695002023。

第二章  投标人须知

一、投标报价表

1、投标人报价须为到货指定地点（海上风电H3项目海上升压站建造工程安装现场（江苏省南通市启东市宏华路1号））的综合价。包含材料费、制作费、盘具费、运费、税费（13%增值税专用发票）、包装费等所有货到现场的费用。

2、报价人报价必须注明交货日期及交货进度。

3、本次招标供货时间为2020年7月15日之前，投标人就此项要求需给予明确回复。

4、报价有效期：至少30天。

6、交货地点：海上风电H3项目海上升压站建造工程安装现场（江苏省南通市启东市宏华路1号）。

二、其它

1、投标人对招标设备需求一览表中的招标物资，凡有生产（或经营）能力的，均可以进行投标报价。

2、付款方式：货到验收合格后，提供全额的增值税专用发票（13%），1个月付总价款的60%，三个月内再付总价款的30%，剩余10%作为质保金，质保期满后付清。（如对付款方式有异议请备注）

3、各投标商应严格按照以上要求进行报价，否则视为废标。

第三章  物资需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,1×240mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 600 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 2 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,1×185mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 190 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 3 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,1×120mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 120 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 4 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,3×70+2×35mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 150 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 5 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,3×35+2×16mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 110 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 6 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,5×16mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 240 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 7 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,5×4mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 270 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 8 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,3×35mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 120 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 9 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,3×16mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 200 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 10 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,3×4mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 1330 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 11 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,3×2.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 7000 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 12 | 动力电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,2×2.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 3000 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 13 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,1×240mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 910 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 14 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,1×185mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 410 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 15 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,1×120mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 910 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 16 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,1×70mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 610 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 17 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,3×70+2×35mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 330 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 18 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,3×35+2×16mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 750 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 19 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,5×16mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 660 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 20 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,5×10mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 1000 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 21 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,5×6mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 700 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 22 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,5×4mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 2700 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 23 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,3×10mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 190 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 24 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,3×6mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 60 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 25 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,3×4mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 1600 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 26 | 动力电缆 | CJPJR85/SC,0.6/1kV,3×2.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（无卤低烟不吸湿型填充物），内套（交联聚烯烃），铠装（铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 6000 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 27 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,4×2.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 3000 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 28 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,4×1.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 9000 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 29 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,7×1.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 5000 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 30 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,10×1.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 5000 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 31 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,3×4mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 2000 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 32 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,4×4mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 9000 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 33 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,4×6mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 100 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 34 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,7×2.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 1800 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 35 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,7×6mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 500 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 36 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,14×1.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 500 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 37 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,4×25mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 700 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 38 | 控制电缆 | CJPJR85/NC,0.6/1kV,1×50mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 200 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 39 | 控制电缆 | CHJPJP85/NC,150/250V,1×2×0.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 1400 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 40 | 控制电缆 | CHJPJP85/NC,150/250V,2×2×1.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 1200 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 41 | 控制电缆 | CHJPJP85/NC,150/250V,3×2×1.5mm2；导体（镀锡铜绞线，柔性五类导体），耐火层（云母带），绝缘（交联聚乙烯），填充物（阻燃无卤不吸湿型填充物），屏蔽（铜丝编制屏蔽），内套（交联聚烯烃），铠装（镀锡铜丝编织），外套（交联聚烯烃）；提供合格证书、检验证书。 | m | 800 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |
| 42 | 以太网线 | CAT5E，船用耐火阻燃；提供合格证书、检验证书。 | 米 | 1000 | 1、具有海上平台业绩；2、提供CCS船级社认证证书 |

中电建宁夏工程有限公司

2020-6-23