## 招标说明
招标说明
（1）编制依据
本次物资采购计划根据国家会展中心工程一期展馆区 需要量计划所提。
（2）产品验证方式
外观、现场检尺、点件、第三方委托检测、产品质量证明书、检验报告及相应的国家行业标准。
（3）是否有技术要求、技术参数、图纸等附件
本次物资采购计划中的各物资均应符合其技术要求、规范及相应的国家行业标准。
（4）品牌要求
国昌、宝胜、上海浦东、胜华、高桥、江苏中超、江苏远东、天津北达
（5）项目联系方式
| 现场技术联系人： | 樊建成 | 联系电话： | 18615502611
| 现场物资联系人： | 熊英 | 联系电话： | 18653175615
| 现场收货人： | 张凤运 | 联系电话： | 18653175136
| 送货地址： | 天津市津南区国家会展中心项目部
（6）项目付款方式
详见计划
（7）推荐供应商名单（在计划中明确外，另须填报供应商推荐表，推荐人限于项目经理、项目总工及项目商务经理）
详见计划
（8）其它需要特别说明的事项
①、投标单位需向招标单位进行报价澄清，招标单位需向投标单位进行技术澄清。
②、送货注意事项：进场材料需按要求进行复试，材料进场时必须带6份生产许可证、厂家资质、合格证、质量认证证书及质量检验报告等报验资料，报验资料必须与到货产品规格、材质相符复印件要加盖供货单位有效红章。若因资料不全导致现场不能进行验收，将按退货处理，责任由供应商承担。货物进场，供应商业务员必须到场共同验收，否则货物不予接收。

## 清单
报价单
工程名称:天津国家会展中心项目
询价单位：中建安装集团有限公司一公司 | [8 empty] | 报价单位（盖章）：
技术问题联系人：樊建成：18615502611 潘震：15853198022 | [8 empty] | 联 系 人：
商务问题联络人: 冀娟：18653175352 熊英：18653175615 | [8 empty] | 联系电话：
邮 箱： | [8 empty] | 邮 箱：
送货地址：天津市津南区咸水沽镇国家会展中心项目（具体位置详见订单）
付款方式：无预付款，货到现场验收合格并开具全额的增值税专用发票三个月内支付至80%；工程交工后6个月且供应商完成云筑网结算完成后，支付至95%；质保金5%，质保两年质保期满一个月后付清。 若有争议 质保顺延。
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税合计(元) | 税率% | 税额(元) | 参考含税单价（元） | 价税合计（元） | 项目付款方式 | 到货时间 | 所报品牌（必须填写） | 厂家（必须填写） | 备注
1 | 矿物电缆 | TBTRZY-3*240+2*120 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 202 | [6 empty] | 无预付款，货到现场验收合格并开具全额的增值税专用发票三个月内支付至80%；工程交工后6个月且供应商完成云筑网结算完成后，支付至95%；质保金5%，质保两年质保期满一个月后付清。 若有争议 质保顺延。 | 2020.7.30
2 | 矿物电缆 | TBTRZY-3*185+2*95 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 753.46 | [7 empty] | 2020.7.30
3 | 矿物电缆 | TBTRZY-3*150+2*70 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 202 | [7 empty] | 2020.7.30
4 | 矿物电缆 | TBTRZY-3*120+2*70 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 1136.25 | [7 empty] | 2020.7.30
5 | 矿物电缆 | TBTRZY-3*95+2*50 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 202 | [7 empty] | 2020.7.30
6 | 矿物电缆 | TBTRZY-3*70+2*35 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 202 | [7 empty] | 2020.7.30
7 | 矿物电缆 | TBTRZY-3*25+2*16 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 555.5 | [7 empty] | 2020.7.30
8 | 矿物电缆 | TBTRZY-3*35+2*16 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 989.8 | [7 empty] | 2020.7.30
9 | 矿物电缆 | TBTRZY-3*50+2*25 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 484.8 | [7 empty] | 2020.7.30
10 | 矿物电缆 | TBTRZY-4*25+1*16 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 202 | [7 empty] | 2020.7.30
11 | 矿物电缆 | TBTRZY-4*35+1*16 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 616.1 | [7 empty] | 2020.7.30
12 | 矿物电缆 | TBTRZY-4*50+1*25 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 1176.65 | [7 empty] | 2020.7.30
13 | 矿物电缆 | TBTRZY-4*70+1*35 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 4827.8 | [7 empty] | 2020.7.30
14 | 矿物电缆 | TBTRZY-4*95+1*50 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 181.8 | [7 empty] | 2020.7.30
15 | 矿物电缆 | TBTRZY-4*120+1*70 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 202 | [7 empty] | 2020.7.30
16 | 矿物电缆 | TBTRZY-4*150+1*70 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 1818 | [7 empty] | 2020.7.30
17 | 矿物电缆 | TBTRZY-4*185+1*95 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 1692.861 | [7 empty] | 2020.7.30
18 | 矿物电缆 | TBTRZY-4*240+1*120 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 4096.56 | [7 empty] | 2020.7.30
19 | 矿物电缆 | TBTRZY-5*10 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 202 | [7 empty] | 2020.7.30
20 | 矿物电缆 | TBTRZY-5*16 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 1086.76 | [7 empty] | 2020.7.30
21 | 矿物电缆 | TBTRZY-5*2.5 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 4096.56 | [7 empty] | 2020.7.30
22 | 矿物电缆 | TBTRZY-5*4 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 3288.56 | [7 empty] | 2020.7.30
23 | 矿物电缆 | TBTRZY-5*6 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 2929 | [7 empty] | 2020.7.30
24 | 矿物电缆 | TBTRZY-4*4 | 铜质 | GB/T12706-2002 | 米 | 363.6 | [7 empty] | 2020.7.30
合计
Note on J3: T:报价单位、联系人、联系电话、邮箱必须填全，谢谢！
Note on P9: T: 所报品牌、厂家必须填写，谢谢！