华能长兴电厂

电缆等采购项目

询价采购文件

采购编号： HNCXXJ-2020-13

（附件1  合同条款）

| 采购人 | ： | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 |
| --- | --- | --- |

二○二○年七月

华能长兴电厂电缆等采购合同

合同编号：

签订日期及地点：     年   月   日，于

合同双方：华能国际电力股份有限公司长兴电厂（以下简称买方）为一方；

------------------------------公司（以下简称卖方）为另一方；

以上双方同意由卖方出售，买方购买本合同列明的华能长兴电厂电缆等及相关技术服务，并签订合同如下：

合 同 目 录

定  义	4

第一章  合同标的	5

第二章  价格	6

第三章  支付与支付条件	7

第四章  交货与交货条件	8

第五章  包装与标记	9

第六章  技术指导和联络会议	10

第七章  标准与检验	11

第八章  安装、调试、试运行、性能考核试验和验收	13

第九章  保证、索赔与罚款	15

第十一章  不可抗力	18

第十二章  税费	19

第十三章  仲裁	20

第十四章  合同生效、变更、暂停、终止及其它	21

第十五章  履约保证函（取消）	23

第十六章  法定地址	24

附件一  技术协议	25

附件二  供货范围及分项报价	26

附件三  卖方银行不可撤消的履约保函（格式）	27

合 同 附 件 目 录

附件一 技术协议

附件二  供货范围及分项价格

附件三  卖方银行不可撤消的履约保证函（格式）

# 定  义

为本合同双方共同理解之目的，双方同意下列定义适用于本合同。

1.合同：买方与卖方签订的关于供应“合同设备”及技术指导的协议，协议包括所有有关的技术资料。

2.买方：华能国际电力股份有限公司长兴电厂，包括其法人，该法人继任人和该法人允许的受让人。

3.卖方：-----------------公司及其法人、法人继任人和该法人允许的受让人。

4.合同设备：本合同项下由卖方供应的包括附件一、二所规定的全部华能长兴电厂电缆等采购项目、附件及技术资料。

5.技术资料：附件一中所规定的全部的技术文件。

6.服务：由卖方提供的合同设备在设计、制造、运输、安装、调试、试运行、性能保证考核试验和最终验收等阶段所提供的技术支持及合同期满后卖方的销售后服务。

7.现场：合同设备的安装地点。

8.分包商：卖方将本合同任何部分转包给的任何法人及该法人的继任人和该法人允许的受让人。

9.安装：指按照合同华能长兴电厂电缆等的设计图纸进行联接就位的安装工作。

10.试运行：指对合同华能长兴电厂电缆等安装调试后进入商业运行前的运行。

11.性能保证考核试验：指按本合同附件一规定而进行的华能长兴电厂电缆等采购设备的性能保证值的考核试验。

12.临时验收：华能长兴电厂电缆等的性能保证考核试验结果达到本合同附件规定的所有保证值后进行的验收。

13.最终验收：按合同规定的保证期满后对合同设备进行的验收。

14.保证期：临时验收证书签发后的12个月期间。

15.大件：重量超过二十公吨/或尺寸超过9×3×3米的货物。

16.交货期：合同签订后30日内送达现场。

17.交货地点：华能长兴电厂厂区仓库车板。

# 第一章  合同标的

1.1本合同是买方为华能长兴电厂电缆等采购，包括合同规定的所有附件及技术资料（以下在本合同中统称“合同设备”）。该设备应是全新的，技术先进的、成熟的、完整的、设计性能应符合《技术规范》规定的性能保证值要求。并包括为保证合同设备安全、可靠、经济、高效和稳定运行所需的设计服务、安装、调试、试运行、商业运行、维修所需要的技术服务（以下在本合同中统称“技术服务”）。卖方提供的供货范围、技术资料和技术服务按本合同有关附件执行。

本合同设备为：华能长兴电厂电缆等。

1.2本合同标的、型号规格、数量、金额，具体详见合同附件。

1.3卖方将负责本合同设备相应的设计服务及技术资料，具体内容按本合同第六章，其费用包括在合同第二章第2.1条总价第（1）项华能长兴电厂电缆等采购项目价格内。

1.4卖方应按合同的规定派遣代表到合同设备的安装现场对合同设备的安装、调试、试运行和性能保证考核试验进行技术服务。

1.5卖方应负责对买方的技术人员进行培训。

1.6自本合同生效日起十年内，卖方有义务向买方免费提供与本合同设备有关的最新或经改进的运行经验及技术方面的改进资料，提供这些资料不构成任何专利转让和技术转让。并有义务继续以优惠的价格和条件供应买方为维护合同设备正常运行所需的备品备件。

1.7在临时验收后，对设备进行第一次停机检查和修理时，则卖方有义务根据买方需要随时派出技术人员参加指导这项工作。

1.8双方确认的本合同设备的供货商，未经买方同意不得改变。

1.9卖方应对华能长兴电厂电缆等的设计、质量、交货进度、接口、技术服务等技术和商务方面的问题负全责。

1.10为了满足买方生产要求，合同签字（而不是合同生效）后，卖方应按合同附件的要求及时向买方提供所需技术资料和图纸。

# 第二章  价格

2.1 合同第一章中规定的由卖方供应的华能长兴电厂电缆等总价为固定价格，其分项价格（如有）见本合同附件二。

2.1.1本合同总金额为：华能长兴电厂电缆等采购合同总金额（含税总价，13%增值税）为         元人民币（大写：        元整），不含税总价为       元人民币（大写：              元整）。所供华能长兴电厂电缆等采购设备必须在满足相关技术要求的前提下方可结算，结算金额以买方最终审核确认并出示已移交买方的证明书原件为结算依据。

2.2合同附件二中的华能长兴电厂电缆等价格是DDP（适用国际贸易术语解释通则2000年版）合同设备在买方现场指定地点车板交货价格，包括适于长途内陆运输和多次装卸搬运的坚固包装，以及设备堆放和装到车辆、运输保险和将设备运到指定地点的一切费用。

2.3合同设备的技术资料应由卖方负责交付买方，卖方应负担所有相关费用。

2.4合同单价的详细分项价格表见本合同附件二。

2.5虽然本合同规定了华能长兴电厂电缆等及附件、技术资料、技术服务等范围，但在执行合同过程中，若发现有任何漏项、短缺及合同附件中并未列入但按合同技术规范规定确实是卖方供货范围中应该有的，或是需要满足本合同附件一对合同设备性能保证值要求的，均应由卖方负责免费将漏缺的华能长兴电厂电缆等采购设备组成的附件、材料和技术资料补上。

2.6买方人员赴卖方工厂参加检验、培训、联络会议的所有费用由买方自理。

# 第三章  支付与支付条件

3.1 本合同项下的一切支付，买方均以人民币用电汇方式汇入卖方的账户。卖方应支付给买方的任何费用，将由卖方通过电汇方式汇入买方的账户。

3.2 买方在本合同生效后，将对本合同项下2.1条中规定的合同总价按下列办法支付及比例支付给卖方。

3.2.1卖方接到买方的送货通知，按买方采购范围将华能长兴电厂电缆等送达现场后，买方收到卖方提交的下列单据且经审核无误后三十天内将此批华能长兴电厂电缆等采购项目合同总金额的90%，总计        元人民币（大写：       整）支付给卖方作为到货款。

1）到货设备入库单一份。

2）此批备件通过安装调试后相关性能符合性能测试要求的报告证明书一份。

3）此批到货设备（100%）货值的增值税专用发票（税率13%）正本一份。

4）此次付款金额为合同总金额90%的正式收据正本一份。

3.2.2 此批备件合同余款作为质保金（合同总金额的10%），总计    元人民币（大写：   整），华能长兴电厂电缆等通过最终验收后，买方在收到卖方提交的下列单据且经审核无误后三十天内向卖方支付合同总金额的10%。

1） 买方签发的合同设备的最终验收证书副本一份；

2） 付款金额为合同总金额10%的正式收据正本一份。

3.3根据本合同第六章到第九章的规定，如果卖方向买方支付损坏赔偿费、现场加工及代采购费、罚款时，卖方应在接到买方的书面索赔通知后一个月内，用电汇方式汇入买方银行的账户。如逾期不交，买方有权在本合同项下支付给卖方的余款中将这部分索赔金额及其利息扣除。

3.4 卖方出具的保函等方面的银行费用均由卖方自己承担。

3.5卖方提交的增值税专用发票价值应与相应华能长兴电厂电缆等的实际价值相符，如有不符，买方有权拒付货款。

# 第四章  交货与交货条件

4.1 卖方应按DDP合同设备施工现场买方指定地点车板交货条件将本合同附件规定的全部设备按期运至安装现场并交于买方。

4.2  卖方应在合同生效后，按本合同附件的规定，向买方提交一份清楚的交货一览表，包括设备名称、粗略的总重量、交货日期等。

4.3  设备运抵安装现场并由买方现场代表签发收货证明的日期为实际交付日期。此日期即本合同9.11条计算清偿迟交设备损失的根据。

4.4  在设备启运前10天内，卖方应以传真通知买方：设备备妥待运日期，设备号、设备清单、设备重量、设备体积、包装数量和预期运抵现场的时间。

4.5  在没有满足本合同第七章规定的检查和试验前，卖方不得发出任何设备。

4.6  合同规定发货计划中没有列明的设备应经双方同意，按照安装进度进行交货。

4.7  不论是按照本合同或在以后由卖方供应的备品备件均应与原来相应的部件完全相同或可互相调换，在技术规格上也应完全符合。

4.8 在保证期内由于卖方过失或疏忽造成的其供应的华能长兴电厂电缆等缺陷或在保证期满后三年内由于卖方供应的设备的潜在缺陷，而动用了买方库存中的备品备件以调换损坏的部件或华能长兴电厂电缆等，则卖方应免费负责将动用的备品备件补齐，按DDP方式运到电厂。

4.9 全部技术资料由卖方负责，交给买方或买方生产部门的代表。其一切相关费用均由卖方承担。资料内容和交付计划按本合同附件规定办理。

4.10技术资料交给买方的日期即为技术资料的实际交付日期.此日期将为按合同第九章计算任何延期交付资料延期罚款的依据。

4.11为实现对合同设备及材料的计算机管理。卖方应在设备交运时随货提供装箱单明细，并附有对应的计算机U盘。

# 第五章  包装与标记

5.1 卖方交付的合同设备应具有适合长途内陆运输多次搬运\装卸的坚固包装，并应加上防潮、防霉防腐蚀的保护措施，以保证设备在没有任何损坏和腐蚀的情况下，安全无损地运抵合同设备的施工现场，包装的标准与形式见合同附件一。

5.2 卖方对包装箱内的各散装部件均应系加标签，注明华能长兴电厂电缆等名称，本部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。

5.3 备品备件及专用工具应分别包装并按上述5.2条注明内容（如有）。

5.4 卖方应在每件包装箱的四个侧面上，用不褪色的油漆注明以下标记：

1）合同号；

2）目的地；

3）收货人名称；

4）华能长兴电厂电缆等名称及合同设备统一的箱号；

凡重量为二吨或超过二吨的设备，应在包装箱的侧面注以常用的标记，标明重量及挂绳位置，以便装卸搬运。

5.5 每件包装箱内应附有详细装箱单一份。

5.6 备品备件及专用工具，消耗品均应按分别包装并作出标记（如有）。

5.7 各种材料及散部件应采用合格的包装方式进行包装。

5.8卖方不得用同一箱号标明任何两个箱件。

5.9卖方所有合同设备（包含华能长兴电厂电缆等的所有附件）的箱件上必须使用统一的箱号标记。

5.10包装箱的重心位置应明确标示。

5.11 卖方交付的技术资料内应附有技术资料的详细清单一份。

5.12凡由于卖方包装不善，货运中保管不良致使设备遭到损坏或丢失时，卖方均应按本合同第九章的规定负责修理、更换或赔偿。

5.13买方有权派遣人员到卖方制造厂对华能长兴电厂电缆等包装进行检验。但该检验均不能减轻或解除卖方对包装质量应负的责任。

# 第六章  技术指导和联络会议

6.1 卖方负责配合买方进行合同设备的安装、调试、试运行和性能保证考核试验，并提供技术服务（包括对买方技术人员的培训）。

6.2 卖方应在合同生效后向买方提交执行6.1条款中规定的技术服务工作详细组织计划。

6.3 如遇有重大问题，需要双方立即研究协商时，任何一方均可提出召开临时会议的方案及开会的日期地点，无特殊情况下，另一方应同意参加。

6.4 各次联络会议及其正式会议双方均须签订会议纪要，各个纪要均成为本合同的一部分，双方均应执行，当纪要内容与合同条款有矛盾时，则以合同条款为准。

6.5卖方提出的并经双方在联络会上确定的内容在未经买方书面同意前不得改变或修改，但买方有权随时提出变更或修改，以适应现场条件的要求，并向卖方作相应的通知，双方将就要求变更的请求共同进行研究。

6.6 买方有权将卖方的概念设计、施工设计、技术指导方案以及卖方所提供的一切有关“合同设备”的资料、图纸等复印分发给买方为电厂本工程而签订的其它合同的供货商。

6.7 合同双方应指派授权人员负责各项联络以及在施工工程中商议有关安装、调试、试运行、检验、验收等事项。

6.8卖方应派遣称职的、合格的、有经验的人员到现场进行技术指导和监督。

6.9卖方应对其一切有关供货范围、技术接口和技术服务等负责。

6.10卖方应保证其技术服务的人员皆全力为合同设备服务，并保证不会发生任何违背这一原则的行为，卖方及买方都将为此提供各种条件以便双方密切协作，顺利开展工作。

6.11在协调合作过程中如发生不可解决的分歧问题，应提交合同各方指定的高级负责人来讨论解决，在分歧解决前仍应按照原来的内容进行。

6.12如果由于卖方服务的疏忽，在执行合同上造成双方一致承认的延误，每延误交货一周卖方将支付合同总价1％的违约赔偿金，这部分赔偿金最高将不超过合同总价的10％。

# 第七章  标准与检验

7.1 如买方认为必要，卖方应提供经买方确认的合同设备所用的材料、制造和检验标准、设计和制造标准的文本。

7.2 由卖方供应的所有设备，应有制造厂出具的并经卖方签署的产品质量合格证和检验记录、试验报告，以作为交货的质量证明文件，如果买方认为必要，某些主要华能长兴电厂电缆等的检验记录还应由买方代表见证并会签。

7.3卖方应向买方提供制造和质量检验报告。

7.4 卖方应在合同设备组装和检验前一个月，将检验和组装的初步计划通知买方。买方有权派员到制造厂了解华能长兴电厂电缆等组装、检验、试验和华能长兴电厂电缆等包装情况，在检验中如发现华能长兴电厂电缆等和任何部件有缺陷或不符合本合同规定的标准或包装要求时，买方代表有权提出意见，卖方应予以充分考虑，并采取相应措施以保证交货质量。

7.5 如买方未派出人员参加上述检验工作，卖方可自行检验并做出报告，不论买方人员是否参与了出厂检验或会签了检验报告，均不能被视为卖方按合同第九章规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除或减轻卖方对合同设备在现场进行华能长兴电厂电缆等检验应负的责任。

7.6  设备运到现场交付买方后，买方应尽快安排检验，检验设备的数量、规格和外观，如发现有任何短缺、损坏或变质情况应立即通知卖方。

7.7 现场检验时，如发现华能长兴电厂电缆等由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方或买方单方面（如果卖方代表未能参加）的代表签字，作为买方向卖方提出修理或更换索赔的有效证据。

7.8如双方在会同检验中对检验结果不能取得一致意见时，任何一方均可提请中国商品检验局复检。如果需要，商检局或质监局出具的商检证书应作为买方向卖方索赔时的证据且是双方必须遵循的最终检验结果。

7.9卖方接到买方提出的索赔通知书后，应尽快自费修理，换货或补发短缺部分。由此产生的制造、修理和运保费以及支付的商检费用均由卖方负担。

7.10卖方对索赔如有异议，应在接到买方索赔通知后一个星期内提出复议，否则索赔即告成立，如有异议，双方需进行商议，如果买方认为有必要，可同意卖方在接到索赔通知后一个星期内，自费派代表赴检验现场同买方代表共同复检。

7.11卖方修理或换货的时间，以不影响工程建设进度为原则，但不迟于卖方责任得到证实后一周。

7.12买方对现场检验的设备提出索赔的时间，不迟于设备到达“合同设备”的现场之日后的6个月。

7.13买方在现场进行的到货检查，不论有否卖方人员参加或买方的索赔或商检局或质监局的决定所产生的责任均不能被视为卖方按合同第九章及附件的规定应承担的质量保证责任的解除。

7.14买方有权在供货期间向卖方自费派遣代表，负责联系华能长兴电厂电缆等采购设备、图纸的催交以及华能长兴电厂电缆等采购设备检验等事宜。

# 第八章  安装、调试、试运行、性能考核试验和验收

  - 买方负责根据卖方提供的技术资料并在卖方技术人员的指导下进行合同设备的安装，双方应充分合作，采取一切必要措施，使合同设备尽快投产。

  - 合同设备的安装完毕后即由买方负责，卖方协助制定调试计划并实施。

  - 性能保证考核试验应在合同设备全部安装、调试完毕后进行。性能考核试验应由买、卖双方参加。该考核试验的目的是为了验证本合同设备是否能达到合同附件一所规定的各项技术指标。当合同设备运转稳定，达到本合同附件所规定的各项技术指标后，则考核认为合格。此后十天内，买方应签署合同设备临时验收证书交给卖方。

  - 在不影响合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，买方可同意在卖方保证自费在双方同意的时间内修复上述微小缺陷的条件下签署临时验收证书。如因买方原因不能进行性能保证考核试验，则合同设备全部到货之日后18个月即被认为买方已临时验收，并不迟于十天签署临时验收证书。无论如何，性能考核试验应在适当的时间由卖方参加进行。

  - 如在第一次性能保证考核试验时达不到本合同附件所规定的一项或多项保证值/或技术性能时，则双方应共同分析原因，澄清责任并由责任一方采取措施。

- 如属卖方原因，双方可视情况，再确定第二次性能保证考核试验，但第二次考核试验开始时间不得迟于第一次考核试验结束后一个月，或在特殊情况下，在双方同意的时间内进行，第二次考核试验所发生的费用（人工材料费、备品备件、消耗品、各种材料机具费等）应由卖方负担。

- 如属买方原因，也应进行第二次性能保证考核试验，但第二次考核试验开始时间不得迟于第一次考核试验结束后一个月内进行，或在特殊情况下，在双方同意的时间内进行，这时买方将负担第二次考核试验所发生的费用。

  - 在第二次性能保证考核试验后，如仍有一项或多项指标未能达到本合同附件一所规定的保证值和/或技术性能，双方应共同研究，分析原因，澄清责任，并以下述方式解决责任问题：

- 如属卖方原因，则应按本合同第九章执行。

- 如属买方原因，本“合同设备”即被认为验收，由买方代表签署合同设备的临时验收证书交给卖方。

  - 不管性能保证考核试验进行一次或两次，买方将在设备保证期满后三个月内出具最终验收证明，卖方银行出具的履约保函有效期至合同设备最终验收时证书发出之后三十天。

  - 临时验收证书只是证明卖方所提供的华能长兴电厂电缆等采购设备性能和参数截至出具临时验收证书时可以按合同要求予以接受，但并不能被视为卖方“合同设备”在保证期内损坏所应负责任解除的证据，同样，即使卖方的履约保证函已终止，最终验收证书也不能被视为卖方 “合同设备”在保证期终止三年内因潜在缺陷造成的损坏应负责任解除的证据。

“潜在缺陷”是指由于卖方在设计，材料采购和检验，制造和技术指导上的疏忽而造成的在保证期内不能被发现的华能长兴电厂电缆等采购设备的缺陷。卖方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其时间应保证到保证期终止后三年，当发现这类潜在缺陷时，卖方应按照本合同第9.5条的规定进行修理或调换。

  - 在合同执行过程中的任何时候，对由于卖方责任需要进行的检查，试验，再试验，修理或调换，在卖方提出请求时，买方应将有关设备作好安排以便于上述工作，卖方应负担一切相关的费用。

# 第九章  保证、索赔与罚款

9.1卖方保证其供应的合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的，质量是优良的，华能长兴电厂电缆等采购设备的造型均符合安全可靠、有效运行和易于维护的要求。卖方保证根据本合同规定所交付的技术资料，是清晰、完整和内容正确的，并能满足“合同设备”的安装、调试、运行、维护和华能长兴电厂电缆等采购设备保管及管理方面的要求。合同设备的保证期应为自买方出具临时验收证书起1年止。

9.2在本合同签字后，卖方将提供由银行出具的履约保函，面值第2.1条款中合同总价的10%，其格式按合同附件三，该履约保函由卖方在本合同签字后的10天内出具，其有效期自保函开立之日起至合同设备保证期过后30天为止。

9.3本合同执行期间，如果由于卖方提供的华能长兴电厂电缆等采购设备有缺陷和/或技术资料有错误，或者由于卖方设计错误和/或技术人员的错误，造成工程返工，华能长兴电厂电缆等采购项目损坏，卖方应立即无偿换货、修理或赔偿买方所蒙受的直接损失。如需换货，卖方应负担由此产生的一切费用（包括拆卸、再安装、调试费用等）。换货或修理时间应不迟于证实属卖方责任之日起一个月内。由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书及卖方技术人员的指导而造成的华能长兴电厂电缆等采购设备损坏，由买方负责修理、更换，但卖方有义务在接到买方通知后尽快提供所需更换的部件，如是紧急部件，卖方应安排运抵电厂，所有费用均由买方负担。

9.4保证期满后，买方在三十天内出具本合同设备保证期满最终验收证书交给卖方，在此期间卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿。

9.5在保证期内，如发现卖方提供的华能长兴电厂电缆等采购设备有缺陷或损坏，买方有权向卖方提出要求修理或更换，卖方在收到买方索赔证书后，应立即无偿修理、换货，由此产生的一切费用均由卖方承担。

9.6如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷或损坏的华能长兴电厂电缆等采购设备而使本合同设备的建设和运行被延迟或中断，则保证期应按实际被延误或中断的时间做相应的延长。

9.7在设备保证期满后三十天之内，如果发现设备缺陷，买方出具的索赔仍然有效。

9.8由于卖方责任，在第八章规定的性能保证考核试验后，如经第二次考核试验不能达到本合同附件一所规定的一项或多项保证指标时，卖方应按技术规范书要求承担相关责任。

9.9合同设备任何部件其正常运行寿命比卖方保证期短，则保证期按寿命期计算。但卖方应提供此类华能长兴电厂电缆等采购项目部件清单，并经买方确认。卖方应提供足够的此类华能长兴电厂电缆等采购项目部件，以保证保证期和保证期满后一年内的备件的使用。

9.10任何合同设备在保证期内进行了缺陷的修正则其保证期将自该缺陷修正后开始计算一年。

9.11如果卖方未能按本合同的规定交货时（人力不可抗拒事件除外），买方有权按下列比例向卖方收取罚款：

卖方应按照买方要求的型号、数量进行供货，并在合同签订后30日内将备件运送至买方指定地点，卖方无故不得拖延。如果出现推迟供货情况，没有得到买方许可将以1000元/天进行考核。

9.12  如果由于卖方责任所造成的修理或换货而使合同设备的起动延误时，则卖方虽已承担了修理或换货的义务，但还应按第9.11条的规定支付华能长兴电厂电缆等采购项目迟交罚款，时间从发现缺陷之日开始计算至该华能长兴电厂电缆等采购项目纠正缺陷后或在现场完成修好的日期为至。如果卖方要求在现场进行修理，买方应尽量提供充分的合作，发生的费用将由卖方负担。

9.13如由于卖方责任未能按本合同规定的交付日期交付技术文件时，则每迟交一周罚款4000元人民币，不足一周不计。累计迟交资料罚款总额不超过合同总价的2%。

第十章  保险

10.1 卖方应根据本合同要求向保险公司投保合同设备运输保险。保险区段为卖方仓库到买方生产现场交货验货无误后为止。

# 第十一章  不可抗力

  - 签约双方中的任何一方，由于战争及严重火灾和水灾，台风、地震以及双方同意的其他不可抗力事故，而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限，应相当于不可抗力事故影响的时间，但是不能因为不可抗力造成的交货的延迟而调整合同价格。

  - 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在十四天内用航空挂号信或快递服务将有关部门出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

  - 不可抗力事件的影响延续至一百二十天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括安装、调试、试运行、性能考核试验和验收等问题）。

11.4  合同执行过程中如遇国家调整增值税税率，则按调整后税率执行，同时合同总价按不含税价不变的原则进行相应调整”。

# 第十二章  税费

  - 与本合同有关的华能长兴电厂电缆等采购项目生产所需的材料购买、生产增值及技术服务人员的所有税费，均应由卖方承担。

# 第十三章  仲裁

  - 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，则提交湖州仲裁委员会仲裁解决。

  - 仲裁地点在湖州。

  - 仲裁机构的裁决是最终裁决，对双方都有约束力。

  - 仲裁费用除上述仲裁决议中另有决定外，应由败诉一方负担。

  - 在进行仲裁期间，除提交仲裁的事项外，合同仍应继续履行。

# 第十四章  合同生效、变更、暂停、终止及其它

14.1   本合同在买卖双方授权代表签字盖章后生效。

  - 本合同一式六份，买方执四份，卖方执二份，六份文本具有同等效力。

  - 本合同附件一至三均为合同不可分割的组成部分，与合同条款具有同等效力，如果合同条款与附件条款有矛盾或不清之处，应以合同条款为准。

  - 双方举行的联络会议或其他会谈所作的纪要，经双方签字后可作为合同的一部分。

  - 双方任何一方未取得另一方事先书面同意，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。卖方在取得买方同意后而选定的分包商应被视为同卖方一样为履行本合同对买方承担责任，卖方应对其分包商的行为承担全部责任。

  - 本合同项下双方相互提供的文件、资料、双方除为履行合同的目的外，均不得泄露给与合同设备无关的第三方，除非合同另有规定。

  - 买卖双方将各指定一名授权代表，负责直接处理本合同设备的技术和商务问题，授权代表的名称和联系方式将由双方于合同生效后的两周内通知卖方。

  - 卖方不得对本合同的内容（包括附件）作任何变更，但买方可以在征得卖方同意后对合同内容进行变更、修改、取消或补充。

  - 如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将用书面通知卖方加以纠正。卖方在接到通知后三十天内应对该项违反作出修正。如果得不到纠正，买方有权宣布暂停本合同的一部分或全部分，对于这种暂停，买方无须出具变更通知书，由此而发生的一切费用和损失将由卖方负担。

  - 如由于发生在买方的原因，卖方执行合同被阻碍连续一个月以上，双方将互相协商，如有必要，买方可以暂停本合同，买方应承担双方同意的在暂停期间卖方所损失的费用。

  - 只有买方有权随时终止本合同的部分或全部，但应以书面通知卖方，说明终止的内容和有效日期，这时，买方应与卖方谈判经协商后承付下列费用（但由于卖方的违约或破产引起的终止除外）：

- 终止日期前卖方已执行的全部或部分合同价款和有关费用；

- 卖方为执行合同而合理订购的材料设备费，这些材料及设备在买方付款后应成为买方的财产。

  - 如果买方为执行合同而向卖方预先支付的金额（包括预付款和生产进度款）大于根据上述条款应向卖方支付的金额，买方有权收回其余额及利息。

  - 在发生合同终止的情况下：

（1）卖方应负责一切与合同有关的尚未交付给买方的文件、资料、华能长兴电厂电缆等采购项目（成品或半成品）的存放。

（2）买方不承担任何由于终止合同部分或全部而由第三方向卖方提出的各项索赔，不论直接的或间接的。

（3）如只是合同的一部分被终止，其他部分仍应继续执行不受影响。

  - 在执行合同中，卖方（包括其指派或指定的任何人）应被认为是一个独立的承包商而不是买方的代理人或雇员。

  - 合同各方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同各方均不得对另一方做出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

  - 卖方对于根据本合同承担的索赔责任不论单项或多项累计将不超过合同总价的100％。

# 第十五章  履约保证函（取消）

15.1卖方在合同签订后10个工作日内，应向买方提交卖方银行出具的履约保证函，金额为合同总价的10％。履约保证函的有效期自开立之日起一直持续到合同设备保证期满后30天为止。

15.2卖方应按本合同附件三规定的格式出具履约保证函。此项费用由卖方支付。

15.3如果卖方在履约保证函的有效期内没有履行合同项下卖方的责任和义务,买方有权从履约保证函中追索。

# 第十六章  法定地址

本合同双方的法定地址如下：

华能（买方）                 ------------------公司

双方签字如下：

| 买方：华能国际电力股份有限公司长兴电厂（买方） 买方授权代表签字： 法人公章： 签字日期： | 卖方： ------------------公司 卖方授权代表签字： 法人公章： 签字日期： |
| --- | --- |

# 附件一  技术协议

详见《华能长兴电厂电缆等采购技术协议》

# 附件二  供货范围及分项报价

附件三  卖方银行不可撤消的履约保函（格式）

开立日期：

保证函号：

受益人/买方：华能长兴电厂

兹开立本保证函作为_________公司（下称卖方）与______________（下称买方）为华能长兴电厂电缆等采购项目采购采购项目设备（下称设备）于    年  月  日签订的________号合同的履约保证函。

（下称银行）谨此无条件地、不可撤消地承诺，在买方陈述卖方违约的书面通知后，本行将向买方支付人民币_______万元：

- 卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能做出的并同意的修改、补充和变动，包括更改或修补贵方认为有缺陷的设备（以下简称违约）。只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即（不超过本行收到贵方通知的5个工作日内）以该通知中规定的方式向买方支付     元人民币。

- 本保证金下的任何支付应为免税和净值，不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款，均不能从本保证金中扣除。

- 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。

- 本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后30天（  年  月  日）内有效。

- 本保证函失效后请退还本行。

（开立行名称）

（开立行代表签字）

（公章）

# Text boxes

------------------公司（卖方）

地    址：

电话号码：

传真号码：

邮政编码：

开  户 银 行：

账    号：

纳税人登记号：

华能国际电力股份有限公司长兴电厂（买方）

地    址：

电话号码：

传真号码：

邮政编码：

开 户银行：

账   号：

纳税人登记号：