

**招标公告**

 项目名称：仁和横琴（国际）中医药创新中心项目

 材料名称：电线电缆

 招标单位：中建二局第三建筑工程有限公司

2020年7月

**投 标 须 知**

1. **招标形式及范围**

1.1本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开方式选定供应商。

1.2招标内容： 电线电缆材料 ，数量见清单。具体以现场实际需要为准，且招标方有权调整供货数量。

1.3 招标数量： 详见招标清单

1.4 招标范围：珠海市仁和横琴（国际）中医药创新中心项目所需电线电缆材料 招标（项目/城市/区域/区间等信息）。

1.5电线电缆限定品牌为：宝胜、吉青、金龙羽、远东、广东电缆、广东南洋；矿物电缆限定品牌为：宝胜、中亚、胜华、远东、广东电缆、广东南洋。

**二、投标人资格**

2.1 中建股份集采交易平台范围内的合格供方。

**三、招标原则**

3.1 遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

3.2 由项目部、分公司生产资源管理、经济管理部、公司生产资源管理部组成评标委员会，线上评标。

3.3 严禁围标、串标行为，有关联的企业均不允许参与本次招标、投标，两家（含两家）以上均不允许其通过，如参与本次招、投标的，将视为围标行为。我司将对涉事企业处以6-12月禁止投标的处罚

**四、定标原则**

4.1 在质量、服务同等的情况下，合理低价中标；

4.2 在同等条件下，与我公司有过合作经历，无不良记录的投标方我方会作为优先中标的参考因素。

4.3 报价有效期自开标之日至合同规定期，由此产生的价格波动因素由投标单位综合考虑，自行承担。

4.4 第一轮报价最高者，不允许进行第二轮报价。

**五、质量要求**

5.1 严格执行国家现行质量标准（ ）；

5.2 产品必须符合现行国标及地方要求，并提供材质证明、合格证等质量证明文件。

**六、交货、验收要求**

6.1 质量基本条件：材料质量应严格符合国家现行质量标准、招标文件及有关工程施工及验收规范的要求。

6.2 验收方式：以招标单位实际验收数量为准。

6.3 交货时间：以招标单位通知的具体时间为准。

6.4 交货地点： 珠海市仁和横琴（国际）中医药创新中心项目工地 现场或指定地点（地址：珠海市，香洲区，横琴镇，三塘村（中建二局仁和横琴项目）。

**七、服务承诺**

8.1中标单位立即与有关部门办理业务手续，及时提供相关业务并签订合同。

8.2保证在招标方要求的时效内工作，不得延误；若服务不及时产生的一切后果及所有损失由中标单位负责。

8.3招标价格一经确定，不得更改，否则视为违约。

**八、付款方式**

9.1、预付款：

本项材料预付款为合同总额的15％（合同额暂定为900万元），预付款暂定金额135万元。

9.2、付款方式采用现金、银票、商票、供应链、信用证及保理等。双方每月25日前书面对账，确认完上月21日至本月20日发生的货款，支付货款的80%，剩余20%的货款3月内结清，且办理完结算后三个月内无息付清。（对账完成后需及时提供相应发票，若因乙方发票提供不及时导致财务无法及时入账而不能付款的责任由乙方自行承担）

**九、开标时间：**具体见云筑网。

**十、联系方式：**

招 标 人：朱昊    
地   址：珠海市仁和横琴（国际）中医药创新中心项目工地

联 系 人：朱昊

联 系 电 话：13828760323

电 子 邮 件：5157932@qq.com

**附件一：**

**采 购 物 资 清 单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量暂定 | 不含税单价 | 不含税合价 | 增值税税率 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
| 1 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*240+1\*120 | 米 | 2487.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*185+1\*95 | 米 | 744.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*150+1\*70 | 米 | 378.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*120+1\*70 | 米 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆 | WDZ-YJY-3\*95+2\*50 | 米 | 578.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*95+1\*50 | 米 | 1783.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*50+1\*25 | 米 | 5041.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*25+1\*16 | 米 | 927.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电缆 | WDZ-YJY-5\*16 | 米 | 716.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电缆 | WDZ-YJY-5\*10 | 米 | 1032.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*6 | 米 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*4 | 米 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电缆 | WDZN-YJY-3\*185+2\*95 | 米 | 473.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电缆 | WDZN-YJY-4\*185+1\*95 | 米 | 582.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电缆 | WDZN-YJY-3\*150+2\*70 | 米 | 916.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 电缆 | WDZN-YJY-3\*120+2\*70 | 米 | 634.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 电缆 | WDZN-YJY-3\*95+2\*50 | 米 | 214.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 电缆 | WDZN-YJY-3\*70+2\*35 | 米 | 711.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 电缆 | WDZN-YJY-4\*70+1\*35 | 米 | 121.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 电缆 | WDZN-YJY-3\*50+2\*25 | 米 | 561.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 电缆 | WDZN-YJY-4\*35+1\*16 | 米 | 578.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 电缆 | WDZN-YJY-4\*25+1\*16 | 米 | 388.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 电缆 | WDZN-YJY-3\*25+2\*16 | 米 | 455.00 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 电缆 | WDZN-YJY-5\*16 | 米 | 4182.00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 电缆 | WDZN-YJY-5\*10 | 米 | 585.00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 电缆 | WDZN-YJY-4\*10 | 米 | 274.00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 电缆 | WDZN-YJY-5\*6 | 米 | 2198.00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 电缆 | WDZN-YJY-5\*4 | 米 | 7112.00 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 电缆 | WDZN-YJY-4\*4 | 米 | 351.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 电缆 | WDZDN-YJY-4\*25 | 米 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 电缆 | WDZDN-YJY-5\*6 | 米 | 2221.00 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 电缆 | WDZDN-YJY-5\*4 | 米 | 5227.00 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 矿物电缆 | BBTRZ-4\*50+1\*25 | 米 | 2159.00 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 矿物电缆 | BBTRZ-4\*35+1\*16 | 米 | 326.00 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 矿物电缆 | BBTRZ-4\*25+1\*16 | 米 | 1951.00 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 矿物电缆 | BBTRZ-5\*16 | 米 | 951.00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 矿物电缆 | BBTRZ-5\*10 | 米 | 1862.00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 电线 | WDZ-BYJ-16㎡ | 米 | 6500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 电线 | WDZ-BYJ-10㎡ | 米 | 58000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 电线 | WDZ-BYJ-4㎡ | 米 | 2600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5㎡ | 米 | 145000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 预分支电缆 | YFD-WDZ-YJY-4〖(1\*300)〗+1\*150 | 根 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 预分支电缆 | YFD-WDZ-YJY-4〖(1\*240)〗+1\*120 | 根 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 预分支电缆 | YFD-WDZ-YJY-4〖(1\*240)〗+1\*120 | 根 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 预分支电缆 | YFD-WDZ-YJY-4〖(1\*240)〗+1\*120 | 根 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 预分支电缆 | YFD-WDZ-YJY-4〖(1\*240)〗+1\*120 | 根 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 预分支电缆 | YFD-WDZ-YJY-4〖(1\*240)〗+1\*120 | 根 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 预分支电缆 | YFD-WDZ-YJY-4〖(1\*240)〗+1\*120 | 根 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 预分支电缆 | YFD-WDZ-YJY-4〖(1\*240)〗+1\*120 | 根 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 预分支电缆 | YFD-WDZ-YJY-4〖(1\*240)〗+1\*120 | 根 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 预分支电缆 | YFD-WDZ-YJY-4〖(1\*300)〗+1\*150 | 根 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |

报价公司名称：（盖章）

报价人：

报价日期：

**附件二：**

**法 定 代 表 人 证 明 书**

**\_\_\_\_\_\_同志， 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明**

**有效期限： 年 月 日**

**附：营业执照号码：**

**法定代表人（负责人）签字/印章模板：**

**单位：**

**签发日期： 年 月 日**

**附件：法定代表人身份证复印件**

**说明：1、法定代表人为企业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。**

**2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。**

**3、将此证明书提交对放作为合同附件**

**附件三：**

**法 人 授 权 委 托 证 明 书**

**兹授权 同志，办理 工程的 事宜。**

**其权限是: 签订合同及其补充协议、工程管理、办理结算等事宜。**

**本委托有效期限自即日起至本单位在本工程中的结算工作完成之日止**

**被委托人身份证号码：**

**被委托人签字：**

**授权单位： （盖章）**

**法人： （签名或盖章）**

**签发日期：（投标日期之前）**

**附件：被委托人身份证复印件**

身份证正面

身份证背面

**说明：1、委托书内容要填写清楚，涂改无效。**

**2、将此委托书提交对方作为合同附件。**

**3、被委托人转委托无效**