附件1：中铁电气化局集团有限公司连徐铁路四电系统集成工程低压电缆采购竞争性谈判包件一览表

谈判编号：EEBSHW2020-TP56

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 物资设备 名称 | 规格型号 | 标准或 图号 | 计量 单位 | 数量 | 交货地点 | 收货单位 | 交货期 | 投标人资格要求 | 标书售价 | 备注 |
| **一、电力设备材料** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | LX-DL-22 | 低压电缆 | VV22-0.6/1kV 2x6 |  | 米 | 4400 | 连云港-徐州东 | 中铁电气化局集团有限公司连徐铁路四电系统集成项目经理部 | 2020/9/20 | 1.生产企业注册资本金不少于1亿元人民币； 2.投标物资须具有CMA或CNAS标志的省部级及以上国家权威机构出具的产品型式试验报告； 3.投标物资须具有近五年设计速度250km/h及以上正线供货业绩，且已成功地运营二年以上的时间，出具相应的购售合同影印件及铁路局（集团公司）供电处（机务处）开具的运营证明影印件； 4.不接受代理商和联合体投标。 | 500 |  |
| 2 | 低压电缆 | VV22-0.6/1kV 2x16 |  | 米 | 1280 |
| 3 | 低压电缆 | VV22-0.6/1kV 3x25+1x16 |  | 米 | 1300 |
| 4 | 低压电缆 | VV22-0.6/1kV 4X16 |  | 米 | 1520 |
| 5 | 低压电缆 | NH-VV22-0.6/1kV 4x10 |  | 米 | 250 |
| 6 | 低压电缆 | NH-VV22-0.6/1kV 3x35+1x25 |  | 米 | 1300 |
| 7 | 低压电缆 | VV22-0.6/1kV 3x120+1x70 |  | 米 | 1490 |
| 8 | 低压电缆 | VV22-0.6/1kV 3x95+1x50 |  | 米 | 1196 |
| 9 | 低压电缆 | VV22-0.6/1kV 3x240+1x120 |  | 米 | 776 |
| 10 | 低压电缆 | YJV23-0.6/1kV 4X25+1X16 |  | 米 | 1100 |
| 11 | 低压电缆 | YJV23-0.6/1kV 4X10 |  | 米 | 1140 |
| 12 | 低压电缆 | VV22-0.6/1kV 4x6 |  | 米 | 1070 |
| 13 | 低压电缆 | VV22-0.6/1kV 3x300+1x150 |  | 米 | 340 |
| 14 | 低压电缆 | VV22-0.6/1kV 4x35 |  | 米 | 4050 |
| 15 | 低压电缆 | VV22-0.6/1kV 2x10 |  | 米 | 9910 |
| 16 | 低压电缆 | VV22-0.6/1kV 3x150+2x70 |  | 米 | 200 |
| 17 | 低压电缆 | YJV22-0.6/1kV 5x10 |  | 米 | 1250 |
| 18 | 低压电缆 | YJV22-0.6/1kV 5x6 |  | 米 | 1400 |
| 19 | 低压电缆 | VV22-0.6/1kV 2\*25 |  | 米 | 2970 |
| 20 | 低压电缆 | VV22-0.6/1kV 4\*150 |  | 米 | 520 |
| 21 | 低压电缆 | NH-VV22-0.6/1kV 5x10 |  | 米 | 1300 |
| 22 | 低压电缆 | ZR-VV22-0.6/1kV 4x25+1x16 |  | 米 | 560 |
| 23 | 低压电缆 | ZR-VV22-0.6/1kV 4x35+1x25 |  | 米 | 60 |
| 24 | 低压电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV 3x10 |  | 米 | 400 |
| 25 | 低压电缆 | VV22-0.6/1kV 2x35 |  | 米 | 500 |
| 26 | 低压电缆 | NH-YJV22-0.6/1kV 3x4 |  | 米 | 1200 |
| 27 | 控制电缆 | ZR-KVVP22 4X1.5 |  | 米 | 1800 |
| 28 | 接地电缆 | ZR-PVVZ-1KV 1\*50 |  | 米 | 700 |

**注：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以现场实际确认单为准。**

**附件2**

**谈判申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申请单位** |  | | |
| **投标项目名称** |  | | |
| **投标联系人** |  | **招标编号** |  |
| **联系电话** |  | **投标内容** |  |
| **传真电话** |  | **邮箱** |  |
| **注册资金** |  | **代理生产厂（如有）** |  |
| **单位地址** |  | | |
| **申请投标范围：（注明拟投标包件号）**  **供应商开票信息**  **单位名称：**  **纳税人识别号：**  **地址、电话：**  **开户行及账号：**  **开户行联行号：**  **备注：**  **1、标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内，并短信通知，请确认本申请表提供邮箱及电话的准确性。**  **2、退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。**  **申请单位（章）**  **年月日** | | | |