# 中建七局一公司平顶山市新城区北滍保障性住房项目电线电缆采购招标公告

为满足项目施工生产需要，现平顶山市新城区北滍保障性住房项目电线电缆进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

1. **基本情况**

1、招标单位：**中建七局第一建筑有限公司**。

2、招标事项：中建七局第一建筑有限公司**平顶山市新城区北滍保障性住房项目电线电缆采购**。

3、招标方法：公开招标、资格预审的方式。

4、预估合同额：暂定合同额121万元，拟选1家供应商。

二、**招标清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **单位** | **暂定数量** | **使用部位** | **备注** |
| **1** | **铜芯电缆** | BV-1.5 | **米** | **15000** | **临电** | **国标** |
| **2** | **铜芯电缆** | BV-2.5 | **米** | **27000** | **临电** | **国标** |
| **3** | **铜芯电缆** | BV-4 | **米** | **27000** | **临电** | **国标** |
| **4** | **铜芯电缆** | BV-6 | **米** | **16000** | **临电** | **国标** |
| **5** | **铜芯电缆** | BV-10 | **米** | **8400** | **临电** | **国标** |
| **6** | **铜芯电缆** | BVV-2\*2.5 | **米** | **5000** | **临电** | **国标** |
| **7** | **铜芯电缆** | BVV-3\*2.5 | **米** | **6000** | **临电** | **国标** |
| **8** | **铜芯电缆** | BVV-3\*4 | **米** | **5000** | **临电** | **国标** |
| **9** | **铜芯电缆** | YJV-3\*1.5 | **米** | **5000** | **临电** | **国标** |
| **10** | **铜芯电缆** | YJV-3\*2.5 | **米** | **5000** | **临电** | **国标** |
| **11** | **铜芯电缆** | YJV-3\*4 | **米** | **2000** | **临电** | **国标** |
| **12** | **铜芯电缆** | YJV-5\*2.5 | **米** | **3000** | **临电** | **国标** |
| **13** | **铜芯电缆** | YJV-5\*4 | **米** | **1600** | **临电** | **国标** |
| **14** | **铜芯电缆** | YJV-3\*4+1\*2.5 | **米** | **3000** | **临电** | **国标** |
| **15** | **铜芯电缆** | YJV-3\*6+1\*4 | **米** | **2000** | **临电** | **国标** |
| **16** | **铜芯电缆** | YJV-3\*16+1\*10 | **米** | **1500** | **临电** | **国标** |
| **17** | **铜芯电缆** | YJV-3\*4+2\*2.5 | **米** | **4000** | **临电** | **国标** |
| **18** | **铜芯电缆** | YJV-3\*6+2\*4 | **米** | **2000** | **临电** | **国标** |
| **19** | **铜芯电缆** | YJV-3\*10+2\*6 | **米** | **1000** | **临电** | **国标** |
| **20** | **铝芯电缆** | YJLV-3\*35+2\*16 | **米** | **3500** | **临电** | **国标** |
| **21** | **铝芯电缆** | YJLV-3\*50+2\*25 | **米** | **8400** | **临电** | **国标** |
| **22** | **铝芯电缆** | YJLV-3\*70+2\*35 | **米** | **4000** | **临电** | **国标** |
| **23** | **铝芯电缆** | YJLV-3\*95+2\*50 | **米** | **3200** | **临电** | **国标** |
| **24** | **铝芯电缆** | YJLV-3\*150+2\*95 | **米** | **900** | **临电** | **国标** |
| **25** | **铝芯电缆** | YJLV-3\*185+2\*95 | **米** | **1000** | **临电** | **国标** |
| **26** | **铝芯电缆** | YJLV-3\*240+2\*120 | **米** | **1800** | **临电** | **国标** |

**三、资格预审条件**

1、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

2、可开具增值税专用发票。

3、具有一定的经营规模和服务能力，具有建筑材料生产销售相关的资质。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5、报名单位必须为中建七局优质分供单位、一公司供应商名册内单位、在云筑网中建七局一公司本级供方库内且具备考察资料的单位。且在有关部门和行业的监督检查中没有不良记录，与中建股份各分/子企业没有不良合作记录。

6、云筑网报名时需上传完整的资审资料：营业执照、法人身份证明、法人身份证复印件，开户许可证、授权委托书（如有授权）、授权人身份证复印件（如有授权）。

7、符合上述条件，经中建七局第一建筑有限公司资格审查合格后，方为合格的投标人。

8、中建七局优质供应商（局A级）及中建七局一公司优秀（B级）、合格供应商（C级）享有资格预审豁免权。

**四、资格审查**

1、资格审查渠道

本次招标的合格投标人在“云筑网”网络交易平台公开报名，并经招标人资格审查后产生；

1. 所有资审资料加盖公章后统一由投标方在云筑网报名时将扫描件作为报名附件上传。提供虚假资审资料的投标单位，任何时候一经发现，取消其投标资格。

**五、投标报名**

1、报名时间：截止2020年 09月04日 18：00，逾期不再接受投标单位的报名。

2、报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网平台”上进行报名（网址http://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。

注意：各投标单位详细阅读招标公告要求，进行报名。符合资格预审条件并通过后，拥有投标资格，但因投标单位自身原因，无法参与我公司投标，以及其他扰乱我公司招标程序的行为，视情节严重对相应投标单位进行处理。

**六、招标文件的发放时间及方式**

1、发放时间：具体发放时间另行通知。

2、发放形式：招标文件发布电子版。

3、发放平台：招标方通过“云筑网平台”（网址：http://www.yzw.cn/）进行发放。

4、发放对象：资格审查由中建七局第一建筑有限公司招标工作小组进行审核，投标人通过网络平台直接下载招标文件。

项目联系人：杨 展 18503591157

采购经办人：顿雅琪 15736874471

地址：郑州市金水区绿地新都会2号楼C座22层

 中建七局一公司河南分公司 2020年09月01日

附件1：法定代表人身份证明（格式）

**法定代表人身份证明**

投标人名称：【全称】

单位性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓名： （法定代表人签字）性别：\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：系\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

 \_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

附件2: 授权委托书（格式）

授权委托书

 本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （招标项目名称）资格审查、投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权书于 年 月 日签字生效，至本次采购期结束为止。授权期限内无特殊情况不变更合法授权代理人。

代理人无权转委托。

特此声明。

投 标 人： （盖章）

法定代表人： （签字）

身份证号：

授权代理人： （签字）

身份证号：

日期： 年 月 日

备注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名,同时附法定代表人和授权代理人身份证复印件（正反面，加盖公章），法定代表人直接参与投标的须提供法定代表人证明。