## 1
| 中 建 安 装 集 团 有 限 公 司 南 方 分 公 司 | [9 empty] | 地 址：深圳市宝安区新湖路壹方中心B座19楼
| China Consruction Installation Engineering Co.,Ltd. Shenzhen branch | [9 empty] | 电 话： 传 真：
物资采购招议标书
序号 | 物资名称 | 规格/型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 税前单价 | 税率 | 综合单价 | 税前合计 | 价税合计 | 品牌 （必填） | 产品选型 | 进场时间 | 备 注
1 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE-0.6/1KV-3*240+1*120 | 铜 | 电缆：GB/T12706.1-2008 阻燃测试：GB/T18380.3-2008 低烟无卤测试： GB/T17650.2-1998 耐火测试：GB/T19216.11-2008 | m | 160 | [7 empty] | 2020.10.10
2 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE-0.6/1KV-3*240 | 铜 |  | m | 194 | [7 empty] | 2020.10.10
3 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE-0.6/1KV-4*150+1*70 | 铜 |  | m | 239 | [7 empty] | 2020.10.10
4 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE-0.6/1KV-4*120+1*70 | 铜 |  | m | 280 | [7 empty] | 2020.10.10
5 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE-0.6/1KV-4*185+1*95 | 铜 |  | m | 50 | [7 empty] | 2020.10.10
6 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE-0.6/1KV-4*240+1*120 | 铜 | 电缆：GB/T12706.1-2008 阻燃测试：GB/T18380.3-2008 低烟无卤测试： GB/T17650.2-1998 耐火测试：GB/T19216.11-2008 | m | 90 | [7 empty] | 2020.10.10
7 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE-0.6/1KV-3*35+2*16 | 铜 |  | m | 45 | [7 empty] | 2020.10.10
8 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE-0.6/1KV-4*25+1*16 | 铜 |  | m | 469 | [7 empty] | 2020.10.10
9 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE-0.6/1KV-4*35+1*16 | 铜 |  | m | 528 | [7 empty] | 2020.10.10
10 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE-0.6/1KV-4*4 | 铜 |  | m | 600 | [7 empty] | 2020.10.10
11 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-4*50+1*25 | 铜 | 电缆：GB/T12706.1-2008 阻燃测试：GB/T18380.3-2008 低烟无卤测试： GB/T17650.2-1998 耐火测试：GB/T19216.11-2008 | m | 540 | [7 empty] | 2020.10.10
12 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-4*70+1*35 | 铜 |  | m | 1044 | [7 empty] | 2020.10.10
13 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-4*95+1*50 | 铜 |  | m | 501 | [7 empty] | 2020.10.10
14 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-5*10 | 铜 |  | m | 650 | [7 empty] | 2020.10.10
15 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-5*16 | 铜 |  | m | 850 | [7 empty] | 2020.10.10
16 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-5*4 | 铜 | 电缆：GB/T12706.1-2008 阻燃测试：GB/T18380.3-2008 低烟无卤测试： GB/T17650.2-1998 耐火测试：GB/T19216.11-2008 | m | 2600 | [7 empty] | 2020.10.10
17 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-5*6 | 铜 |  | m | 2000 | [7 empty] | 2020.10.10
18 | 低烟无卤阻燃B级交联电缆 | WDZB-YJY--0.6/1KV-4*25+1*16 | 铜 |  | m | 125 | [7 empty] | 2020.10.10
19 | 低烟无卤阻燃B级交联电缆 | WDZB-YJY--0.6/1KV-4*50+1*25 | 铜 |  | m | 36 | [7 empty] | 2020.10.10
20 | 低烟无卤阻燃B级交联电缆 | WDZB-YJE--0.6/1KV-5*10 | 铜 |  | m | 585 | [7 empty] | 2020.10.10
21 | 低烟无卤阻燃B级交联电缆 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*6 | 铜 | 电缆：GB/T12706.1-2008 阻燃测试：GB/T18380.3-2008 低烟无卤测试： GB/T17650.2-1998 耐火测试：GB/T19216.11-2008 | m | 800 | [7 empty] | 2020.10.10
22 | 低烟无卤耐火A级交联电缆 | WDZAN-YJE--0.6/1KV-5*6 | 铜 |  | m | 300 | [7 empty] | 2020.10.10
23 | 低烟无卤耐火A级交联电缆 | WDZAN-YJE--0.6/1KV-5*4 | 铜 |  | m | 300 | [7 empty] | 2020.10.10
24 | 低烟无卤耐火A级交联电缆 | WDZAN-YJE--0.6/1KV-5*10 | 铜 |  | m | 300 | [7 empty] | 2020.10.10
25 | 低烟无卤耐火A级交联电缆 | WDZAN-YJE--0.6/1KV-5*16 | 铜 |  | m | 300 | [7 empty] | 2020.10.10
26 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-3*10 | 铜 | 电缆：GB/T12706.1-2008 阻燃测试：GB/T18380.3-2008 低烟无卤测试： GB/T17650.2-1998 耐火测试：GB/T19216.11-2008 | m | 350 | [7 empty] | 2020.10.10
27 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-3*35 | 铜 |  | m | 110 | [7 empty] | 2020.10.10
28 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-3*6 | 铜 |  | m | 550 | [7 empty] | 2020.10.10
29 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-3*95+1*50 | 铜 |  | m | 103 | [7 empty] | 2020.10.10
30 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-4*10 | 铜 |  | m | 680 | [7 empty] | 2020.10.10
31 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-4*25 | 铜 | 电缆：GB/T12706.1-2008 阻燃测试：GB/T18380.3-2008 低烟无卤测试： GB/T17650.2-1998 耐火测试：GB/T19216.11-2008 | m | 203 | [7 empty] | 2020.10.10
32 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-4*35 | 铜 |  | m | 189 | [7 empty] | 2020.10.10
33 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-4*2.5 | 铜 |  | m | 700 | [7 empty] | 2020.10.10
34 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-4*4 | 铜 |  | m | 800 | [7 empty] | 2020.10.10
35 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-4*6 | 铜 |  | m | 900 | [7 empty] | 2020.10.10
36 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-3*4 | 铜 |  | m | 280 | [7 empty] | 2020.10.10
37 | 低烟无卤阻燃A级交联电缆 | WDZA-YJE--0.6/1KV-4*95 | 铜 |  | m | 125 | [7 empty] | 2020.10.10
38 | 低烟无卤阻燃温控面板控制电缆 | WDZC-KYJY-0.6/1KV 7*0.5mm2 | 铜 |  | m | 7500 | [7 empty] | 2020.10.10
39 | 无卤低烟阻燃电线（黄、绿、红） | WDZA-BYJ-0.45/0.75KV 1*2.5mm2 | 铜 | 导线： GB/T3956-2008 阻燃测试：GB/T18380.3-2001 无卤低烟测试：GB/T17650.2-1998 耐火测试：GB/T19216.11-2008 | m | 63000 | [7 empty] | 2020.10.10
40 | 无卤低烟阻燃电线（蓝） | WDZA-BYJ-0.45/0.75KV 1*2.5mm2 | 铜 |  | m | 62000 | [7 empty] | 2020.10.10
41 | 无卤低烟阻燃电线（黄绿双色） | WDZA-BYJ-0.45/0.75KV 1*2.5mm2 | 铜 |  | m | 62000 | [7 empty] | 2020.10.10
42 | 无卤低烟阻燃电线（黄、绿、红） | WDZA-BYJ-0.45/0.75KV 1*4mm2 | 铜 |  | m | 12000 | [7 empty] | 2020.10.10
43 | 无卤低烟阻燃电线（蓝） | WDZA-BYJ-0.45/0.75KV 1*4mm2 | 铜 |  | m | 11000 | [7 empty] | 2020.10.10
44 | 无卤低烟阻燃电线（黄绿双色） | WDZA-BYJ-0.45/0.75KV 1*4mm2 | 铜 | 导线： GB/T3956-2008 阻燃测试：GB/T18380.3-2001 无卤低烟测试：GB/T17650.2-1998 耐火测试：GB/T19216.11-2008 | m | 11000 | [7 empty] | 2020.10.10
45 | 无卤低烟阻燃电线（黄） | WDZA-BYJ-0.45/0.75KV 1*10mm2 | 铜 |  | m | 700 | [7 empty] | 2020.10.10
46 | 无卤低烟阻燃电线（蓝） | WDZA-BYJ-0.45/0.75KV 1*10mm2 | 铜 |  | m | 700 | [7 empty] | 2020.10.10
47 | 无卤低烟阻燃电线（黄绿双色） | WDZA-BYJ-0.45/0.75KV 1*10mm2 | 铜 |  | m | 700 | [7 empty] | 2020.10.10
48 | 无卤低烟耐火电线（黄、绿、红） | WDZAN-BYJ-0.45/0.75KV 1*2.5mm2 | 铜 | 导线： GB/T3956-2008 阻燃测试：GB/T18380.3-2001 无卤低烟测试：GB/T17650.2-1998 耐火测试：GB/T19216.11-2008 | m | 23000 | [7 empty] | 2020.10.10
49 | 无卤低烟耐火电线（蓝） | WDZAN-BYJ-0.45/0.75KV 1*2.5mm2 | 铜 |  | m | 13000 | [7 empty] | 2020.10.10
50 | 无卤低烟耐火电线（黄绿双色） | WDZAN-BYJ-0.45/0.75KV 1*2.5mm2 | 铜 |  | m | 13000 | [7 empty] | 2020.10.10
51 | 铜芯低烟无卤耐火绝缘绞型连接双绞线 | WDZN-RYS-0.45/0.75KV 2*1.5mm2 | 铜 |  | m | 3800 | [7 empty] | 2020.10.10
52 | 铜芯低烟无卤耐火绝缘绞型连接双绞线 | WDZN-RYS-0.45/0.75KV 2*2.5mm2 | 铜 |  | m | 2500 | [7 empty] | 2020.10.10
53 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线（黄绿双色线） | BVR-450/750V 1*4 mm2 | 铜 |  | m | 3500 | [7 empty] | 2020.10.10
合计
注：1.请报到项目指定地点车板交货的含税价(增值税普通发票)，注明报价单位、品牌、联系人、电话/传真、供货周期及付款方式。
2.所报材料应有合格证、检验报告等质量证明文件，并能通过工程所在地质检部门检验。
3.税前单价、税前合计、税率、税额、价税合计保留两位小数
4.供货周期 天， |  | 付款方式：
投标单位：
联系人及电话：
邮箱：
报价日期：