项目编号：

询比价函

各受邀报价单位：

因中国电建集团江西省水电工程局有限公司江西定南岿美山风电EPC总承包项目需要，我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2020年09月21日（星期一）下午14：30前将投标报价及相关资料在中国电建集采平台（https://ec3.powerchina.cn）上传盖章扫描PDF版报价、及相关资料。

一、拟采购货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电力电缆 | YJY23-0.6/1KV/3*240 | 3168 | 具体参数及标准详见招标《技术规范书》 |
| 2 | 低压电力电缆 | YJY23-0.6/1KV/3*300 | 5040 |  |
| 3 | 动力电缆 | ZRC-YJY23-26/35-3×240 | 63 |  |
| 4 |  | ZRC-YJY23-26/35-3×95 | 71 |  |
| 5 |  | ZRC-VV22-0.6/1-3×150+1×70 | 380 |  |
| 6 |  | ZRC-VV22-0.6/1-3×70+1×35 | 40 |  |
| 7 |  | ZRC-VV22-0.6/1-3×50+1×25 | 55 |  |
| 8 |  | ZRC-VV22-0.6/1-3×35+1×16 | 178 |  |
| 9 |  | ZRC-VV22-0.6/1-3×25+1×16 | 330 |  |
| 10 |  | ZRC-VV22-0.6/1-4×25 | 61 |  |
| 11 |  | ZRC-VV22-0.6/1-4×16 | 387 |  |
| 12 |  | ZRC-VV22-0.6/1-4×10 | 12 |  |
| 13 |  | ZRC-VV22-0.6/1-4×6 | 76 |  |
| 14 |  | ZRC-VV22-0.6/1-2×6 | 45 |  |
| 15 |  | ZRC-VV22-0.6/1-4×4 | 254 |  |
| 16 |  | ZRC-VV22-0.6/1-2×4 | 302 |  |
| 17 | 控制电缆 | ZRC-DJYP2VP2/22-2x2x1.0 | 425 |  |
| 18 |  | ZRC-KVVP22-0.45/0.75-12x1.5 | 151 |  |
| 19 |  | ZRC-KVVP22-0.45/0.75-10x1.5 | 32 |  |
| 20 |  | ZRC-KVVP22-0.45/0.75-8x1.5 | 442 |  |
| 21 |  | ZRC-KVVP22-0.45/0.75-6x1.5 | 680 |  |
| 22 |  | ZRC-KVVP22-0.45/0.75-5x2.5 | 120 |  |
| 23 |  | ZRC-KVVP22-0.45/0.75-4x2.5 | 244 |  |
| 24 |  | ZRC-KVVP22-0.45/0.75-4x1.5 | 2030 |  |
| 25 |  | ZRC-KVVP22-0.45/0.75-6x4 | 59 |  |
| 26 |  | ZRC-KVVP22-0.45/0.75-4x4 | 1899 |  |
| 27 | 耐火电缆 | NH-VV22-0.6/1-2×10 | 188 |  |
| 28 |  | NH-VV22-0.6/1-2×6 | 1175 |  |
| 29 |  | NH-VV22-0.6/1-2×4 | 364 |  |

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数、品牌，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用（因设计蓝图变更除外）。

2、交货期：最晚交货期为2020年10月15日。

3、交货地点：江西定南岿美山风电EPC总承包项目现场指定地点。

4、质量标准或要求：具体参数及标准详见招标《技术规范书》。

5、质保期：1年。

6、响应人的要求：必须是制造商，提供相应等级的生产制造资质，不允许代理，不接受联合体投标，本次报价需提交投标保证金100000.00元，人民币大写：拾万元整，中标单位的投标保证金将转为履约保证金，待货合同物验收合格后退至中标单位（若未达到要求的，将被视为无效询比价响应）。

7、响应文件须提交报价表、商务响应文件、技术响应文件份数各正本一份、副本一份。

8、成交确定原则：质量和服务相等的合理最低价。

9、运输方式：厂家自定。

10、包装方式：厂家自定（满足国家相关产品运输标准要求）。

11、付款方式：合同生效后买方支付预付款30%；货到现场验收合格，买方收到卖方提供金额为合同总价100%的增值税专用发票后，买方支付合同总价60%到货款（如分批到货按比例分批支付）；质保金10%一年，质保金可用保函代替，卖方先提供合同总金额10%的银行12个月期质保函（必须为五大行开具的银行保函），质保期满后，买方在三十天内退还卖方质保函。支付方式采用银行转账或银行半年期承兑支付，银行承兑比例为合同总额50%。

12、报价时请提供以下资料：

（1）投标代表法人委托授权书、投标报价汇总表及分项报价表、供货范围表、备品备件表等；

（2）主要技术参数；

（3）生产制造的资质证明文件；

（4）近两年类似产品销售业绩不少于三个；

（5）供方认为有必要提供的其它文件；

（6）供方廉政承诺书；

（7）售后服务承诺书；

（8）技术规范书等其他所需文件。

（9）商务及技术偏差表。

11、如有技术问题请联系技术联系人：辛利军，电话：13939106756。

12、成交确定原则：质量和服务相等的合理最低价。

13、工期：本项目工期比较紧张，确认中标后，卖方应在3天内，向买方提出一份详尽的生产进度计划表，包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

14、设备最晚交货期为2020年10月15日，卖方提供生产进度计划表。卖方也可根据自己情况提出最快交货期。

15、澄清答疑时间为收到标书5个工作日内。具体与技术联系人联系。

16、投标报价有效期为30天，低于30天视为无效报价。

三、报价表（必须提供投标报价汇总表及分项报价表，表格必须排列整齐、有序。报价为含税到货价）

1、价格总表（单位：万元）

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 | *** |  |
| 2 | 运杂及保险费 | *** |  |
| 3 | 备品备件 | *** |  |
| 4 | 专用工器具 | *** |  |
| 5 | 易耗品 | *** |  |
| 6 | 技术服务费 | *** |  |
| 7 | 其它 | *** |  |
| „„ |  |  |  |
|  | 总计 | *** |  |
|  | 其中： |  |  |
|  | 设备税率 | 13% | 增值税 |
|  | 质保期满后N 年的备品备 件及易耗品 | *** | 若有 |
|  | 提供额外的专用工器具 | *** | 若有 |
|  | 其它服务 | *** | 若有 |

2、分项价格表（单位：万元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价（人民币 万元） | 制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |  |
| 一 | XXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | XXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |

报价有效期：   年   月   日

四、联系方式

招 标 人：江西水电公司新能源公司

地    址：江西省南昌市高新区高新六路499号中国电建集团江西省水电工程局有限公司

邮    编：

联 系 人： 郑民曦

电    话： 18679186790

电子邮箱： 361993282@qq.com

中国电建集团江西省水电工程局有限公司

（电子签章）

2020年09月16日

供方廉政承诺书

致

很荣幸参加　　　　　　　　　　　　项目的投标。我代表（投标方名称）　　　　　　　　　　对参加项目投标工作做出以下守法廉洁保证：

一、在投标工作过程中不以任何借口和方式向招标方人员馈赠各种礼品、礼金和有价证券。

二、不组织可能影响公正进行投标工作的宴请、旅游或变相旅游等一切活动。

三、在投标工作过程中不擅自组织可能影响公正进行投标工作的产品介绍会。

四、不与其他投标方串通投标、不排挤其他人的公平竞争，损害招标方或其它投标方的合法权益，也不与招标方工作人员串通排斥其他投标方。

五、若违犯以上规定，一经发现，招标方将有权取消我方合格分包商（供应商）资格，投标结果无效；中标者中标无效。

法定代表人或授权人（签字）：

投标方公章：

年　月　日