# 中建-大成建筑有限责任公司小瓦窑产业园项目临建电线、电缆采购招标公告

**1.招标条件**

    根据中建-大成建筑有限责任公司采购管理方针，小瓦窑产业园项目临建电线、电缆采购已具备招标条件，现进行公开招标。

**2.项目概况与招标内容**

**2.1项目概况**

    工程名称：丰台区卢沟桥乡小瓦窑村XWY-12地块绿隔产业、住宅混合公建及基础教育用地项目（丰台区卢沟桥乡小瓦窑村XWY-12地块绿隔产业1#酒店楼等6项）。

    工程地址:北京市丰台区卢沟桥乡小瓦窑村XYY-12地块。

    总建筑面积：184152.60㎡。

**2.2招标内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电缆 | YJLV22-4\*185+1\*95mm2 | m | 775 |  |
| 2 | 电缆 | YJLV22-3\*185+2\*95mm2 | m | 1146 |  |
| 3 | 电缆 | YJLV22-4\*95+1\*50mm2 | m | 117 |  |
| 4 | 电缆 | YJLV22-3\*95+2\*50mm2 | m | 1389 |  |
| 5 | 电缆 | YJLV22-3\*70+2\*35mm2 | m | 1242 |  |
| 6 | 电缆 | YJLV22-4\*70+1\*35mm2 | m | 275 |  |
| 7 | 电缆 | YJLV22-4\*35+2\*16mm2 | m | 135 |  |
| 8 | 电缆 | YJLV22-5\*16mm2 | m | 34 |  |
| 9 | 电缆 | YJV22-3\*6mm2 | m | 351 |  |
| 10 | 电线 | BV2.5mm2 | m | 6750 |  |
| 11 | 电线 | BV4mm2 | m | 6242 |  |
| 12 | 电线 | BV6mm2 | m | 4860 |  |
| 13 | 电线 | BV10mm2 | m | 1531 |  |
| 14 | 线鼻子铝 | 185 | 个 | 108 |  |
| 15 | 线鼻子铝 | 95 | 个 | 208 |  |
| 16 | 线鼻子铝 | 70 | 个 | 76 |  |
| 17 | 线鼻子铝 | 50 | 个 | 76 |  |
| 18 | 线鼻子铝 | 35 | 个 | 76 |  |
| 19 | 线鼻子铝 | 16 | 个 | 27 |  |
| 20 | 线鼻子铜 | 10 | 个 | 35 |  |

**3.招标对象的资质要求**

（1）参加投标的单位必须是具有独立法人资格的经济实体，若投标方中标，必须提交经审查合格的证明资料供发包方查验。投标方产品质量必须达到总包方要求，生产周期在发包方要求基础上只能提前，有能力实现这两个目标的投标者才有投标资格。

（2）有类似工程的电线、电缆的供应经历。

**4.招标安排**

招标文件领取：云筑网自行下载。

招标报名时间截止时间：2020年9月25日 12：00。

开标时间： 同投标截止时间。