中建七局四公司郑州金水区司家庄城中村改造城北路打通及棚户区改造项目电线电缆采购

招

标

公

告

中建七局第四建筑有限公司

2020年9月23日

招标公告

为满足中建七局第四建筑有限公司郑州金水区司家庄城中村改造城北路打通及棚户区改造项目施工生产需要，现就  中建七局四公司郑州金水区司家庄城中村改造城北路打通及棚户区改造项目所需电线电缆进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

一、基本情况

1、招标组织：中建七局第四建筑有限公司。

2、招标项目：中建七局第四建筑有限公司郑州金水区司家庄城中村改造城北路打通及棚户区改造项目电线电缆招标采购。

3、招标内容：中建七局第四建筑有限公司郑州金水区司家庄城中村改造城北路打通及棚户区改造项目项目的电线电缆 采购，招标计划量为暂定，详见清单。

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘导线 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 4000 |
| 2 | 绝缘导线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 110000 |
| 3 | 绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 280000 |
| 4 | 绝缘导线 | NH-BV-2.5mm2 | m | 79000 |
| 5 | 软导线 | RVV-6*1.0mm2 | m | 200 |
| 6 | 软导线 | RVV-2*1.0mm2 | m | 300 |
| 7 | 软导线 | RVVP-4*1.0 | m | 300 |
| 8 | 绝缘导线 | ZR-BV-1.5mm2 | m | 300 |
| 9 | 绝缘导线 | NH-BV-1.5mm2 | m | 300 |
| 10 | 绝缘导线 | WDZN-BYJ-6mm2 | m | 2814 |
| 11 | 绝缘导线 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | 4694 |
| 12 | 绝缘导线 | NH-BV-6mm2 | m | 408 |
| 13 | 绝缘导线 | NH-BV-4mm2 | m | 659 |
| 14 | 绝缘导线 | ZR-BV-4mm2 | m | 6156 |
| 15 | 绝缘导线 | BV-10mm2 | m | 21437 |
| 16 | 绝缘导线 | NH-BV-10mm2 | m | 117 |
| 17 | 绝缘导线 | BV-25mm2 | m | 100 |
| 18 | 绝缘导线 | NH-BV-25mm2 | m | 183 |
| 19 | 母线槽 | 插接式 400A | m | 494 |
| 20 | 母线槽 | 插接式 400A | m | 182 |
| 21 | 母线插接箱CJX1 | 100A | 台 | 66 |
| 22 | 插接箱CJX3 | JXF | 台 | 30 |
| 23 | 母线始端箱 | 400A | 台 | 3 |
| 24 | 插接箱CJX2 | JXF | 台 | 2 |
| 25 | 插接箱CJX1 | JXF | 台 | 13 |
| 26 | 绝缘导线 | NH-BV-1.5mm2 | m | 1171 |
| 27 | 绝缘导线 | ZR-BV-1.5mm2 | m | 699 |
| 28 | 绝缘导线 | WDZN-BYJ-4mm2 | m | 1633 |
| 29 | 绝缘导线 | BV-4mm2 | m | 500000 |
| 30 | 绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 823 |
| 31 | 绝缘导线 | WDZN-BYJ-16mm2 | m | 3204 |
| 32 | 绝缘导线 | BV-16mm2 | m | 11827 |
| 33 | 绝缘导线 | NH-BV-10mm2 | m | 121 |
| 34 | 绝缘导线 | NH-BV-25mm2 | m | 174 |
| 35 | 软导线 | RVS-2*0.5mm2 | m | 15432 |
| 36 | 软导线 | RVV-2*1.0mm2 | m | 13358 |
| 37 | 软导线 | RVV-2*1.0 | m | 31 |
| 38 | 软导线 | NH-RVS-2*1.0 | m | 850 |
| 39 | 软导线 | ZR-RVVP-2*1.0 | m | 720 |
| 40 | 软导线 | ZR-RVS-2*1.0 | m | 1366 |
| 41 | 软导线 | RVVP-2*1.5mm2 | m | 268 |
| 42 | 软导线 | RVVP-4*1.0 | m | 32 |
| 43 | 软导线 | RVVP-4*1.5mm2 | m | 13 |
| 44 | 软导线 | RVV-6*0.5mm2 | m | 547 |
| 45 | 软导线 | RVV-6*1.0mm2 | m | 12945 |
| 46 | 电缆 | WDZN-YJV-3x185+2x95 | m | 23 |
| 47 | 电缆 | WDZ-YJV-4x185+1x95 | m | 10 |
| 48 | 同轴电缆 | SYWV-75-5 | m | 27864 |
| 49 | 电缆 | WDZN-YJV-5*4 | m | 647 |
| 50 | 电缆 | WDZ-YJY-4*35+16 | m | 440 |
| 51 | 电缆 | WDZ-YJV-3*25+2*16 | m | 1170 |
| 52 | 电缆 | WDZ-YJY-5*10 | m | 274 |
| 53 | 电缆 | WDZN-YJV-3*25+2*16 | m | 1068 |
| 54 | 电缆 | WDZN-YJV-4*25+16 | m | 1103 |
| 55 | 电缆 | WDZN-YJV-5*16 | m | 788 |
| 56 | 电缆 | WDZN-YJV-5*6 | m | 1939 |
| 57 | 电缆 | NH-YJV-3*185+2*95 | m | 4 |
| 58 | 电缆 | WDZN-YJV-3*35+2*16 | m | 1081 |
| 59 | 控制电缆 | 防水型 NH-KVV-5*1.5 | m | 65 |
| 60 | 控制电缆 | 防水型 ZR-KVV-4*1.5 | m | 23 |
| 61 | 电缆 | WDZ-YJY-4*120+1*70 | m | 826 |
| 62 | 电缆 | NH-YJV-3*95+1*50 | m | 1257 |
| 63 | 电缆 | NH-YJV-3*70+2*35 | m | 307 |
| 64 | 电缆 | WDZ-YJV-4x50+1x25 | m | 4270 |
| 65 | 电缆 | WDZ-YJV-3x50+2x25 | m | 28 |
| 66 | 电缆 | WDZN-YJV-3x50+2x16 | m | 463 |
| 67 | 电缆 | NH-YJV-5*6 | m | 426 |
| 68 | 电缆 | NH-YJV-5*16 | m | 104 |
| 69 | 电缆 | NH-YJV-3*35+1*16 | m | 11 |
| 70 | 电缆 | ZR-YJV-3x25+2x16 | m | 38 |
| 71 | 电缆 | ZR-YJV-5x16 | m | 39 |
| 72 | 电缆 | ZR-YJV-5x6 | m | 82 |
| 73 | 电缆 | NH-YJV-5*4 | m | 441 |
| 74 | 电缆 | NH-YJV-5*2.5 | m | 188 |
| 75 | 电缆 | ZR-YJV-4*2.5 | m | 8 |
| 76 | 电缆 | NH-YJV-4*6 | m | 8 |
| 77 | 电缆 | NH-YJV-5*10 | m | 442 |
| 78 | 电缆 | NH-YJV-3*25+2*16 | m | 60 |
| 79 | 电缆 | WDZN-YJV-5*6 | m | 210 |
| 80 | 电缆 | WDZ-YJY-5*10 | m | 300 |
| 81 | 电缆 | WDZ-YJV-4x35+1x16 | m | 159 |
| 82 | 电缆 | WDZ-YJV-4x25+1x16 | m | 92 |
| 83 | 电缆 | WDZ-YJV-3*25+2*16 | m | 468 |
| 84 | 电缆 | WDZN-YJV-4*25+16 | m | 455 |
| 85 | 电缆 | WDZN-YJV-3*25+2*16 | m | 456 |
| 86 | 导线分流器 | DXF-1-10/16型 | 个 | 180 |
| 品牌要求：郑星、胜华、亚星，需满足国标要求，合格产品。 |

4、招标方法：公开报名方式。

二、投标人的资格条件

1、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

2、具备小规模纳税人、一般纳税人资格，可开具增值税专用发票。

3、具有一定的经营规模和服务能力，厂家的企业注册资本不低于 500 万元，代理商的企业注册资本不低于  200 万元。

### 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

### 5、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在有关部门和行业的监督检查中没有不良记录，与中建股份各分/子企业没有不良合作记录。

6、代理商投标的具有供所代理品牌厂家授权证书。

### 7、符合上述条件，经中建七局第四建筑有限公司资格审查合格后，方为合格的投标人。

### 三、投标报名

### 1、报名时间：截止  2020 年9月26日 16: 00 时，逾期不再接受投标单位的报名。

### 2、报名方式：

### 采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址https://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。说明：

### ①已在“云筑网”完成正式供应商注册的投标人，直接登录“云筑网”（网址https://www.yzw.cn/）输入用户名和密码，成功登录后签收招标公告并点击报名，将资格审查资料上传至云筑网附件。

### ②未在“云筑网”注册的投标人，需先登录“云筑网”（网址https://www.yzw.cn/）网页注册成功且注册信息通过审核合格后，再行报名，并将资格审查资料上传至云筑网附件。

### 四、资格审查

### 1、资格审查渠道

### 本次招标的投标人由“云筑网”网络交易平台公开报名产生，资格审查由中建七局第四建筑有限公司采购工作小组进行审核，本次招标不接受原厂和代理同时参加，若原厂家及其代理商均参与投标的，则代理商的申请视为无效。

### 2、资格审查资料清单

### 2.1 生产厂家：

### 填报格式按照投标单位资格预审文件统一格式填写并上传（详见附件1）。提供虚假资审资料或不按照投标单位资格预审文件统一格式填写（随意扫描上传的）的投标单位，任何时候一经发现，取消其投标资格。

### 2.2代理商：

### （1）代理商需提供所代理品牌厂家授权证书扫描件。

### 填报格式按照投标单位资格预审文件统一格式填写并上传（详见附件1）。提供虚假资审资料或不按照投标单位资格预审文件统一格式填写（随意扫描上传的）的投标单位，任何时候一经发现，取消其投标资格。

3、资格审查时间

递交资格审查资料截止时间为  2020 年9月26日 16 ： 00 时，投标单位应于当日 16 :  00 时将资格审查资料上传至云筑网附件，逾期未上传资格审查资料的，招标人不予受理。

4、资格审查地点

西安市未央区文景北路白桦林国际B座19层中建七局四公司建筑安装分公司

五、招标文件的发放时间及方式

1、发放时间：具体发放时间另行通知。

2、发放形式：招标文件发布电子版，不发布书面招标文件。

3、发放平台：招标方通过“云筑网”（https://www.yzw.cn/）进行发放。

4、发放对象：投标资格审查合格且经中建七局第四建筑有限公司采购工作小组审核通过的投标人，投标人通过网络平台直接下载招标文件。

5、服务与监督

服务监督邮箱：704-clsbb@163.com

服务与监督电话：029-83668552

附件：（1）资格预审文件

招标联系人：张  超   18392137305

中建七局第四建筑有限公司采购工作小组

2020年9月23日