询比价函

各受邀报价单位：

我公司承建的大唐江西宜春高安100MW光伏项目施工总承包北区及升压站（I）标段工程已经开工，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2020年09月30日09时30分前将报价文件通过中国电建集中采购平台递交。

- 拟采购货物一览表

POWERCHINA-0132001/025-20239

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 预估数量(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35KV交流电缆 | ZRC-YJY22-26/35 3*70 | 1617 | 此招标数量为预估量，具体数量和型号以设计图纸为准,详见技术规范书。 |
| 2 | 35KV交流电缆 | ZRC-YJY22-26/35 3*120 | 575 | 此招标数量为预估量，具体数量和型号以设计图纸为准,详见技术规范书。 |
| 3 | 35KV交流电缆 | ZRC-YJY22-26/35 3*150 | 1475 | 此招标数量为预估量，具体数量和型号以设计图纸为准,详见技术规范书。 |
| 4 | 35KV交流电缆 | ZRC-YJY22-26/35 3*240 | 1200 | 此招标数量为预估量，具体数量和型号以设计图纸为准,详见技术规范书。 |
| 5 | 35KV交流电缆 | ZRC-YJV23-26/35 3*50 | 50 | 此招标数量为预估量，具体数量和型号以设计图纸为准,详见技术规范书。 |
| 6 | 35KV交流电缆 | ZRC-YJV23-26/35 3*70 | 50 | 此招标数量为预估量，具体数量和型号以设计图纸为准,详见技术规范书。 |
| 7 | 35KV交流电缆 | ZRC-YJY23-26/35 3*95 | 120 | 此招标数量为预估量，具体数量和型号以设计图纸为准,详见技术规范书。 |
| 8 | 35KV交流电缆 | ZRC-YJY23-26/35 3*120 | 120 | 此招标数量为预估量，具体数量和型号以设计图纸为准,详见技术规范书。 |
| 9 | 电缆 | YJV22-26/35KV 3*300 | 962 | 此招标数量为预估量，具体数量和型号以设计图纸为准,详见技术规范书。 |

二、采购说明

本项目为2020年12月20日并网项目，工期紧张，目前电缆图纸正在设计阶段，招标数量和型号与设计数量有可能产生偏差，最终中标厂家以实际图纸数量乘以中标单价结算。

三、采购要求：

- 本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数。此次报价为综合单价：包含税金（税率为13%）、材料、制造、包装、装车、运输、售后、各项杂费等交付需方使用前所有可能发生的费用，供方不再增补任何费用。

2、质量要求、技术标准（参照附件1：《35kV电力电缆专用技术规范书》、附件2：《35kV电力电缆通用技术协议》、）：

- 所供货物必须符合现行国家及相关行业标准。

（2）按设计图纸及技术协议中的要求进行加工配置；除本技术规范特别规定外，电缆均应按下列标准和规范进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是其最新版本。如果这些标准内容矛盾时，应按最高标准的条款执行。

3、验收标准及方法：

（1）验收标准按现行国家及相关行业标准、设计图纸、技术协议要求执行。

（2）供方需派相关人员随同货物一起到现场与我单位技术人员共同进行验收，产品到达交

货地点后，双方按运单、装箱清单对产品质量、数量、规格等进行验收，清点完成双方签字确认。如有异议，需方应在验收期满5日内以书面形式提出，供方必须在接到通知3天内答复或处理。

4、工期：确认中标后，供方需安排人员立即与设计对接，签订技术协议，确认图纸后，供方应在 3 天内，向需方提出一份详细的排产计划。

5、交货地点、交货期限、交货方式、运输方式：

（1）交货地点：江西宜春高安100MW光伏项目现场

（2）交货期限：确定图纸后 7 天内开始供货，20天内供完。

（3）交货方式：车板交货。

（4）运输方式：汽车运输。

6、包装方式：满足国家相关标准要求。

7、质保期：从整个工程通过竣工验收之日起计算，期限为  2  年。

8、付款方式：合同签订后预付 10 %，过程付款与业主江西大唐国际新能源有限公司支付本工程进度款同步，付款前供方开具税率13%的增值税专用发票给需方，质保金 10% 一年后支付，货款均以银行转账或银行承兑方式支付到供方指定帐户。

9、响应人的资质要求：（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）

10、报价时请提供以下资料：（1）投标代表授权书、报价表；（2）生产厂家的资质证明文件；（3）近两年类似产品销售业绩；（4）供方认为有必要提供的其它文件；（5）供方廉政承诺书；（6）技术规范书等其他所需文件。

11、如有技术问题，请联系：陈亮 ，电话：13517081091

12、成交确定原则：按报价、供货能力、履约、质量与服务综合评价原则。

13、其它要求：

（1）合理损耗及计算方法：无。

（2）供方保证供货时所提供的产品的相关资料正确完整，至少包括原材料质保书、原材料检验报告、产品检验报告、出厂合格证、供货清单、厂家资质等一系列相关质量证明资料，一式四份。熔接测试后需另出具产品检验报告。

（3）电缆逾期交货按合同约定金额扣款，供方提供生产进度计划表。供方也可根据自己情况提出最快交货期，纳入考核范围。

（4）在加工过程中，需方有权在无通知的条件下，到供方加工场所进行加工监造。

（5）本采购文件附件1：《35kV电力电缆专用技术规范书》、附件2：《35kV电力电缆通用技术协议》。

# 四、报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 预估数量 | 含税单价（元/） | 含税金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、各报价单位需提供单位每日产能；

2、报价有效期；

3、以上报价完全响应需方采购文件要求（若有偏差即不完全响应之处，报价人应书面特别说明）。

五、联系方式

招标人：江西水电公司输电工程一公司

地  址：江西省南昌市高新六路499号

邮编：330096

联系人:都玲

电  话：13037201779

电子邮箱：gcjazcwzk@126.com

中国电建集团江西省水电工程局有限公司

（电子签章）

2020-09-27

供方廉政承诺书

致

很荣幸参加　　　　　　　　　　　　项目的投标。我代表（投标方名称）　　　　　　　　　　对参加项目投标工作做出以下守法廉洁保证：

一、在投标工作过程中不以任何借口和方式向招标方人员馈赠各种礼品、礼金和有价证券。

二、不组织可能影响公正进行投标工作的宴请、旅游或变相旅游等一切活动。

三、在投标工作过程中不擅自组织可能影响公正进行投标工作的产品介绍会。

四、不与其他投标方串通投标、不排挤其他人的公平竞争，损害招标方或其它投标方的合法权益，也不与招标方工作人员串通排斥其他投标方。

五、若违犯以上规定，一经发现，招标方将有权取消我方合格分包商（供应商）资格，投标结果无效；中标者中标无效。

法定代表人或授权人（签字）：

投标方公章：

年　月　日