# 标的清单明细详见下表:

标的1：高效SF6气体回收及充气工具

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 单价限价（万元） | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效SF6气体回收及充气工具 | 详见技术规范书 | 套 | 2 | 30 | 60 | 110kV数谷输变电工程；110kV赤水输变电工程 |

标的2：10kV油浸式框架式电容器组和10kV干式空芯串联电抗器

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 单价限价（万元） | 小计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV油浸式框架式电容器组 | 1200kVAR/200kVAR，内熔丝 | 套 | 2 | 6 | 12 | 35kV坪石北输变电工程 |
| 2 | 10kV干式空芯串联电抗器 | 20kVAR,5%，不带抽头 | 台 | 6 | 0.66 | 3.96 | 35kV坪石北输变电工程 |
| 合计： | 15.96 |

标的3：管母金具[管母金具]

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 单价限价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500kV斜吊式悬吊管母线固定金具 | 72 | 套 | MGXX1-250 | 1207 | 86904 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 |
| 2 | 500kV管母线跳线线夹 | 12 | 套 | MGTH-250 | 5554 | 66648 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 |
| 3 | 500kV管母线终端球（带阻尼） | 24 | 套 | MGZ1-250 | 966 | 23184 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 |
| 4 | 500kV管母线T型线夹 | 36 | 套 | MGTY-250 | 1207 | 43452 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 |
| 5 | 500kV管母线T型线夹 | 28 | 套 | MGTY-250 | 1207 | 33796 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 |
| 6 | 35kV管母线固定金具（滑动型） | 36 | 套 | MGG1-150(Φ225，h180,4-Φ14) | 386 | 13896 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 |
| 7 | 35kV管母线固定金具（摆动型） | 12 | 套 | MGG2-150(Φ225，h180,4-Φ14) | 386 | 4632 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 |
| 8 | 35kV管母线终端球（带阻尼） | 24 | 套 | MGZ1-150 | 386 | 9264 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 |
| 9 | 35kV管母线T型线夹 | 55 | 套 | MGTY-150, 引下线NRLH58GJ-800/100 | 483 | 26565 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 |
| 10 | 35kV管母线双引下T型线夹 | 6 | 套 | MG-150/MR(800N)/200A, 引下线NRLH58GJ-800/100 | 869 | 5214 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 |
| 11 | 35kV管母线T型线夹 | 18 | 套 | MGTY-150, 引下线LGJ-300/40 | 386 | 6948 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 |
| 12 | 中性点管母线固定金具（滑动型） | 5 | 套 | MGG1-100(Φ140，h135,4-Φ14) | 241 | 1205 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 |
| 13 | 中性点管母线固定金具（摆动型） | 2 | 套 | MGG2-100(Φ140，h135,4-Φ14) | 241 | 482 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 |
| 14 | 中性点管母线T型线夹 | 6 | 套 | MGTY-100, 引下线NRLH58GJ-800/100 | 241 | 1446 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 |
| 15 | 中性点管母线T型线夹 | 2 | 套 | MGT-100(105×100) | 241 | 482 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 |
| 合计：（万元） | 32.41 |

标的4：铝包殷钢钢芯耐热铝合金型绞线

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 单价限价（万元） | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝包殷钢钢芯耐热铝合金型绞线 | JNRLH3/LBY－200/45 | 吨 | 3.92 | 16 | 62.72 | 犁牛坪三期接入系统工程 |

标的5：10kV真空柱上断路器自动化成套设备

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 单价限价（万元） | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV真空柱上断路器自动化成套设备 | AC10kV,630A,20kA,户外，带接地选线功能 | 套 | 14 | 5.2 | 72.8 | 35kV溪口站接地选线装置改造/岩庄等4个变电站接地选线装置改造 |

标的6：35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 单价限价（万元） | 小计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ，ZR，3芯*400mm2（010044116248），ZR-YJV22-26/35-3×400mm2 | 米 | 320 | 0.0866 | 27.712 | 35kV枇杷岭全站综合改造 |
| 2 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZR，3芯*300mm2 | 米 | 175 | 0.084 | 14.7 | 韶关垃圾焚烧电厂接入系统工程 |
| 3 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZR-YJV62，1芯*120mm2 | 米 | 504 | 0.019 | 9.576 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 |
| 4 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZB-YJV62，1芯*95mm2 | 米 | 70 | 0.016 | 1.12 | 110kV顿岗站#2主变更换（专项） |
| 合计： | 53.108 |