| Item 序号 | 中译版本材料名称 | Specification 规格 | Unit 单位 | Q'TY 数量 | Remark 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地线Ground down lead | GJ-16 | m | 2352 |  |
| 2 | AL端子（单孔型）AL terminal（single hole type） | DL-16 | Piece | 1882 |  |
| 3 | 镀锌扁钢Flat galvanized steel | ﹣70×7×160 | Piece | 300 |  |
| 4 | 镀锌扁钢Flat galvanized steel | ﹣70×7×640 | Piece | 300 |  |
| 5 | Strain clamp 耐张线夹 | NXJ-2，适用1x6及1x10电缆 | Set | 41000 |  |