电缆技术要求

| 物资需求计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410000000000823382 | 101738264 | 电力电缆\RVVP\3*1.0MM2\0.38／0.66KV | 200 | M |  |
| 410000000000823381 | 101738264 | 电力电缆\RVVP\3*1.0MM2\0.38／0.66KV | 100 | M |  |
| 410000000000823380 | 101404682 | 电力电缆\RVV\3*16MM2+2*10MM2\0.38／0.66KV | 100 | M |  |
| 410000000000823379 | 102097226 | 电力电缆\RVV\3*4MM2+2*2.5MM2\0.38／0.66KV | 100 | M |  |
| 410000000000823378 | 102098198 | 电力电缆\ZR-BVR\1*1.0MM2\0.38／0.66KV | 300 | M | 黑色 |
| 410000000000823377 | 102098198 | 电力电缆\ZR-BVR\1*1.0MM2\0.38／0.66KV | 300 | M | 红色 |
| 410000000000823376 | 102008879 | 电力电缆\ZR-BV\1*2.5MM2\0.38／0.66KV | 300 | M | 红色（100m）、黄色（100m）、绿色（100m） |
| 410000000000823375 | 102008879 | 电力电缆\ZR-BV\1*2.5MM2\0.38／0.66KV | 300 | M | 红色（100m）、黄色（100m）、绿色（100m） |