招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规的有关规定， 温县2019年棚户区改造安置区三区房建及配套设施一标段（施工） 工程已由 中国建筑第六工程局有限公司 承接，现对该项目的 电缆采购 进行公开招标，诚邀符合资格要求、能提供优质服务的供应商参加投标及洽谈采购合作事宜。

一、工程概况

1、工程名称：温县2019年棚户区改造安置区三区房建及配套设施一标段（施工）工程

2、工程地址：河南省焦作市温县

3、工程简述： 温县2019年棚户区改造安置区三区房建及配套设施一标段工程，建筑面积55818.72M2，其中地上建筑面积52372.18M2，地下建筑面积3446.54M2，框剪结构，层高2.95M、1#/4#/5#楼地上18F，2#/3#楼地上16F,地下室均为1F；

本次招标材料：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 暂定 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTQ-5*4 | m | 576.00 |
| 2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTQ-5*6 | m | 340.00 |
| 3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-4*6 | m | 1500.00 |
| 4 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-4*10 | m | 400.00 |
| 5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-5*6 | m | 280.00 |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:JHS-3*2.5 | m | 180.00 |
| 7 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-JHS-4*6 | m | 100.00 |
| 8 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 | m | 2900.00 |
| 9 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-5*16 | m | 1690.00 |
| 10 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-3*35+2*16 | m | 300.00 |
| 11 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-3*25+2*16 | m | 700.00 |
| 12 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*35+1*16 | m | 504.00 |
| 13 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-BYJ-3*25+2*16 | m | 700.00 |
| 14 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x50+1x25 | m | 55.00 |
| 15 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x70+1x35 | m | 18.00 |
| 16 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4x240-1x120 | m | 346.00 |
| 17 | 电力电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH.kVV4x1.5 3.含接线端子等 | m | 600.00 |
| 18 | 电力电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH.kVV7x1.5 3.含接线端子等 | m | 400.00 |
| 19 | 合计 |  |  | 11589.00 |

质量要求：中标人所提供的必须是中标人合法生产或合法代理的合格物资，能按所需实际工程的品牌、质量、产地、价格、有效期等及时供货。本合同项下的供应材料均应符合中国国家标准及行业标准。且应符合设计规范以及图纸的要求，应与招标人认可的样品保持一致。

- 付款方式：货款以转账支票、电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证或保理形式支付。

（1）每季度第三个月20日办理结算，下季度第一月支付已检验合格部分货款的70%，供货结束后的三个月内支付至结算总价款的97%，剩余3%为质量保证金，质保期满后30天内无息付清；

（2）质量保证期为2年（总结算完成之日起算）；

二、报名条件：

1、在中国境内注册的并有独立法人资格的合法企业，具备纳税人资格。持有工商行政管理部门核发并最新年检过的法人营业执照，营业执照经营范围必须涵盖招标产品的制作或销售。

2、相应的组织机构代码证、税务登记证要求齐全，能提供与投标物资相关的质量证明文件，能开具增值税专用发票。

3、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与股份公司所属单位合作过，合作记录良好，整体服务水平高，具备大规模供货能力的供应商。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5、投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。

6、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

7、符合《中华人民共和国招标法》、《政府采购法》等法律法规的要求；

8、投标保证金：

1）参与我公司招标的供应商在报名时需同时缴纳投标保证金¥10000元整。

2）投标人应在报名截止时间前，以公司账户电汇方式将投标保证金汇至招标人指定账户，备注“ 温县2019年棚改项目电缆采购投标保证金10000元”字样。

账户名：中国建筑第六工程局有限公司

账号：02167004000120103002848

开户行：北京银行天津开发区支行

3）与我公司合作良好且应付工程款多于投标保证金金额的供应商可以向商务合约部提交申请免交投标保证金，申请样本见后附件，若中标后无故违约不签订供货合同将从其应付工程款中直接扣除投标保证金金额。

4)投标保证金缴纳凭证、分供投标保证金扣缴承诺书（二者之一）需在报名时，扫描上传到云筑网附件中。

若未在规定时间内缴纳，视为该单位放弃本次投标资格，资审不予通过。

9、符合上述条件，经项目及公司审查合格后为合格的投标人。

三、退还投标保证金须知：

1、开具已收退还保证金收据给我公司商务合约部。

注意：付款单位为：与缴纳至的单位名称一致，收据需加盖财务专用章，日期、款项、收款人准确无误。

2、提供贵公司账户信息。账户信息需加盖财务专用章或公司公章，公司名称、开户行、开户行行号、（大额行号）账号准确无误。

3、出现以下情况，没收投标保证金：

- 招标中途退出投标的；

- 不能按投标截止时间递交投标文件的；

- 在确定中标人后在规定的时间内不签订合同或拒不供货的；

- 投标文件提交后要求加价的；

- 投标文件提供的虚假信息骗取中标的，或中标后不能按招标及投标文件组织供货的；

- 其他违反该招标文件的要求和约定的行为；

4、中标单位在中标后接到我公司通知时签订正式供货合同，分供供货完毕后一个月内，由项目部向公司提交申请退还。无故违约和不签订供货合同，我公司将取消其中标资格。

5、未中标单位，我公司在与中标单位签署合同后将投标保证金全额退还。

四、招标方式：

首次参与六局发展物资采购招投标的供应商，在云筑网阅读本招标公告并网络报名后，需将招标公告附件中所列资料按表中要求：

在报名截止时间之前将供应商登记表及资质文件盖红章扫描件上传至云筑网；

招标文件的获取：经资格审查入围的供应商，将对其发放招标文件，入围供应商登录云筑网（http://cscec.jc.yzw.cn/）自行下载招标文件，并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。

四、投标报名截止时间：

此次公开招标暂定于2020年10月22日18：00 供应商报名截止，以实际平台设置报名截止时间为准。请意愿参加投标的代表登录云筑网（http://cscec.jc.yzw.cn/）参加报名。

五、联系方式：

招标单位：中国建筑第六工程局有限公司

联 系 人:韩子财

联系电话：18685842876

联系地址：河南省焦作市温县

附件：首次合作供方资信文件目录

中国建筑第六工程局有限公司                                           2020年10月15日

## 首次合作供应商资信文件目录

| 序号 | 材料名称 | 资料要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商登记表 | 盖红章 | 见后附件 |
| 2 | 法定代表人授权书 | 盖红章 | 见后附件 |
| 3 | 《营业执照》 | 盖红章 |  |
| 4 | 《组织机构代码证》 | 盖红章 | 三证合一无此项 |
| 5 | 《税务登记证》 | 盖红章 | 三证合一无此项 |
| 6 | 《开户证可证》 | 盖红章 |  |
| 7 | 法定代表人身份证 | 盖红章 |  |
| 8 | 委托代理人身份证 | 盖红章 |  |
| 9 | 增值税一般纳税人登记表 | 盖红章 | 如有 |
| 10 | 建筑业企业资质证书 | 盖红章 |  |
| 11 | 企业其他相关资料（生产许可证荣誉证等） | 盖红章 |  |
| 12 | 产品图册/样品图片介绍 | 盖红章 |  |
| 注：1、资质文件中的企业名称、法定代表人姓名应与《法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人姓名保持一致。所有资质文件应在规定的有效期内。 报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。 所有资质文件（或复印件）必须清晰，不得涂改，加盖红章。 |

|  | 中国建筑第六工程局有限公司 物资设备采购管理表格 |
| --- | --- |
|  | 供应商登记表 | 表格编号 |
|  |  | CSCEC6B-LJFZ-FG-012 |
| 供应商名称 |  | 编 号 |  |
| 产品类型 |  | 法人代表 |  |
| 注册地址 |  | 成立日期 |  |
| 联络地址 |  | 邮政编码 |  |
| 公司类型 |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  | 联系人 |  |
| 营业执照注册编号 |  | 联系手机 |  |
| 组织机构代码证号 |  | 联系座机 |  |
| 税务登记证号 |  | 传 真 |  |
| Internet网址 |  | E-mail（必填） |  |
| 公司性质 | 所属母公司名称 附属子公司名称： 联营公司名称： |
| 每年营业额 | □壹佰万元或以下 □壹佰万至壹仟万元 □壹仟万至壹亿元 □壹亿元至拾亿元 □拾亿元以上 |
| 业务性质及范围 | 主要客户：本地 %，国内 %，海外 %；合计 100% 主要货源：本地 %，国内 %，海外 %；合计 100% 总代理产品： 代理产品： 经销产品： |
| 公司组织结构 | 1.公司最高负责人： 职位： 业务联络人 ： 职位： 2.员工人数：行政管理人员 人 营业员 人 一般事务员 人 3.公司组织结构表：请附上公司组织结构表 |
| 公司设施 | 1.货仓露天 总面积： 地点： 有盖货仓 总面积： 地点： 2.门市部：附属： 间 名称： 联营： 间 名称： 3.检定/测试用仪器/设备： |
| 质量体系 | 1. ISO 9000证书： □ 有(请附上副本) □ 无 2. 质量最高负责人： 职位： 姓名： 3. 发货前有否检查质量： a) □厂方 □独立检验公司 □本公司 b) □必定有 □经常 □甚少 □无 4. 检定/测试质量方法 |

|  | 中国建筑第六工程局有限公司 物资设备采购管理表格 |
| --- | --- |
|  | 供应商登记表 | 表格编号 |
|  |  | CSCEC6B-LJFZ-FG-008 |
| 安全体系 | 1. OHSAS 18001或认可证书： □ 有(请附上副本) □ 无 2. 安全最高负责人： 职位： 姓名： 3. 违反安全法例： □ 有 □ 无 4. 安全计划或措施： □ 有 □ 无 |
| 环保体系 | 1. ISO 14001证书： □ 有 (请附上副本) □ 无 2. 环保最高负责人： 职位： 姓名： 3. 违反环保法例的物品： □ 有 □ 无 4. 减少及回收包装材料的计划或措施：□ 有 □ 无 |
| 发生法律诉讼合合同/工程： 咨询银行： 咨询公司/客户： 补充说明： |
| 审 核 内 容 | 请提供营业执照和资质证书的复印件（加盖公章） |
|  | 请提供组织机构代码证、税务登记证、开户许可证的复印件（加盖公章） |
|  | 请提供法人代表身份证及联系人身份证复印件（加盖公章） |
|  | 请提供授权委托书（加盖公章） |
|  | 请提供产品质量证明文件 (如检测报告等) （加盖公章） |
|  | 请提供质量标准/规范的复印件或说明其标准的名称 |
|  | 样品： ( 无； ( 有。 样本： ( 无； ( 有。 | 如为经销商请提供生产厂家的相关资料 |
|  | 生产许可证：( 无；( 有，请提供复印件（加盖公章）。 |  |
|  | 是否有准用证要求：( 无；( 有，请提供证明文件（加盖公章） |  |
|  | 是否有备案要求：( 无；( 有，请提供证明文件（加盖公章） |  |
|  | 质量/环境/职业安全卫生管理体系认证证书以及产品认证证书： ( 无；( 有，请提供复印件（加盖公章）。 |  |
|  | 新技术、新产品的生产许可证：( 无；( 有，请提供复印件（加盖公章）； |  |
|  | 环保要求/标准∶( 无；( 有，请提供相关文件（加盖公章） |  |
|  | 职业安全健康要求/标准：( 无；( 有，请提供相关文件（加盖公章） |  |
|  | 简述售后服务内容： |
|  | 简述近三年的年销售总量： |
|  | 是否能够提供银行保函，如果可以，请说明提供担保的银行以及最大担保金额： |

|  | 中国建筑第六工程局有限公司 物资设备采购管理表格 |
| --- | --- |
|  | 供应商登记表 | 表格编号 |
|  |  | CSCEC6B-LJFZ-FG-008 |
| 审 核 内 容 | 近期产品应用情况（包括但不仅限于我司项目） |
|  | 工程名称 | 物资名称 | 合同金额 | 合同日期 | 签约甲方 | 证明人 | 证明人电话 |
|  | 有关情况的说明∶是否一般纳税人 供应商法人代表或授权人∶ 公章∶ 年 月 日 |

## 法定代表人授权书

中国建筑第六工程局有限公司  ：

本授权书声明：位于                        的（公司名称）               的（法定代表人姓名）代表本公司授权（被授权人姓名）为本公司的唯一合法代理人，代表本公司参加 温县2019年棚户区改造安置区三区房建及配套设施一标段（施工）工程 项目电缆采购 采购招标活动，并在整个招标采购活动中，以本公司名义全权处理包括递交企业和产品投标资质材料，确认投标相关信息，投标产品报价、议价，交纳相关费用，签订采购合同，执行和完成采购周期内的售后服务等一切与之有关的事务，并保证所提供的资质证明材料真实、合法、完整、有效。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

授权期限为：   年       月        日起至合同终止。授权期限内无特殊情况不变更合法代理人（被授权人）。

法定代表人(签字)                          被授权人(签字)

授权单位名称（盖章）                       联系电话

## 分供投标保证金扣缴承诺书

致：

感谢贵单位给予我公司参加             工程         投标的机会，我公司已完全清楚和理解贵公司招标公告全部条款要求及其中包含意思的表达，现承诺如下：

我方承诺使用此前由我方供应的                                      项目物资合同名称为：            （法人及授权委托人分别为：            ），已供货按合同应付材料款       用于该招标投标保证金，如发生下列没收投标保证金的情况，我公司同意从上述相应分供合同材料款中扣罚，并不会由此影响上述分包合同对贵公司的履约和双方的分包结算：

- 招标中途退出投标的；

- 不能按投标截止时间递交投标文件的；

- 在确定中标人后在规定的时间内不签订合同或拒不供货的；

- 投标文件提交后要求加价的；

- 投标文件提供的虚假信息骗取中标的，或中标后不能按招标及投标文件组织供货的；

- 其他违反该招标文件的要求和约定的行为；

该承诺有效期为自贵公司确定中标单位并签订施工分供合同或投标截止日期后满45日；该承诺有效期满后自动失效。

承诺人（签字盖章）：_____________________

____年___月__日

注：此承诺适用于投标人此前已供应过中国建筑第六工程局有限公司物资设备采购情况，并存在不少于相应应付款（按合同约定付款比例计算）的投标人；因投标人用于承诺的采购合同项目应付款不存在或额度不足时，将被认定为未缴纳或未足额缴纳投标保证金，投标人的投标视为无效投标，投标人失去中标资格。

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件

粘贴处(正面)

法定代表人

居民身份证复印件

粘贴处(反面)

代理人（被授权人）

居民身份证复印件

粘贴处(正面)

代理人（被授权人）

居民身份证复印件

粘贴处(反面)

加盖

单位印章