附件1：中铁电气化局集团芜湖轨道交通1号线石墨基接地、信号电源电缆计划一览表 谈判编号：EEBSHW2020-TP70

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 计量  单位 | 数量 | 交货期 | 投标人资格要求 | 标书售价（元） | 备注 |
| 1 | WHHW-01 | 接地干线（石墨基） | φ20 | 米 | 37000 | 2020年11月10日前 | 1.投标人注册资本金不少于1000万元；  2.投标物资需具有省部级及以上国家权威机构出具的产品型式试验报告（具有CAL或CNAS标志）和近三年产品检验报告；  3.投标物资需具有近三年不少于2条城市轨道交通或铁路工程、国家电网的供货业绩并提供相应的购售合同影印件； 4.提供由运营部门铁路局（集团公司）供电处（机务处）或电力公司运营主管部门开具的稳定可靠运行一年以上供电设备运行运营证明影印件； | 1000 | 技术规格书以中标后设计联络确认的为准，实际供货数量以签订合同后招标人分批发出的《生产通知单》为准。 |
| 2 | 中间接头 | PA6 | 套 | 5 |
| 3 | 接地卡子 | JD-G | 套 | 70 |
| 1 | WHXH-DC-01 | 电源电缆 | DWZB-YJY23 5\*2.5mm² | 米 | 15000 | 2020年11月10日前 | 1、投标人注册资金不少于1亿元人民币；  2、投标物资需具有国家权威机构（国家质量监督检验中心或同级资质检测机构）出具的近三年同类产品检验报告或型式试验报告；  3、投标物资需具有近三年内两条或以上铁路供货业绩并提供相应的购售合同影印件。  4、不接受代理商和联合体投标；  5、投标人必须是《中国中铁电线电缆供应商准入名录》中的合格供应商。 | 500 | 以技术规格书为准，实际供货数量以签订合同后招标人分批发出的《生产通知单》为准。 |
| 2 | 电源电缆 | DWZB-YJY23 2\*2.5mm2 | 米 | 53300 |
| 3 | 电缆 | DWZB-RYYP23 5\*1.0mm² | 米 | 17810 |
| 4 | 电缆 | DWZB-RYYP23 6\*1.0mm² | 米 | 53300 |

**注：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以现场实际确认单为准。**

**附件2**

**谈判申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申请单位** |  | | |
| **谈判项目名称** |  | | |
| **谈判联系人** |  | **谈判编号** |  |
| **联系电话** |  | **谈判内容** |  |
| **传真电话** |  | **邮箱** |  |
| **注册资金** |  | **代理生产厂（如有）** |  |
| **单位地址** |  | | |
| **申请谈判范围：（注明拟谈判包件号）**  **供应商开票信息**  **单位名称：**  **纳税人识别号：**  **地址、电话：**  **开户行及账号：**  **开户行联行号：**  **备注：**  **1、标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内，并短信通知，请确认本申请表提供邮箱及电话的准确性。**  **2、退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。**  **申请单位（章）**  **年月日** | | | |