询比价函

因中国电建水电十四局机电安装事业部长龙山电站线缆开关采购项目需要，我单位拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2020年10月29日17时00分前将报价文件通过中国电建集中采购平台递交。

- 拟采购货物一览表

询价编号：POWERCHINA-0114001-20234

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可挠金属电线管 | LV-5Z/17# | 240m |
| 2 | 可挠金属电线管 | LV-5Z/24# | 380m |
| 3 | 可挠金属电线管 | LV-5Z/30# | 908m |
| 4 | 可挠金属电线管 | LV-5Z/38# | 2510m |
| 5 | 可挠金属电线管 | LV-5Z/50# | 1025m |
| 6 | 可挠金属电线管 | LV-5Z/63# | 140m |
| 7 | 可挠金属电线管 | LV-5Z/76# | 52m |
| 8 | 可挠金属电线管 | LV-5Z/83# | 168m |
| 9 | 可挠金属电线管 | LV-5Z/101# | 255m |
| 10 | 三相空调插座 | 380V 25A | 14只 |
| 11 | 三相插座 | MENNEKS 400V 32A 三相五极 | 6只 |
| 12 | 三位双极开关（带指示器三位双极开关） | A86K32D10 250V 10A | 2个 |
| 13 | 三位单极开关（带指示器三位单极开关） | A86K31D10 250V 10A | 3个 |
| 14 | 双位双控开关（带指示器两位双极开关） | A86K22D10 250V 10A | 2个 |
| 15 | 双位双控开关（双位双极开关） | A86K22D10 250V 10A | 6个 |
| 16 | 双位单极开关（带指示器双位单极开关） | A86K21D10 250V 10A | 20个 |
| 17 | 双位单极开关（双位单极开关） | A86K11-10 250V 10A | 12个 |
| 18 | 单位双极开关（指示器单位双极开关） | A86K12D10 250V 10A | 11个 |
| 19 | 单位双极开关（单位双极开关） | A86K11-10 250V,10A | 3个 |
| 20 | 单位双控开关（单位双极开关） | 250V,16A | 8个 |
| 21 | 单位单极开关（带指示器单位双极开关） | A86K11D10 250V 10A | 35个 |
| 22 | 单位单极开关 | A86K11-10 250V 10A | 38个 |
| 23 | 单位单控开关 | U110/1W 250V 16A | 13个 |
| 24 | 防爆接线盒 | ZYFB-09-C | 10个 |
| 25 | 防爆灯头盒 | ZYFB-09 | 4个 |
| 26 | 防爆灯头盒 | DH75 | 12个 |
| 27 | 电线 | BV-2.5mm2 | 9410m |
| 28 | 耐火电线 | NABV-2.5mm2 | 310m |
| 29 | 阻燃耐火电线 | ZAN-BV-2.5mm2 | 9830m |
| 30 | 阻燃电线 | ZABV-2.5mm2 | 6210m |
| 31 | 电线 | BV-4mm2 | 200m |
| 32 | 耐火电线 | NABV-4mm2 | 3600m |
| 33 | 阻燃电线 | ZABV-4mm2 | 860m |
| 34 | 电线 | BV-6mm2 | 29600m |
| 35 | 耐火电线 | NABV-6mm2 | 500m |
| 36 | 阻燃耐火电线 | ZAN-BV-6mm2 | 100m |
| 37 | 1KV电力终端 | 热缩型（三相五线制电力电缆指套） | 10套 |
| 38 | 绝缘穿刺线夹 | TTD 041 FTV0 | 539套 |
| 39 | 柔性泡沫橡塑绝缘制品 | d=40mm | 300㎡ |
| 40 | 等电位铜缆 | 50mm2 | 1680m |

二、采购要求

1、本次询比价为固定综合单价采购，固定综合单价中包括货物出厂价、运输、装卸、售后服务等交货前的一切费用；投标人还应充分考虑供货周期内物价波动、原材料价格波动及风险因素等；使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、本次询比价需参考线缆开关采购中产品名称及规格型号进行报价并备注品牌；

3、线缆开关及装置性材料等现场报验及检测费用包含在上述固定综合单价中，不单独进行报价和支付；

4、待中标后，根据现场需求情况，按照发货订单进行交货；

5、交货期：开标后首备选投标单位需要到项目部进行现场技术谈判，商定交货等相关事宜。

6、交货地点：水电十四局浙江长龙山电站施工工地(地址：浙江省湖州市安吉县天荒坪镇横路村水电十四局)。

7、费用结算及付款方式：

(1）按月结算。

(2）预付款：合同签订后15个工作日，采购人支付合同总额15%的预付款，用于中标人购买材料；

(3）交货验收款：中标人按采购人每个月提供的材料发货通知单供货，中标人每完成一批次供货需提供对应的质量证明文件，并配合采购人报业主、监理验收合格，中标人开具符合要求的增值税普通发票后15个工作日内，采购人支付该批次的交货验收款。中标人收到采购人发货通知后5～7天完成该批次的材料供应。若交货期延迟，违约金每天按违约部分对应合同总额的5‰计算，以此类推。

8、质量标准或要求：

（1）所需线缆开关必须按设计图纸及国家标准规定执行；

（2）所需线缆开关规格型号、性能需满足国标及设计要求，若未按设计要求及国标供货，将不予接收；

（3）所供线缆开关及装置性材料必须具备清晰、完整的产品合格证、生产厂家检验报告及第三方检测报告等质量证明文件。材料进场时必须随车携带合格证及检验报告等相关资料，若未携带资料或资料不全，将不予接收。

（4）如因中标单位所供产品质量达不到本询价文件要求的质量标准，业主方不同意使用该产品，所产生的一切费用由中标单位承担。

9、质保期：终身责任

10、响应人的资质要求：

（1）投标人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，注册资本不少于1000万元，制造企业须具备满足本次需求及以上的生产能力。具有有效期内的ISO9001质量管理体系/环境管理体系/职业健康安全管理体系认证证书、生产许可证。

（2）本项目税收为简易计税，投标人为经销商的，可以是依照中华人民共和国法律在境内注册登记的个体工商户（小规模纳税人），但其代理的生产厂商须满足上条的要求，并在投标文件中提交相关证明文件，包括厂家的委托代理授权文件。

（3）业绩：投投标人应具有类似工程供货业绩，应具有线缆开关供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

（4）商业信誉：具有良好的商业信誉，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，投标人无不良记录。

（5）询价人不接受联营体或联合体的投标；投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标；法定代表人为同一个人的，两个及两个以上法人的母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加投标。

（6）财务状况：提供近三年的财务报表（若有）。

11、响应文件须提交报价文件封面、授权委托书、投标函、报价表（需注明品牌/产地）、商务偏差表和技术规格偏离表等完整有效的报价文件。否则，将视为无效报价文件。

12、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

13、长龙山项目部是简易计税项目，综合交货单价是含税单价，价格最低且经综合评审最优者为首选预中标供应商。

三、联系方式

招标人：水电十四局机电安装事业部

地址：云南省昆明市东风西路123号三合商利写字楼10楼

邮编：627450

联系人：寸奋来

电话：13769140564

电子邮箱：1260976784@qq.com

中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装事业部

（电子签章）

2020-10-23