## 采购清单
安居百泉阁项目电缆 采购清单
序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 含税合计 | 生产厂家 | 备注
[5 empty] | 税前单价 | 增值税额13% | 含税单价
地下室及裙楼电缆
1 | 电力电缆 | BTWTZ-3(1×240)+2(1×120) | m | 450
2 | 电力电缆 | BTWTZ-4×150+1×70 | m | 130
3 | 电力电缆 | BTWTZ-3×150+2×70 | m | 380
4 | 电力电缆 | BTWTZ-3×120+2×70 | m | 260
5 | 电力电缆 | BTWTZ-3×70+2×35 | m | 300
6 | 电力电缆 | BTWTZ-3×50+2×25 | m | 120
7 | 电力电缆 | BTWTZ-3×35+2×16 | m | 130
8 | 电力电缆 | BTWTZ-4×25+1×16 | m | 80
9 | 电力电缆 | BTWTZ-3×25×16 | m | 30
10 | 电力电缆 | BTWTZ-5×16 | m | 210
11 | 电力电缆 | BTWTZ-5×10 | m | 100
12 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4×120 | m | 80
13 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-3×120 | m | 80
14 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4×70+1×35 | m | 30
15 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4×50 | m | 60
16 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-3×50 | m | 60
17 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4×50+1×25 | m | 30
18 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4×35+1×16 | m | 100
19 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-5×16 | m | 400
20 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-5×10 | m | 60
21 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4×10 | m | 110
22 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-5×6 | m | 980
23 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-5×4 | m | 1064
24 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4×4 | m | 75
25 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-5×2.5 | m | 110
26 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4×2.5 | m | 110
27 | 电力电缆 | WDZB-YJ(F)Y-4×240+1×120 | m | 120
28 | 电力电缆 | WDZB-YJ(F)Y-4×150+1×70 | m | 10
29 | 电力电缆 | WDZB-YJ(F)Y-4×50+1×25 | m | 300
30 | 电力电缆 | WDZB-YJ(F)Y-4×35+1×16 | m | 40
31 | 电力电缆 | WDZB-YJ(F)Y-5×16 | m | 100
32 | 电力电缆 | WDZB-YJ(F)Y-5×10 | m | 60
33 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4×25+1×16 | m | 20
34 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5×16 | m | 80
35 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5×10 | m | 160
36 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4×10 | m | 150
37 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3×10 | m | 6000
38 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5×6 | m | 640
39 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5×4 | m | 20
40 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4×2.5 | m | 170
41 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3×2.5 | m | 20
42 | 人防电气电缆
43 | 电力电缆 | WDZB-YJ(F)Y-4x150+1x70 | m | 220
44 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4x70+1x35 | m | 360
45 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5x10 | m | 285
46 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-5x6 | m | 700
47 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-5x2.5 | m | 300
48 | A塔楼电缆
49 | 电力电缆 | WDZB-YJ(F)Y-4×（1×240）+1×（1×120） | m | 435
50 | 电力电缆 | WDZB-YJ(F)Y-4×240+1×120 | m | 395
51 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4×70+1×35 | m | 170
52 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4×70+1×35 | m | 415
53 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5×10 | m | 188
54 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5×4 | m | 15
55 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4×4 | m | 100
56 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4×2.5 | m | 100
57 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-5×4 | m | 30
58 | 电力电缆 | WDZBN-YJ(F)Y-5×16 | m | 50
59 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4×2.5 | m | 100
60 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4×10 | m | 300
61 | 电力电缆 | BTWTZ-5×6 | m | 240
62 | 电力电缆 | BTWTZ-4×50+1×25 | m | 275
63 | 电力电缆 | BTWTZ-5×16 | m | 275
64 | 电力电缆 | BTWTZ-4×25+1×16 | m | 275
65 | 电力电缆 | BTWTZ-5×10 | m | 118
66 | 电力电缆 | BTWTZ-5×4 | m | 622
67 | 电力电缆 | BTWTZ-4×240+1×120 | m | 220
68 | B塔楼电缆
69 | 电力电缆 | WDZB-YJ(F)Y-4×（1×240）+1×（1×120） | m | 285
70 | 电力电缆 | WDZB-YJ(F)Y-4×240+1×120 | m | 292
71 | 电力电缆 | WDZB-YJ(F)Y-4×150+1×70 | m | 25
72 | 电力电缆 | WDZB-YJ(F)Y-4×120+1×70 | m | 25
73 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4×70+1×35 | m | 168
74 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5×10 | m | 165
75 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4×70+1×35 | m | 328
76 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5×10 | m | 139
77 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5×4 | m | 15
78 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4×4 | m | 100
79 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4×2.5 | m | 100
80 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-5×4 | m | 30
81 | 电力电缆 | WDZBN-YJ(F)Y-5×16 | m | 50
82 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4×2.5 | m | 100
83 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4×10 |  | 300
84 | 电力电缆 | BTWTZ-5×6 | m | 285
85 | 电力电缆 | BTWTZ-4×50+1×25 | m | 318
86 | 电力电缆 | BTWTZ-5×16 | m | 318
87 | 电力电缆 | BTWTZ-4×25+1×16 | m | 318
88 | 电力电缆 | BTWTZ-5×10 | m | 202
89 | 电力电缆 | BTWTZ-5×4 | m | 433
90 | 电力电缆 | BTWTZ-4×240+1×120 | m | 40
| 合计 | [6 empty] | 0
备注：本订货单依据 所提计划量。
本次报价按照铜材51000元/吨作为基准价格，后续价格浮动调差按照招标文件相关要求执行
报价包含内容：包括但不限于设备本身价格、各类配件及辅材、设计费、包装费、运费、装卸费、产品保护、保险费、税金（包括关税、增值税、营业税等）、含从国外进口到境内货物应付的关税及商检费和其它费用、资料费、调试费、送检费、考察费、验收合格之前及保修期内的备品备件费、管理费、利润、各类措施费、技术培训、指导安装、售后服务、食宿、差旅、现场不利因素对生产及供应产生的不利影响及费用、承担各种风险及满足国家规范通过验收等要求所发生的一切费用。 报价人（公章）： 法定代表人或授权代表签字： 日 期：