## 物资明细表
内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局2020年第三批生产技改应急项目-和盛220kV变电站10kV间隔扩建工程控制电缆采购项目
采购编号 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 (元) | 分项最高限价 (元) | 总价最高限价 (元) | 送货时间 | 到货地点 | 专用资格条件要求 | 备注
HWZB-CG-20106 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局2020年第三批生产技改应急项目-和盛220kV变电站10kV间隔扩建工程控制电缆采购项目 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,4,ZR,22 | 米 | 1500 | 11.0000 | 16500 | 247429.6 | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 | 投标人为内蒙古电力（集团）有限责任公司2019年设备材料资格预审第90标段（35KV及以下电缆）合格供应商，提供入围通知书。 | 如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
|  |  |  | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZR,22 | 米 | 1500 | 28.050000 | 42075
|  |  |  | 控制电缆,KVVP2,4,4,ZR,22 | 米 | 1500 | 16.0000 | 24000
|  |  |  | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZRB,22控制电缆 ZR-KVVP2-22-450/750V-10×2.5mm2 | 米 | 1300 | 24.830000 | 32279
|  |  |  | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZRB,22控制电缆 ZR-KVVP2-22-450/750V-4×2.5mm2 | 米 | 2600 | 11.20000 | 29120
|  |  |  | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZRB,22控制电缆 ZR-KVVP2-22-450/750V-10×2.5mm2 | 米 | 2190 | 24.840000 | 54399.6
|  |  |  | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZRB,22控制电缆 ZR-KVVP2-22-450/750V-4×2.5mm2 | 米 | 4380 | 11.20000 | 49056