| 收件单位： | 日 期:2022年6月29日 |
| --- | --- |
| 收件人: | 发件人: 刘志强 |
| 收件人电话/邮箱： | 发件人传真/电话:0534-2466909/2432277 |
| 主题：物资询价 | 发件人邮箱：hyhjwg@126.com |

贵公司：

我厂需购置以下物资，请仔细阅读报价说明并尽快按要求报价。

价格单位：（人民币）元

| 序号 | 物资编号 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 金额 （不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100113667 | 绝缘电线\YH\16MM2\200V\黑色 | 米 | 200 |  |  |  |
| 2 | 100089889 | 绝缘电线\BV\1MM2\红色 | 米 | 400 |  |  |  |
| 3 | 100089891 | 绝缘电线\BV\1MM2\黄色 | 米 | 400 |  |  |  |
| 4 | 100089893 | 绝缘电线\BV\1MM2\绿色 | 米 | 400 |  |  |  |
| 5 | 100113664 | 绝缘电线\YC\3*2.5MM2\300/500V\黑色 | 米 | 100 |  |  |  |
| 6 | 100306153 | 绝缘电线\BV\6MM2\400V\红色 | 米 | 100 |  |  |  |
| 7 | 100306155 | 绝缘电线\BV\6MM2\400V\绿色 | 米 | 200 |  |  |  |
| 8 | 100113657 | 绝缘电线\YC\2*2.5MM2\300/500V\黑色 | 米 | 100 |  |  |  |
| 9 | 100113652 | 绝缘电线\RVV\3*1.5MM2\300/500V\白色 | 米 | 100 |  |  |  |
| 10 | 100113649 | 绝缘电线\RVV\3*2.5MM2\300/500V\白色 | 米 | 100 |  |  |  |
| 11 | 100113646 | 绝缘电线\RVV\2*2.5MM2\300/500V\白色 | 米 | 100 |  |  |  |
| 12 | 100113645 | 绝缘电线\RVV\2*1MM2\300/500V\白色 | 米 | 100 |  |  |  |
| 13 | 100113643 | 绝缘电线\RVV\2*1.5MM2\300/500V\白色 | 米 | 100 |  |  |  |
| 14 | 101866561 | 电力电缆\YC\3*2.5MM2+1*1.5MM2\0.38／0.66KV | 米 | 200 |  |  |  |
| 15 | 100104975 | 电力电缆\YEFB+2G\3*6MM2\0.6/1KV | 米 | 520 |  |  |  |
| 16 | 101099452 | 电力电缆\YEFB+2G\4*25MM2\0.6／1KV | 米 | 520 |  |  |  |
|  | 价款合计（元，不含税，小写） | ¥： |  |
|  | 税款合计（元，小写） | ¥： |  |
| 含税总价（大写）： | 含税总价（小写）¥： |

报价说明：

- 报价为含税到货价，税率为13%；（必填）

- 回复日期：请在收到询价单后  5 个工作日内回复；

- 交货时间：在接到买方通知后15日内交货，如有异议请注明；

- 付款方式：货到验收合格后60天付款，如有异议请注明；

- 报价单所填报价格必须清楚，不能涂描和涂改；

- 报价有效期：180天，如有异议请注明；

- 报价单请加盖公章并注明报价日期；

- 合同（订单）按不含税单价签订，单价保留两位小数，可能与报价有尾数差别；

- 如果物料描述不清，请与0534-2432277联系；

- 如果传真不清，请与0534-2432272联系；

- 请贵公司严格按照要求填写报价，否则无效。

报价单位（公章）

报价日期：    年  月  日