**附件1：** 中铁电气化局集团有限公司滁州至南京城际铁路（滁州段）二期弱电安装工程通信及信号专业电缆采购招标包件一览表

招标编号：EEBW2022-155

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 标准或  图号 | 计量  单位 | 数量 | 交货时间 | 投标人专项资格条件 | 标书售价 | 备注 |
| 1 | CNCJ-TX、XH-12  (电缆) | 阻燃型低压地线电缆 | WDZB-BYR 16mm2，B级阻燃 | 符合技术规格书要求 | 米 | 2800.00 | 2022年8月 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商；  2.制造商需具有投标物资的《全国工业产品生产许可证》；  3.投标物资同类产品（相同电压等级和同类铠装、防护形式、同种导体材质）须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近三年（自2019年1月1日以来）的产品质量检验报告（带有CMA或CNAS标识）；  4.投标物资同类产品须具有近五年（自2017年1月1日以来，以合同签订日期为准）铁路或国家电网、南方电网、国内城市轨道交通的供货业绩，开通运行一年（含）以上，提供由铁路局（集团公司）主管部门、电力公司主管部门或国内城市轨道交主管部门通出具的运行业绩证明文件（加盖公章），并出具相应的购售合同影印件；  5.电线电缆包件供应商必须在2021-2023年度《中国中铁电线电缆供应商准入名录》对应的种类名录内；  6.不接受代理商和联合体投标。 | 1500元 |  |
| 2 | 阻燃型低压地线电缆 | WDZB-BYR 35mm2，B级阻燃 | 米 | 1500.00 |  |
| 3 | 阻燃型低压地线电缆 | WDZB-BYR 50mm2，B级阻燃 | 米 | 1000.00 |  |
| 4 | 低烟无卤阻燃耐火电缆（无卤低烟耐火） | WDZAN- YJY23- 4\*25+1\*16m m2，B级阻燃 | 米 | 200.00 |  |
| 5 | 电力电缆  （无卤低烟耐火） | WDZAN- YJY23- 0.6/1KV-3\*4mm2，B级阻燃 | 米 | 1300.00 |  |
| 6 | 电力电缆  （无卤低烟耐火） | WDZAN-YJY- 0.6/1KV-1×16mm2，B级阻燃 | 米 | 1000.00 |  |
| 7 | 阻燃型低压电力电缆 | WDZ-RYY 3x1.5mm2，B级阻燃 | 米 | 8000.00 |  |
| 8 | 阻燃型低压电力电缆 | WDZ-RYY 3×2.5mm2，防紫外线，B级阻燃 | 米 | 1400.00 |  |
| 9 | 阻燃型低压电力电缆 | WDZ-YJY23 3×6mm2，防紫外线，B级阻燃 | 米 | 14000.00 |  |
| 10 | 阻燃型低压电力电缆 | WDZ-RYY 3×6mm2，B级阻燃 | 米 | 5400.00 |  |
| 11 | 阻燃型低压电力电缆 | WDZ-YJY23 3×10mm2，防紫外线，B级阻燃 | 米 | 99857.00 |  |
| 12 | 阻燃型低压电力电缆 | WDZB KYJY5×10，B级阻燃 | 米 | 400.00 |  |
| 13 | 阻燃型低压电力电缆 | WDZB KYJY3×25，B级阻燃 | 米 | 600.00 |  |
| 14 | 阻燃型低压电力电缆 | WDZB KYJY3×10，B级阻燃 | 米 | 400.00 |  |
| 15 | 阻燃型低压电力电缆 | WDZB KYJY3×4，B级阻燃 | 米 | 800.00 |  |
| 16 | 阻燃型低压电力电缆 | WDZB KYJY3×2.5，B级阻燃 | 米 | 2000.00 |  |
| 17 | 阻燃型低压地线电缆 | WDZB KYJY1×16，B级阻燃 | 米 | 4800.00 |  |
| 18 | DC24V报警电源线 | WDZBN-BYJ-2X2.5，B级阻燃 | 米 | 15900.00 |  |
| 19 | 报警信号二总线 | WDZBN-RYS-2X1.5，B级阻燃 | 米 | 15400.00 |  |
| 20 | 串口通讯屏蔽双绞线 | WDZBN-RYSP-4\*1.0，B级阻燃 | 米 | 13830.00 |  |
| 21 | 电源线 | WDZBN-BYJ-3X6，B级阻燃 | 米 | 2320.00 |  |
| 22 | 电源线 | WDZBN-BYJ-5X6，B级阻燃 | 米 | 2640.00 |  |
| 23 | 电源线 | WDZBN-BYJ-3X4，B级阻燃 | 米 | 160.00 |  |
| 24 | 电源线 | DWZBN-YJY-3x16mm²，B级阻燃 | 米 | 1000.00 |  |
| 25 | 电源线 | DWZBN-YJY-3x4mm²，B级阻燃 | 米 | 11240.00 |  |
| 26 | 感温电缆连接线 | WDZBN-kYYP-4x1.5，B级阻燃 | 米 | 14000.00 |  |
| 27 | 广播线 | WDZ-RYYP 2x2.5mm2，B级阻燃；室内 | 米 | 12000.00 |  |
| 28 | 接地线 | WDZB-BYJ-450/750 1X4，B级阻燃 | 米 | 80.00 |  |
| 29 | 接地线 | WDZBN-BYJ-1X16，B级阻燃 | 米 | 160.00 |  |
| 30 | 接地线 | WDZBN-BYJ-1X6，B级阻燃 | 米 | 160.00 |  |
| 31 | 接地线 | DWZBN-YJY-1x16mm²，黄绿接地电缆，B级阻燃 | 米 | 1000.00 |  |
| 32 | 接地线 | DWZBN-YJY-1\*6mm²，黄绿接地电缆，B级阻燃 | 米 | 4000.00 |  |
| 33 | 控制屏蔽电缆 | WDZBN-KYJYP-4x1.0，B级阻燃 | 米 | 29560.00 |  |
| 34 | 控制屏蔽电缆 | WDZBN-KYJYP-10x1.0，B级阻燃 | 米 | 16860.00 |  |
| 35 | 控制屏蔽电缆 | WDZBN-KYJYP-14x1.0，B级阻燃 | 米 | 26060.00 |  |
| 36 | 控制屏蔽电缆 | WDZBN-KYJYP-2\*1.0，B级阻燃 | 米 | 7520.00 |  |
| 37 | 控制屏蔽电缆 | WDZBN-KYJYP-6\*1.0，B级阻燃 | 米 | 10654.00 |  |
| 38 | 联动控制二总线 | WDZBN-BYJ-450/750 2X1.5，B级阻燃 | 米 | 10800.00 |  |
| 39 | 电源线 | WDZ-RYY 2\*1.5mm²，B级阻燃； | 米 | 35600.00 |  |
| 40 | 通信二总线 | WDZBN-RYSP2X2.5，B级阻燃 | 米 | 18600.00 |  |
| 41 | 消防电话二总线 | WDZBN-RYSP2X1.5，B级阻燃 | 米 | 18500.00 |  |
| 42 | 消防电话二总线 | WDZBN-RYYP2X1.5，B级阻燃 | 米 | 9500.00 |  |
| 43 | 消防语音及控制电缆 | WDZBN-RYYP-4X2.5，B级阻燃 | 米 | 320.00 |  |
| 44 | 直接控制线 | WDZBN-kYYP14X1.5，B级阻燃 | 米 | 580.00 |  |
| 45 | 直接控制线 | WDZBN-kYYP-7x1.5，B级阻燃 | 米 | 2430.00 |  |
| 46 | 阻燃型控制电缆 | WDZB KYJY4×1.0，B级阻燃 | 米 | 600.00 |  |
| 47 | 垂梯电话电缆 | WDZ-RYYP 6×1.0mm2，B级阻燃 | 米 | 8000.00 |  |
| 48 | 电力电缆 | 多股GZR-VV22 1kV 3×6mm2，B级阻燃 | 米 | 600.00 |  |
| 49 | 电力电缆 | 多股GZR-VV22 1kV 3×10mm2，B级阻燃 | 米 | 700.00 |  |
| 50 | 电力电缆 | 多股GZR-VV22 1kV 3×16mm2，B级阻燃 | 米 | 800.00 |  |
| 51 | 电力电缆 | 多股GZR-VV22 1kV 3×25mm2，B级阻燃 | 米 | 900.00 |  |
| 52 | 电力电缆 | 多股GZR-VV22 1kV 3×35mm2，B级阻燃 | 米 | 1000.00 |  |
| 53 | 电力电缆 | 多股 WDZB YJY23 3x10mm2，B级阻燃 |  | 米 | 37923.60 |  |
| 54 | 电力电缆 | 多股 WDZB YJY 3x2.5mm2，B级阻燃 |  | 米 | 5719.60 |  |
| 55 | 铠装电力电缆 | 多股 WDZB YJV22 3x2.5mm2，B级阻燃 |  | 米 | 450.00 |  |
| 56 | 接地线缆 | 铜芯塑料软线 黄绿 BVR 500V 25mm2，B级阻燃 |  | 米 | 1000.00 |  |
| 57 | 接地线缆 | 铜芯塑料软线 BVR 500V 70mm2 含胀钉、70mm2端头，B级阻燃 |  | 米 | 1000.00 |  |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以采购人发货通知单为准。

**附件2：**

**投标申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申请单位** |  | | |
| **投标项目名称** |  | | |
| **投标联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **招标编号** |  | **注册资金** |  |
| **申请单位地址** |  | | |
| **生产厂名称（适用代理商投标）** |  | | |
| **申请投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称）** | | | |
| **投标人开票信息**  **单位名称：**  **纳税人识别号：**  **地址、 电话：**  **开户行及账号：**  **开户行联行号：**  **专用发票邮寄地址：**  **申请单位（章）**  **年 月 日** | | | |

**备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内并短信通知，**

**请确保本申请表提供的电子邮箱及电话的准确性。**

**2.退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。**