华能（金乡）新能源有限公司

电力电缆询价采购文件

| 采购人 | ： | 华能（金乡）新能源有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 中国华能集团有限公司北京招标分公司 |
| 日 期 | ： | 2022年11月 |

目 录

第一章 采购公告/采购邀请函	3

第一章 采购公告（合格供应商公开）	4

一、 项目介绍	4

二、报价须知	4

三、基本信息	5

四、报价要求	5

五、 采购需求信息	6

六、联系人信息	6

七、附件	6

第二章 供应商须知及前附表	7

供应商须知前附表	7

1. 适用范围	9

2. 定义	9

3. 询价费用	9

4. 现场踏勘	9

5. 采购文件的构成	9

6. 采购文件的澄清、修改、补充	10

7. 编制基本要求	10

8. 语言和计量单位	11

9. 报价	11

10. 报价货币	11

11. 响应保证金	12

12. 采购有效期	12

13. 响应文件递交截止时间及地点	12

14. 响应文件的修改和撤销	13

15. 询价小组	13

16. 开启响应文件	13

17. 评审方法	13

18. 确定成交供应商	13

19. 采购结果公告	13

20. 成交通知	13

21. 签订合同	13

22. 其他需要补充的内容	14

第三章 评审办法	15

一、总则	15

二、评审方法	15

三、评审程序	15

四、推荐成交候选供应商	17

第四章 合同条款及格式	18

第五章 技术规范	28

第六章 响应文件格式	6

一、授权委托书	9

二、报价部分	10

三、商务部分	11

五、偏差表	14

第一章 采购公告/采购邀请函

第一章 采购公告（合格供应商公开）

华能（金乡）新能源有限公司电力电缆

询价公告

## 项目介绍

1. 项目概况：华能金乡马庙100兆瓦农光互补电站项目，新建110kV升压站1座，安装1台120MVA主变压器。110kV采用线路-变压器组接线， 建设1回110kV线路， 35kV侧为两段单母线接线。110kV系统中性点直接接地，35kV系统中性点采用小电阻接地。场址位于山东省济宁市金乡县境内。

2. 交货/施工/服务地点：山东省济宁市金乡县马庙镇。

3. 采购内容：二芯铝材质电力电缆。

4. 交货期/施工期/服务期： 见技术规范书。

5. 其他需要说明内容：无。

## 二、报价须知

1. 供应商通用资格要求：

（1）供应商须为华能集团供应商库内合格供应商，且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内，满足供应商参与业务的权限。

（2）近三年没有严重违约，没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；

（3）未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单；

（4）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5）不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息检查一致的情况。

（6） 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加询价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一询价项目。

（7）不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况。

2. 供应商专用资格要求：

（1） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，质量管理体系认证证书的认证范围须有电缆的生产或制造。（2） 业绩要求：自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商应提供2个及以上电缆供货业绩，提供合同复印件，至少包括首页、反映合同内容页以及签字盖章页。（3）不接受代理商投标。

（4）不接受联合体投标。

## 三、基本信息

| 采购方案名称 | 华能（金乡）新能源有限公司电力电缆 | 采购单位 | 华能（金乡）新能源有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目类型 | 物资 | 采购项目类别 | 材料 |
| 工程项目编号 | 详见华能电子商务平台 | 工程项目名称 | 电力电缆 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审的最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |

## 四、报价要求

| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额（元） | 0 |
| 报价开始时间 | 以华能电子商务平台时间为准 | 报价截止时间 | 以华能电子商务平台时间为准 |
| 答疑／澄清时间 | 以华能电子商务平台时间为准 |

## 采购需求信息

详见采购需求

## 六、联系人信息

| 联系人（采购人） | 于先生 | 询价单位 | 中国华能集团有限公司北京招标分公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 | 400-010-1086转8505 | 传真 | \ |
| 邮编 | \ | Email | hn13292855535@163.com |
| 手机 | \ | 联系地址 | 北京市昌平区北七家镇七北路10号 |

## 七、附件

只接受供应商通过电子商务平台线上对需要澄清的内容提出问询。

- 供应商须知及前附表

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人及联系方式 | 采 购 人：华能（金乡）新能源有限公司 地 址：山东省济宁市金乡县马庙镇 邮 编： 271000 电 话：0537-3702518 电子邮箱： 13665378865@163.com 联 系 人： 张女士 |
| 2.4 | 采购代理机构及联系方式（如有） | 采购代理： 中国华能集团有限公司北京招标分公司 地 址： 北京市昌平区北七家镇七北路10号 电 话： 400-010-1086转8505 电子邮箱： hn13292855535@163.com 联 系 人： 于先生 |
| 4.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 6.1 | 采购文件的澄清、修改、补充 | 供应商需在华能电子商务平台显示的澄清截止时间24小时前在华能电子商务平台提出澄清问题。 对采购文件进行的澄清、修改、补充距报价截止时间不足24小时的，将相应延长报价截止时间。 |
| 9.6 | 最高限价 | ☑无 □有，最高限价： |
| 9.7 | 采购代理服务费 | □无 ☑有，服务费收取标准：1.按类型（工程、货物或服务）、分标段（包）参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）中规定的计费原则标准收取。代理服务费由供应商依据以上标准计算计入报价，但不单独列项，中标后一次性向招标代理机构支付招标代理费。代理服务费不满500元，暂不收取服务费。集团系统内单位相关要求按照相关规定执行。 2.招标代理服务费发票由招标代理机构按供应商在网站注册信息中的地址邮寄，请供应商务必准确填写有关注册信息。 3.缴纳形式：银行电汇 采购代理机构名称：中国华能集团有限公司北京招标分公司 采购代理的开户银行：交通银行北京分行营业部 联 行 号：301100000023 采购代理的账户：6550010113658 电汇时请备注注明：HNZB2yufc（项目名称）询价采购服务费。 注：在电商平台结果公告中标通知发出3日内，请根据附件代理费收费计算器EXCEL表格计算出的工程、服务、货物金额（单位：元，保留两位小数）汇入以上账号，且将汇款凭证及电子版（可复制）开票信息（地址、电话、开户行及账号）发送至邮箱hn13292855535@163.com，在收到邮件后，根据此邮箱发送中标通知书及后续业务办理通知。在接到通知书后，请根据通知书指定的时间内和联系人办理签署合同事宜。 合同的签署时需提供由采购代理中国华能集团有限公司北京招标分公司发出的“成交通知书。 |
| 9.8 | 供应商报价的其他要求 | 采购人指定的增值税税种： √提供增值税专用发票； □提供增值税普通发票； □不限制。 |
| 10 | 报价货币 | ☑人民币 □其他： |
| 11.1 | 响应保证金 | ☑无 □有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为：华能电子商务平台采购公告中显示的报价截止时间。 开户银行及账号如下： 账户名称： 开户银行： 账 号： |
| 12.1 | 采购有效期 | 自响应文件递交截止时间起 90 个日历日（注：原则上不少于90日历日，最长不超过180日历日） |
| 13 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：以华能电子商务平台显示的递交截止时间为准 响应文件递交地址：华能电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/） |
| 16 | 开启响应文件 | 开启响应文件时间：同响应文件递交截止时间 |
| 18 | 成交供应商的推荐原则 | ☑一个采购项目，只能推荐一个成交供应商。 □一个采购项目，按照物料行，可以推荐多个成交供应商。 |
| 21.3 | 履约担保 | ☑不提供 □提供，履约担保金额： 履约担保形式： |
| 22 | 其他需要补充的内容 | / |

备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

## 1. 适用范围

本采购文件仅适用于本项目公告/邀请函中所述项目。

## 2. 定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3 成交供应商：指最终被授予合同的供应商。

2.4 采购代理机构：依法设立并提供采购代理服务的专业组织，采购代理机构及联系方式见前附表。

## 3. 询价费用

供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 4. 现场踏勘

4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章	 采购公告/采购邀请函

第二章	 供应商须知及前附表

第三章	 评审办法

第四章	 合同条款及格式

第五章	 采购需求

第六章	 响应文件格式

5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。

5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其报价被拒绝。

5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

## 6. 采购文件的澄清、修改、补充

6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出澄清问题。

6.2在询价报价截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充，原则上采购人应在收到澄清请求24小时内，在电子商务平台上给予书面答复。采购文件的澄清、修改、补充均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。采购文件的澄清、修改、补充将以书面形式通知供应商。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究。采购人/采购代理机构对采购文件进行澄清、修改、补充距报价截止时间不足24小时的，应将报价截止时间延长至本次澄清答复、修改、补充时间点后的24小时，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

## 7. 编制基本要求

7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

## 8. 语言和计量单位

8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

## 9. 报价

9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购文件约定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 供应商不得以低于成本报价。

9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交供应商须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

9.8 供应商报价的其他要求见供应商须知前附表。

## 10. 报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

## 11. 响应保证金

11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 响应保证金的退还

成交供应商与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交供应商退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

## 12. 采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。采购有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出本次采购活动，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

## 13. 响应文件递交截止时间及地点

13.1供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件成功上传至电子商务平台，则视为响应文件已递交。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后上传响应文件至电子商务平台。

## 14. 响应文件的修改和撤销

14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

## 15. 询价小组

15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。

15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交候选供应商。

## 16. 开启响应文件

在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

## 17. 评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

## 18. 确定成交供应商

采购人按询价小组推荐的成交候选供应商名单确定成交供应商。成交候选供应商的推荐原则，见供应商须知前附表。

## 19. 采购结果公告

采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告，采购结果公告应列出询价文件规定的成交供应商资质、业绩、交货期（工期或服务期）、承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号等情况。

## 20. 成交通知

20.1 采购人向成交供应商发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。

## 21. 签订合同

21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按采购活动双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。

21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求成交供应商提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

## 22. 其他需要补充的内容

第三章 评审办法

## 一、总则

1.评审依据

1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；

1.2采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

## 二、评审方法

本项目采用经评审的最低价法。

## 三、评审程序

询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1. 初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 供应商资格条件是否满足采购文件要求；

1.2 供应商是否按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；

1.3 响应文件是否附有采购人不能接受的条件；

1.4 供应商报价是否超出最高限价（如有）；

1.5有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(7) 不同供应商的响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息检查一致；

（8）不同供应商工商注册联系电话或电子邮箱地址信息检查一致。

1.6 国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2.详细评审

详细评审包括商务、技术和价格评审。如详细评审阶段，商务、技术、价格评审中有一项不通过，将视为否决供应商。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括交货期/工期/服务期、付款条件、商务偏离等。

2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求等。

2.3报价评审，以供应商在电子商务平台线上填报的总报价为准作为最终报价，如果平台报价异常的，询价小组可向供应商进行书面澄清，如供应商确认平台报价错误时，应当将其否决。询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。

3.响应文件的澄清、说明和补正

3.1 在评审过程中，询价小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分，询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。

3.3 询价小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足询价小组的要求。如不按询价小组要求进行澄清、说明或补正的，可以否决其响应文件。

4. 评审报告

4.1 在评审各阶段的结论，如评审人员有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

4.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，询价小组应当对此做出书面说明，并记录在案。

## 四、推荐成交候选供应商

本次评审采用经评审的最低价法。询价小组对满足采购文件实质要求的响应文件，按照经评审的价格（算术性修正后的价格）由低到高的顺序依次推荐1～3名成交候选供应商。若经评审的价格相同，按满足资格条件业绩要求的业绩数量多者优先；如业绩数量也相等时，由询价小组投票确定。

第四章 合同条款及格式

华能（金乡）新能源有限公司电力电缆

采购合同

买方：华能（金乡）新能源有限公司             合同编号：

卖方：

签约地点:  济宁                         签约时间：

合同条款：

第一条 标的、数量、价款

A  价格总表（单位：元人民币）

| 物料描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 人民币： 大写： |

第二条质量标准：产品的技术条件、质量标准符合国家有关标准以及双方签订的技术协议。

第三条出卖人对质量负责的条件及期限：产品自验收合格后12个月为质量保证期。在此期间由于卖方产品质量出现的问题，卖方无偿提供维修或更换，并赔偿相关损失（包括但不限于因此造成的设备损坏维修损失、设备贬值损失、生产停运损失、为主张合同权利而发生的评估费、鉴定费、律师费、诉讼费等一切损失）。

第四条包装标准、包装物的供应与回收：卖方应对所供的物资包装牢固可靠，符合运输要求，保证完好无损运达交货地点，包装物不回收。

第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。

第六条合理损耗标准及计算方法：以买方现场实际验收数量为准，如与合同供货数量、质量出现偏差则由卖方按实际情况限期补齐，补齐日期为买方提出补齐要求之日起三日内。

第七条标的物所有权自交货验收合格时起转移。

第八条交（提）货时间、方式、地点：到货时间满足询价技术规范书要求。

第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：卖方负责运输和保险,费用由卖方承担。

第十条检验标准、方法、地点及期限：买方按合同清单现场检验，卖方提供产品合格证、产品生产许可证等技术文件以供验收。

第十一条成套设备的安装与调试：无。

第十二条结算方式、时间及地点：货到验收合格之后（含退换/维修的货物），根据买方出具的验收合格报告，卖方向买方开具税率为13%的全额增值税专用发票，买方向卖方支付100%到货款。未提供发票或提供的发票不符合合法、有效、足额要求的，买方有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。本合同履行的过程中如遇国家税率调整，本合同税率及税金部分作相应调整，具体调整时间以发票开具时间为准。

第十三条担保方式（也可另立担保合同）无。

第十四条本合同解除的条件：卖方货物不符合合同要求，或未按期交货。

第十五条违约责任：1、卖方延迟交货的，应按延迟部分货物总价值的千分之五/日向买方支付违约金，逾期15日仍未交货的，买方有权解除合同；2、卖方交货不符合合同要求的，买方有权解除本合同并要求卖方按照本合同总金额的30%向买方支付违约金；3、买方解除合同且前述违约金不足以弥补买方损失的，卖方应继续赔偿买方的损失，买方的损失包括但不限于直接损失、买方再次招标/询价的费用、新中标方成交价格与本合同总金额的差额（成交价高于现合同价格的情况下）、买方为主张本合同债权所发生的办案经费、律师费、诉讼费、鉴定费等。

第十六条争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，双方均可向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十七条本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。本合同一式五份，买方执三份，卖方执二份。

第十八条其他约定事项：无。

华能（金乡）新能源有限公司（买方）                     （卖方）

地址：                                 地址：

电话号码：                             电话号码：

传真号码：                             传真号码：

邮政编码：                             邮政编码：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

纳税人登记号：                         纳税人登记号：

双方签字如下：

| 买方法定代表或授权代表签字： 法人公章/合同章： | 卖方法定代表或授权代表签字： 法人公章/合同章： |
| --- | --- |

合同附件：廉政协议

廉政协议

为规范经营行为，进一步加强党风廉政建设，促进合同双方诚信共廉，防止违规违纪问题的发生，特签定本协议。

一、协议内容

1. 甲方(合同承办、执行部门)责任

1.1 认真履行合同，为乙方顺利履行合同提供方便，工作中做到不刁难、不推诿；

1.2 甲方人员不得索要、收受乙方的财物，不得到乙方单位报销不应由乙方承担的费用，不得借用乙方单位的通讯工具、交通工具等物品为个人所用，不得接受乙方的宴请，不得参加乙方邀请的营业性娱乐、健身、观光旅游等活动，不得以其它任何方式谋取私利；

1.3 不利用工作之便为亲友说情；工作人员配偶、子女，不得承包或从事合同项目有关的材料供应、项目分包、监理、组织提供劳务等活动，不向乙方推荐分包单位，不要求乙方购买合同规定外的材料和设备；

1.4 不在规定之外收取其它费用，所收受的营业性回扣以及中介费、劳务费等各种费用与馈赠，按有关廉政规定及时上交公司纪检监察部门。

2. 乙方(承包单位)责任

1.1 认真履行承揽或供货合同，并按合同的要求提供优质的服务；

1.2 不向甲方人员馈赠财物，不宴请甲方人员，不为甲方人员报销不应由乙方承担的费用，不为甲方人员提供个人所用的通讯工具、交通工具等物品，不邀请甲方人员参加营业性娱乐、健身、观光旅游等活动，不以其它任何方式贿赂甲方人员；

1.3 不以任何其他不正当手段竞争业务；

1.4 进入甲方管理区内，同甲方职工一样严格遵守企业的各项管理制度规定。

二、责任追究

1. 甲方人员不认真履行合同，发生违反甲方责任规定内容的，甲方将按照相关规定严肃处理，并向合同乙方通报处理结果。对有索贿受贿等违法行为的当事人，移送司法机关处理。

2. 乙方人员不认真履行合同，违反乙方责任规定内容的，甲方将不向乙方返还履约保证金；并将视违约情节轻重，对乙方采取警告、中止或解除合同及3年内禁止其在甲方开展经济业务(如参加投标)等处理措施；其行为给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，可在合同结算款中扣除。

3. 监督制约。本协议除当事各方与合同文本一并留存执行外，可对外宣传，欢迎公司职工和社会监督。日常，由公司纪检部门结合党风廉政建设责任制工作考核，对协议签订与执行情况一并组织检查。甲、乙双方在工作交往中如发生请客、送礼等违背协议的行为，一方若及时报告，对主动报告一方不但不按违规追究，且给予表彰和奖励。举报受理部门：公司纪检审计部。

三、本协议作为合同附件，与主合同具有同等法律效力。

四、本协议有效时间与主合同的有效时间一致。

甲方：华能（金乡）新能源有限公司            乙方：

（盖章）                              （盖章）

主要负责人（或授权代表）：             主要负责人（或授权代表）：

（签字）                           （签字）

签订日期：   年   月   日            签订日期：   年   月   日

第五章 技术规范

电力电缆采购技术规范书

2022年11月

一、技术规范

1 总则

  - 本技术规范书适用于华能金乡马庙100兆瓦农光互补电站项目工程二芯铝材质（ZC-YJLY23-1.8/3KV 2*400MM²）电力电缆。

  - 本技术规范书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的产品。

  - 在商务合同签订生效之后，买方有权提出因标准规范和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买、卖双方共同商定。

  - 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，以较高标准执行。

  - 如买方有除本技术规范书以外的其他要求，应以书面形式提出，经买、卖双方讨论、确认后，作为本技术规范书的补充，与本技术规范书具有等同的法律效力。

  - 卖方对所提供的电力电缆负有全责，即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得买方的认可。

  - 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为己包含在设备报价中，卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

  - 电缆如出现不合格情况，送相关技术检测机构产生鉴定费用由卖方负责，原不合格电缆由买方自行处理，卖方无偿提供合格电缆，直至中止履行合同。

  - 本技术规范书经买、卖双方签定后，作为设备采购合同的附件，与合同具有同等效力。

2  工程条件

2.1 工程概况

华能金乡马庙100兆瓦农光互补电站项目，新建110kV升压站1座，安装1台120MVA主变压器。110kV采用线路-变压器组接线， 建设1回110kV线路， 35kV侧为两段单母线接线。110kV系统中性点直接接地，35kV系统中性点采用小电阻接地。场址位于山东省济宁市金乡县境内。

2.2  工程主要原始资料

2.2.1厂址自然环境概述

厂址位于场址位于山东省济宁市金乡县境内，共包含一个片区，位于西李海村东侧、南周楼村南侧。场址中心地理坐标为 35°2′47″N，116°8′47″E，场区地势平坦开阔，总占地面积约为 1187 亩，为一般农业用地，本期实际占用地 922 亩，剩余地块用于二期建设。场区北侧有 S346 省道贯通至县城，东侧有县道 X041，距离金乡县直线距离约 15km，交通便利，运输条件良好。农光互补电站总规模为100MW。

2.2.2地震烈度及场地类别

本工程场地50 年超越概率 10%的地震动峰值加速度为 0.125g，相应地震基本烈度为Ⅶ度，地震动反应谱特征周期为 0.55s。

场址区域内属鲁南泰沂低山丘陵与鲁西南黄淮海平原交界地带，全区地形以平原洼地为主，地势东高西低。东部山峦绵亘，丘陵起伏，南四湖以东为泰沂山前冲积平原，以西为较平坦的黄泛平原，仅在嘉祥县南部和金乡县西北部，有零星孤山、残丘出露。

厂址区场地土类型以平原洼地为主，地表为耕植土，地下主层以黏土和粉质粘土、粉土为主，建筑的场地类别以III 类为主，局部地段分布有Ⅱ类。场地位于建筑抗震一般地段。

2.2.3交通运输

公路运输。

2.2.4气象条件

本项目位于山东省济宁市金乡县，属暖温带季风气候，四季分明。夏季多偏南风，受热带海洋气团或变性热带海洋气团影响，高温多雨；冬季多偏北风，受极地大陆气团影响，多晴寒天气；春秋两季为大气环流调整时期， 春季易旱多风，回暖较快；秋季凉爽，但时有阴雨。场区具有充裕的太阳能资源，年平均气温为 13.3℃~14.1℃，平均无霜期为 199 天。年平均降水量在 597~820 毫米左右。

根据金乡县气象观测站1951～2001年资料进行统计，各气象要素成果如下：

累年平均气温为13.7℃。

累年平均最高气温为14.1℃。

累年平均最低气温为13.3℃。

累年极端最高气温为41.8℃。

累年极端最低气温为–20.8℃。

累年平均降水量为600.8mm。

累年最大降水量为820mm。

累年最小降水量为597mm。

累年平均相对湿度为65%。

累年最小相对湿度为0。

累年平均蒸发量为1960.8mm。

累年平均气压为1011.9hPa。

累年平均最高气压为1014.3hPa。

累年平均最低气压为1009.6hPa。

累年平均风速为2.9m/s。

累年瞬时最大风速为15m/s。

累年全年主导风向为SSW、SW，相应的频率为10%。

累年冬季主导风向为SW、WSW，相应的频率为12%。

累年夏季主导风向为SSW，相应的频率为11%。

累年最大冻土深度45cm。

累年最大积雪深度24cm。

累年最多雷暴日数44天。

累年最多扬沙日数28天。

累年最多浮尘日数10天。

累年最多大风（≥8级）日数99天。

累年平均日照时数2358小时。

基本风压：0.55kN/m2（50年一遇），0.60 kN/m2（60年一遇）。

基本雪压：0.40 kN/m2（50年一遇）。

2.3　海拔高度： <1000m

2.4　地震烈度：区地震基本烈度为7度（设备均应按不低于8度设计），地震动峰值加速度0.10g。

2.5  本工程污秽等级为IV级，电气设备外绝缘爬距均按3.1cm/kV（最高运行电压为基准）选择。

2.6  运行条件

1） 系统额定电压：3kV 。

2） 系统频率：50Hz。

3） 环境温度： ±40  ℃。

4)  电缆型号为：二芯铝材质（ZC-YJLY23-1.8/3KV 2*400MM²）电力电缆。

3  应遵循的主要标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 2951 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 |
| GB/T 2952 | 电缆外护层 |
| GB/T 3048 | 电线电缆电性能试验方法 |
| GB/T 3956 | 电缆的导体 |
| GB/T 2952 | 电缆外护层 |
| GB/T 6995 | 电线电缆识别标志方法 |
| GB/T 3953 | 电工用圆铜线 |
| GB/T 7354 | 高电压试验技术 局部放电测量 |
| GB/T 12706 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35 kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件 |
| GB/T 19666 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 |
| JB/T 10181 | 电缆载流量计算 |
| GB 50217 | 电力工程电缆设计标准 |
| GB/T 18380 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 |
| GA 306 | 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 |
| GB/T 19216 | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 |
| GB 50168 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
| 国家能源局 | 防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义 |

4  技术参数和性能要求

4.1 电缆的设计、制造应保证在电厂寿命期30年内连续不断地运行，无论机组启动、运行以及紧急停机都能可靠运行，同时必须适应各种安装条件（特别是周围环境条件），如低温、潮湿、干燥、室内、室外等。所有电缆导线中间不得有连接接头，导线的导电能力应符合现行的国家标准。

4.2 电缆应可靠地承受正常及最高系统电压，适应各种环境，具有满足运行要求的载流量，并符合每回电路运行条件。

4.3 电缆结构要求

4.3.1 导体

导体应符合GB/T 3956标准规定的第1种单股实心导体（6mm2及以下）或第2种多股绞合（10mm2及以上）结构或第5种软铜导体。铜单线应符合GB/T 3953的规定，铝单线应符合GB/T 3955的规定。

导体结构与电阻应符合表1的规定。

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。

表1  导体结构与电阻

| 标称 截面 (mm2) | 第1种 实心导体 | 第2种绞合导体 | 第5种软铜导体 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20℃时导体 最大电阻 (Ω/km | 导体的最少单线数量 | 20℃时导体 最大电阻 (Ω/km) | 导体内 最大单线 直径 (mm) | 20℃时导体 最大电阻 (Ω/km) |
|  |  | 圆形 | 紧压圆形 | 成型 | 铜 | 铝 |  | 不镀金 属单线 | 镀金属 单线 |
|  |  | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 12.1 | 7 | — | — | — | — | — | 12.1 | 18.1 | 0.26 | 13.3 | 13.7 |
| 2.5 | 7.41 | 7 | — | — | — | — | — | 7.41 | 12.1 | 0.26 | 7.98 | 8.21 |
| 4 | 4.61 | 7 | — | — | — | — | — | 4.61 | 7.41 | 0.31 | 4.95 | 5.09 |
| 6 | 3.08 | 7 | — | — | — | — | — | 3.08 | 4.61 | 0.31 | 3.30 | 3.39 |
| 10 | — | 7 | 7 | 6 | 6 | — | — | 1.83 | 3.08 | 0.41 | 1.91 | 1.95 |
| 16 | — | 7 | 7 | 6 | 6 | — | — | 1.15 | 1.91 | 0.41 | 1.21 | 1.24 |
| 25 | — | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.727 | 1.20 | 0.41 | 0.780 | 0.795 |
| 35 | — | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.524 | 0.868 | 0.41 | 0.554 | 0.565 |
| 50 | — | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.387 | 0.641 | 0.41 | 0.386 | 0.393 |
| 70 | — | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.268 | 0.443 | 0.51 | 0.272 | 0.277 |
| 95 | — | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.193 | 0.320 | 0.51 | 0.206 | 0.210 |
| 120 | — | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.153 | 0.253 | 0.51 | 0.161 | 0.164 |
| 150 | — | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.124 | 0.206 | 0.51 | 0.129 | 0.132 |
| 185 | — | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0991 | 0.164 | 0.51 | 0.106 | 0.108 |
| 240 | — | 37 | 37 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0754 | 0.125 | 0.51 | 0.0801 | 0.0817 |
| 300 | — | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0601 | 0.100 | 0.51 | 0.0641 | 0.0654 |
| 400 | — | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0470 | 0.0778 | 0.51 | 0.0486 | 0.0495 |
| 500 | — | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0366 | 0.0605 | 0.61 | 0.0384 | 0.0391 |
| 630 | — | 91 | 91 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0283 | 0.0469 | 0.61 | 0.0287 | 0.0292 |
| 800 | — | 91 | 91 | 53 | 53 | — | — | 0.0221 | 0.0367 | — | — | — |
| 1000 | — | 91 | 91 | 53 | 53 | — | — | 0.0176 | 0.0177 | — | — | — |

4.3.2 绝缘

绝缘采用交联聚乙烯或聚氯乙烯。

绝缘标称厚度见表2，绝缘平均厚度应不小于其标称值，其最小测量值不应不小于标称厚度的90%减去0.1mm。

表2  绝缘标称厚度

| 标称 截面 (mm2) | 额定电压U0/U(Um)下的绝缘标称厚度 （mm） |
| --- | --- |
|  | 聚氯乙烯（PVC）绝缘 | 交联聚乙烯（XLPE）绝缘 |
|  | 0.6/1（1.2）kV | 1.8/3（3.6）kV | 0.6/1（1.2）kV | 1.8/3（3.6）kV |
| 1.5 | 0.8 | — | 0.7 | — |
| 2.5 | 0.8 | — | 0.7 | — |
| 4 | 1.0 | — | 0.7 | — |
| 6 | 1.0 | — | 0.7 | — |
| 10 | 1.0 | 2.2 | 0.7 | 2.0 |
| 16 | 1.0 | 2.2 | 0.7 | 2.0 |
| 25 | 1.2 | 2.2 | 0.9 | 2.0 |
| 35 | 1.2 | 2.2 | 0.9 | 2.0 |
| 50 | 1.4 | 2.2 | 1.0 | 2.0 |
| 70 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 2.0 |
| 95 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 2.0 |
| 120 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 2.0 |
| 150 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 2.0 |
| 185 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 2.0 |
| 240 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 2.0 |
| 300 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.0 |
| 400 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.0 |
| 500 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |
| 630 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |
| 800 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
| 1000 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |

绝缘应紧密挤包在导体或耐火层上，且容易剥离而不损伤导体或耐火层，绝缘表面光滑、平整、色泽均匀、横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

绝缘线芯应经受符合GB/T 3048标准规定的火花试验电压。

绝缘性能应符合表3的规定。

表3  绝缘性能

| 项 目 | 单位 | PVC | XLPE |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常运行时导体最高温度 | ℃ | 70 | 90 |
| 老化前抗张强度不小于 | MPa | 12.5 | 12.5 |
| 老化前断裂伸长率不小于 | % | 150 | 200 |
| 老化后抗张强度不小于 | MPa | 12.5 | — |
| 老化后断裂伸长率不小于 | % | 150 | — |
| 老化后抗张强度变化率不大于 | % | ±25 | ±25 |
| 老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | ±25 | ±25 |
| 高温压力试验，压痕深度不大于 | % | 50 | — |
| 热冲击试验 | / | 不开裂 | — |
| 低温拉伸，断裂伸长率不小于 | % | 20 | — |
| 最大允许收缩率 | % | — | 4 |
| 热延伸 | 负荷下最大伸长率 | % | — | 175 |
|  | 冷却后最大永久伸长率 | % | — | 15 |
| 体积电阻率ρ | 20℃ | Ω.cm | ≤1013 | — |
|  | 正常运行时导体最高温度 |  | ≤1010 | ≤1012 |
| 绝缘电阻常数Ki | 20℃ | MΩ.km | ≤36.7 | — |
|  | 正常运行时导体最高温度 |  | ≤0.037 | ≤3.67 |

4.3.3 成缆

两芯及两芯以上的电缆绝缘线芯绞合成缆，绞向为右向。

除纵向阻水型电缆外，应采用与电缆运行温度相适应并与电缆绝缘材料相兼容的非吸湿性材料填充，并保证在成品电缆段附加老化试验后不粉化，成缆后外形应圆整。

缆芯外采用合适的带子扎紧。

4.3.4 内衬层

铠装型电缆应具有内衬层，内衬层采用挤包或绕包形式。

4.3.5 铠装

对于钢带铠装型电缆，单芯电缆铠装采用非磁性不锈钢带，电缆铠装采用镀锌钢带，其铠装层由双层钢带左向螺旋状间隙绕包在内衬层上，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽度的50%，绕包应平整。钢带厚度应符合GB/T 12706.1标准规定。

金属丝铠装应紧密，必要时可在铠装外疏绕一条最小厚度为 0.3mm的镀锌钢带，钢丝直径应符合GB/T 12706.1的要求。单芯电缆的铠装应采用非磁性金属丝。

4.3.6 外护套

外护套采用热塑性材料（聚氯乙烯、聚乙烯或无卤阻燃材料）或弹性体材料（氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯或类似聚合物）。

外护套材料应与规定的电缆运行温度相适应。

在特殊条件下（例如为了防白蚁、防老鼠）使用的外护套，可使用化学添加剂，但所使用的添加剂不应包括对人类及环境有害的材料。

护套标称厚度符合GB/T 12706.1的规定，电缆护套的最薄点厚度应不小于标称厚度的80%减去0.2mm。

护套应紧密挤包在缆芯或铠装层上，且容易剥离而不损伤绝缘层或内衬层，护套表面应平整、光滑、色泽均匀。

外护套通常为黑色，允许根据双方达成一致协议而确定其他颜色，以适应电缆使用的特定条件。

护套性能应符合表4的规定。

表4  护套性能

| 项 目 | 单位 | PVC | PE | 无卤低烟 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ST1 | ST2 | ST3 | ST7 | ST8 |
| 正常运行时导体最高温度 | ℃ | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 |
| 老化前抗张强度不小于 | MPa | 12.5 | 12.5 | 10.0 | 12.5 | 9.0 |
| 老化前断裂伸长率不小于 | % | 150 | 150 | 300 | 300 | 125 |
| 老化后抗张强度不小于 | MPa | 12.5 | 12.5 | — | — | 9.0 |
| 老化后断裂伸长率不小于 | % | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 |
| 老化后抗张强度变化率不超过 | % | ±25 | ±25 | — | — | ±40 |
| 老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | ±25 | ±25 | — | — | ±40 |
| 高温压力试验，压痕深度不大于 | % | 50 | 50 | — | 50 | 50 |
| 热冲击试验 | / | 不开裂 | 不开裂 | — | — | — |
| 低温冲击试验 | / | 不开裂 | 不开裂 | — | — | 不开裂 |
| 低温拉伸，断裂伸长率不小于 | % | 20 | 20 | — | — | 20 |
| 热失重，最大允许失重 | mg/cm2 | 1.5 | 1.5 | — | — | — |
| 吸水试验 最大增重 | mg/cm2 | — | — | — | — | 10 |
| 最大允许收缩率 | % | — | — | 3 | 3 | — |
| 炭黑含量 | % | — | — | 2.0～3.0 | 2.0～3.0 | — |
| 酸气含量 溴和氯含量（以HCl表示），最大值 | % | — | — | — | — | 0.5 |
| 氟含量，最大值 | % | — | — | — | — | 0.1 |
| PH值，最小值 | / | — | — | — | — | 4.3 |
| 电导率，最大值 | μs/mm | — | — | — | — | 10 |

4.3.7 阻燃及耐火要求

对于阻燃电缆，阻燃级别及技术要求应满足GB/T 19666或GA 306.1的要求。

对于耐火电缆，耐火级别及技术要求应满足GB/T 19666或GA 306.2的要求。

### 4.4 电缆使用特性

4.4.1 电缆导体的长期允许工作温度：

——聚氯乙烯绝缘应不超过70℃；

——交联聚乙烯绝缘应不超过90℃。

4.4.2 短路时（最长持续时间不超过5S）电缆导体的最高温度：

——聚氯乙烯绝缘应不超过160℃；

——交联聚乙烯绝缘应不超过250℃。

4.4.3 敷设电缆时环境温度应不低于0℃。

### 4.4.4 电缆允许最小弯曲半径：见表5。

表5  电缆最小弯曲半径

| 项目 | 单芯电缆 | 多芯电缆 |
| --- | --- | --- |
|  | 无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 |
| 电缆最小弯曲半径 | 20D | 15D | 15D | 12D |
| 注：D为电缆外径。 |

### 4.5 电缆标记

电缆外护套表面每隔1米左右应有一个电缆生产厂家、型号规格、长度等标记。标记应清晰、耐摩擦并具有连续性，不得出现错码、跳码现象。

绝缘线芯识别符合GB/T 6995.5标准规定，识别标志应清晰、耐摩擦并具有连续性。

### 4.6 其它

电缆持续允许载流量应不小于国标GB 50217附录C的要求。

阻燃和耐火电缆必须经使用单位当地消防部门消防检测，卖方在供货前取得相关合格证书，并提供给买方。

# 附件2  供货范围

2.1  本工程与电缆名称、型号规格：二芯铝材质（ZC-YJLY23-1.8/3KV 2*400MM²）电力电缆，卖方负责提供符合要求的电缆，并指导安装。

供货范围见下表：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 型号规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二芯铝材质电力电缆。 | 米 | 二芯铝材质（ZC-YJLY23-1.8/3KV 2*400MM²）电力电缆。 | 10000米 |  |

2.2  备品备件及专用工具：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 型号规格 | 数量 | 生产厂家 | 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：所供数量必须满足调试及运行、检修需要。属于设备维护所必备的专用工具，卖方应无偿提供。

二、交货期、交货地点：

合同设备的交货应满足工程安装进度和顺序的要求。应满足2022年 12月 05日前到达交货地点的要求。合同设备交货地点为项目施工现场买方指定地点，交货方式为车板交货。运输由卖方负责，推荐汽车运输方式。交货进度如有变化，以买方的书面通知为准。卖方设备的交货顺序和时间要满足工程安装进度的要求。

三、质保期：

质保期：质保期为安装投运后12个月。以安装并投入使用时间计，质保期内产品有任何质量问题供方（48小时应到场），无偿进行解决处理，直至更换新备件。

四、技术资料：

1、投标方在供货阶段随产品到货提供产品相关技术资料。

2、设备交货时应提供产品出厂有效质量合格证明。

五、技术服务和联络：

1. 投标方现场技术服务

1.1本次招标包括投标方派人安装、调试以及技术培训等，投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。投标方提供服务人/天数应能满足安装、调试以及正常投运需要。如在安装和试运期间发现零部件的缺陷、损坏情况，在证实设备储存、安装、维护和运行都符合要求时，投标方应尽快免费更换。

1.1.1投标方现场技术服务人员所发生的一切费用包括工资、差旅费、住宿、办公及通讯联络等均包括在合同总价内。

1.1.2现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

1.2	投标方现场服务人员应满足下列要求：

1.2.1	遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

1.2.2	有较强的责任感和事业心，按时到位;

1.2.3	了解投标设备的设计，熟悉其结构，有三年以上相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

1.2.4	身体健康，适应现场工作的条件。

1.2.5	招标方有权要求更换不称职的现场技术服务人员，投标方应及时更换。

1.3	投标方现场服务人员的职责

1.3.1	投标方现场服务人员的任务主要包括货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、试运直至设备正常运行。

1.3.2在安装和调试前，投标方技术服务人员向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。

1.3.3	投标方现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4	投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5	投标方现场服务人员的正常来去和更换，应事先与招标方协商。

第六章 响应文件格式

项目采购

响 应 文 件

采购编号：

供应商：	        （盖章）

日  期：    年   月   日

目  录

一、授权委托书

二、报价部分

三、商务部分

四、技术部分

五、偏差表

## 一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称）采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

供应商：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

年       月       日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。

## 二、报价部分

1.报价说明

1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

2.响应报价表

2.1报价汇总表（格式）

报价表

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 含税总价 | 增值税发票类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | □提供增值税普通发票； ☑提供增值税专用发票。不含税价为： 元，税率： 13%。 |
| 备注：报价内应包括安全措施费，安全措施费不低于总价\。 |

供应商名称：   （盖章）

年     月     日

2.2分项报价表

格式自拟。

## 三、商务部分

1.商务部分摘要表

商务部分摘要表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 股权结构 | XX：A%； YY：B%； |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资本金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 类似业绩列表 |  |
| 备注 |  |

按照采购文件要求后附企业法人营业执照副本、资质证书（如要求）、安全生产许可证（如要求）、类似业绩（如要求）合同扫描件等资料影印件。

供应商全称：      （盖章）

日     期：

2.法人营业执照

3.近3年内财务状况

4.付款条件

5.类似项目业绩合同（如要求）

6.商务偏离表及配套性说明

7.资质证书及其他证明材料（如要求）

四、技术部分

供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。

## 五、偏差表

| 序号 | 采购文件（条目及简要内容） | 响应文件（条目及简要内容） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 如无偏差，需写：“无”；有偏差，须如实填写。 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |