## 材料、设备明细表
材料、设备明细表
工程名称：幸福路五号街坊电力设施改造工程
序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 合价（元）
1 | 电力电缆 | YJLV22-4*240 | m | 1749
2 | 电力电缆 | YJV22-4*240 | m | 418
3 | 电力电缆 | YJLV22-4*95 | m | 1663.2
4 | 电力电缆 | YJLV22-4*70+1*35 | m | 220
5 | 电力电缆 | YJLV22-4*35+1*16 | m | 77
6 | 电力电缆头 | 1.名称:户内电力电缆终端头 2.型号、规格、材质:4*95终端.冷缩.铝制 | 个 | 62
7 | 电力电缆头 | 1.名称:户内电力电缆终端头 2.型号、规格、材质:4*240终端.冷缩.铝制 | 个 | 32
8 | 电力电缆头 | 1.名称:户内电力电缆终端头 2.型号、规格、材质:4*240终端.冷缩.铜制 | 个 | 10
9 | 电力电缆头 | 1.名称:户内电力电缆终端头 2.型号、规格、材质:4*70+1*35 终端.冷缩.铝制 | 个 | 10
10 | 电力电缆头 | 1.名称:户内电力电缆终端头 2.型号、规格、材质:4*35+1*16 终端.冷缩.铝制 | 个 | 4
11 | 电缆分支箱 | 1.低压电缆分支箱 2.DFW型一进六出 3.落地式 | 台 | 2
12 | 电缆分支箱 | 1.低压电缆分支箱 2.DFW型一进六出 3.壁挂式 | 台 | 4
13 | 电缆分支箱 | 1.低压电缆分支箱 2.一进四出 3.落地式 | 台 | 1
14 | 电缆分支箱 | 1.低压电缆分支箱 2.一进四出 3.壁挂式 | 台 | 16
15 | 电缆分支箱 | 1.配电箱AL1 | 台 | 1
16 | 电缆分支箱 | 1.低压电缆Π接箱 2.铜母排式TMY-50*5 | 台 | 5
17 | 护栏 | 1.铁艺护栏 | m2 | 28.35
18 | 接地母线 | -40×4 | m | 72
19 | 接地软铜线 | BVR-35mm2 | m | 72
20 | 接地极 | ∠50×5×2500 | 根 | 15
21 | 标识牌 | 电缆标识牌 | 块 | 383
22 | 角钢（分支箱安装支架） | ∠50mm×5mm，L=700mm | kg | 118.61
23 | 扁钢（分支箱安装支架） | 50mm×5mm，L=450mm | kg | 118.61
24 | π型支架 | ∠50mm×5mm，L=1620mm | kg | 122.15
25 | 膨胀螺丝 | M12*200 | 个 | 308
26 | U型抱箍 | U5-110 | 个 | 80
27 | U型抱箍 | U5-160 | 个 | 80
28 | 电杆防撞反光膜 |  | 个 | 2
29 | 铝合金贴反光膜 | 300*240mm | 个 | 2
30 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | U70B/146,255,320 | 组 | 2
31 | 耐张线夹 | 楔型,NXL-2，带绝缘罩 | 组 | 2
32 | 球头挂环 | QP-7 | 组 | 2
33 | 直角挂板 | Z-7 | 组 | 2
34 | 碗头挂板 | W-7B | 组 | 2
35 | 接地线夹 | JDH-50-240 | 付 | 2
36 | 耐张横担 | HD16-D19 ∮190 | 组 | 2
37 | 联板 | L-190（-70×8×573） | 组 | 4
38 | 四线横担 | HD15-A19 | 组 | 1
39 | U型抱箍 | U16-190 | 个 | 8
40 | 蝶式瓷绝缘子 | ED-1 | 组 | 1
41 | 铁构件 | 1.四线π型支架 2.规格及型号:∠50*5*1700 | kg | 12.82
42 | 并沟线夹 | JBL-10-70(带绝缘罩) | 副 | 4
43 | 接地扁钢 | 50*5 | m | 300
44 | 12米电力水泥杆 |  | 基 | 2
45 | 单元进线 | VV22（5*25） | m | 330
46 | 单元进线 | VV22-1000- (3x150+1x70) | m | 300
47 | 单元进线 | VV22-1000- (3x95+1x35) | m | 269
48 | 单元进线 | VV22-1000- (3x95+1x50) | m | 230
49 | 表进线 | BV-500-3x10 | m | 5470.4
50 | 分线箱 |  | 个 | 45
51 | 电源箱 |  | 个 | 10
合计