西安热工院生产项目-耐高温补偿屏蔽电缆采购（2023020054）

询价采购文件

采购编号： 2023020054

| 采购人 | ： | 西安热工研究院有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 日 期 | ： | 2023 年2月 |

目 录

第一章 采购公告	3

第一章 采购公告（合格供应商公开）	4

一、 项目介绍	4

二、报价须知	4

三、基本信息	5

四、报价要求	5

五、 采购需求信息	5

六、联系人信息	5

七、附件	6

八、 采购监督	6

第二章 供应商须知及前附表	7

供应商须知前附表	7

1. 适用范围	9

2. 定义	9

3. 询价费用	9

4. 现场踏勘	9

5. 采购文件的构成	9

6. 采购文件的澄清、修改、补充	10

7. 编制基本要求	10

8. 语言和计量单位	11

9. 报价	11

10. 报价货币	11

11. 响应保证金	12

12. 采购有效期	12

13. 响应文件递交截止时间及地点	12

14. 响应文件的修改和撤销	13

15. 询价小组	13

16. 开启响应文件	13

17. 评审方法	13

18. 确定成交供应商	13

19. 采购结果公告	13

20. 成交通知	13

21. 签订合同	13

22. 其他需要补充的内容	14

第三章 评审办法	15

一、总则	15

二、评审方法	15

三、评审程序	15

四、推荐成交候选供应商	17

第四章 合同条款及格式	18

第五章 采购需求	19

第六章 响应文件格式	20

一、授权委托书	23

二、报价部分	24

三、商务部分	26

五、偏差表	29

第一章 采购公告

第一章 采购公告（合格供应商公开）

耐高温补偿屏蔽电缆询价公告

## 项目介绍

1. 项目概况：               低压缸零出力改造项目         。

2. 交货/施工/服务地点： 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗   。

3. 采购内容：                     耐高温补偿屏蔽电缆               。

4. 交货期/施工期/服务期：合同签订后25日                 。

5. 其他需要说明内容：    无                              。

## 二、报价须知

1. 供应商通用资格要求：

（1）供应商须为华能集团供应商库内合格供应商，且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内，满足供应商参与业务的权限。

（2）近三年没有严重违约，没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；

（3）未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单；

（4）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5）不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息检查一致的情况。

（6） 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加询价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一询价项目。

（7）不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况。

2. 供应商专用资格要求：

2.1资质要求：无。

2.2业绩要求：自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人至少具有1项耐高温补偿屏蔽电缆部件供货业绩，提供符合条件业绩的合同扫描件。

2.3是否接受代理商：      接受       。

2.4应具备的其他要求：     无        。

## 三、基本信息

| 采购方案名称 | 耐高温补偿屏蔽电缆采购 | 采购单位 | 西安热工研究院有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目类型 | 承揽自用科研 | 采购项目类别 | 物资工程服务 |
| 工程项目编号 | / | 工程项目名称 | / |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审的最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |

## 四、报价要求

| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 是 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额（元） | / |
| 报价开始时间 | 以中国华能集团电子商务平台时间为准 | 报价截止时间 | 以中国华能集团电子商务平台时间为准 |
| 答疑／澄清时间 | 以中国华能集团电子商务平台时间为准 |

## 采购需求信息

详见第五章采购需求。

## 六、联系人信息

| 联系人（采购人） | 温婷 | 询价单位 | 西安热工研究院有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 | 029-82001037 | 传真 |  |
| 邮编 |  | Email |  |
| 地址 | 陕西省西安市雁翔路99号博源广场A座 |

## 七、附件

附件一：合同

附件二：技术规范

## 八、 采购监督

参与报价的供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向采购人监督部门反映、举报，采购人监督部门联系方式如下：

监督部门：西安热工研究院有限公司采购管理部

地址：陕西省西安市雁翔路99号博源广场A座

电话：029-82001032

注：只接受供应商通过电子商务平台线上对需要澄清的内容提出问询。

- 供应商须知及前附表

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人及联系方式 | 见第一章“采购公告”第六条 |
| 2.4 | 采购代理机构及联系方式（如有） | 无 |
| 4.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 6.1 | 采购文件的澄清、修改、补充 | 供应商需在华能电子商务平台显示的澄清截止时间24小时前在华能电子商务平台提出澄清问题。 对采购文件进行的澄清、修改、补充距报价截止时间不足24小时的，将相应延长报价截止时间。 |
| 9.6 | 最高限价 | 无 □有，最高限价： |
| 9.7 | 采购代理服务费 | 无 □有，服务费收取标准： 取费按类型（工程、货物或服务）、分标段（包）参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）中规定的计费原则标准计取。 |
| 9.8 | 供应商报价的其他要求 | 采购人指定的增值税税种： 提供增值税专用发票； □提供增值税普通发票； □不限制。 |
| 10 | 报价货币 | 人民币 其他： |
| 11.1 | 响应保证金 | 无 □有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为：华能电子商务平台采购公告中显示的报价截止时间。 开户银行及账号如下： 账户名称： 开户银行： 账 号： |
| 12.1 | 采购有效期 | 自响应文件递交截止时间起 90 个日历日（注：原则上不少于90日历日，最长不超过180日历日） |
| 13 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：以华能电子商务平台显示的递交截止时间为准 响应文件递交地址：华能电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/） |
| 16 | 开启响应文件 | 开启响应文件时间：同响应文件递交截止时间 |
| 18 | 成交供应商的推荐原则 | 一个采购项目，只能推荐一个成交供应商。 一个采购项目，按照物料行，可以推荐多个成交供应商。 |
| 21.3 | 履约担保 | 不提供 □提供，履约担保金额：总合同额的10% 履约担保形式：履约保函 |
| 22 | 其他需要补充的内容 | 采购时为了准确描述某一配套设备（器件）的技术规格，采购文件或技术规范书中可能引用某一配套设备（器件）的品牌、型号，该品牌、型号不作为投标的唯一或指定产品，但报价配套设备（器件）须满足或高于引用配套设备（器件）性能参数和设备使用功能。在合同签订或履行过程中，该类品牌的选定须经采购人认可。 |

备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

## 1. 适用范围

本采购文件仅适用于本项目公告中所述项目。

## 2. 定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3 成交供应商：指最终被授予合同的供应商。

2.4 采购代理机构：依法设立并提供采购代理服务的专业组织，采购代理机构及联系方式见前附表。

## 3. 询价费用

供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 4. 现场踏勘

4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章	 采购公告

第二章	 供应商须知及前附表

第三章	 评审办法

第四章	 合同条款及格式

第五章	 采购需求

第六章	 响应文件格式

5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。

5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其报价被拒绝。

5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

## 6. 采购文件的澄清、修改、补充

6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出澄清问题。

6.2在询价报价截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充，原则上采购人应在收到澄清请求24小时内，在电子商务平台上给予书面答复。采购文件的澄清、修改、补充均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。采购文件的澄清、修改、补充将以书面形式通知供应商。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究。采购人/采购代理机构对采购文件进行澄清、修改、补充距报价截止时间不足24小时的，应将报价截止时间延长至本次澄清答复、修改、补充时间点后的24小时，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

## 7. 编制基本要求

7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

## 8. 语言和计量单位

8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

## 9. 报价

9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购文件约定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 供应商不得以低于成本报价。

9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交供应商须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

9.8 供应商报价的其他要求见供应商须知前附表。

## 10. 报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

## 11. 响应保证金

11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 响应保证金的退还

成交供应商与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交供应商退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

## 12. 采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。采购有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出本次采购活动，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

## 13. 响应文件递交截止时间及地点

13.1供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件成功上传至电子商务平台，则视为响应文件已递交。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后上传响应文件至电子商务平台。

## 14. 响应文件的修改和撤销

14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

## 15. 询价小组

15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。

15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交候选供应商。

## 16. 开启响应文件

在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

## 17. 评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

## 18. 确定成交供应商

采购人按询价小组推荐的成交候选供应商名单确定成交供应商。成交候选供应商的推荐原则，见供应商须知前附表。

## 19. 采购结果公告

采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告，采购结果公告应列出询价文件规定的成交供应商资质、业绩、交货期（工期或服务期）、承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号等情况。

## 20. 成交通知

20.1 采购人向成交供应商发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。

## 21. 签订合同

21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按采购活动双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。

21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求成交供应商提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

## 22. 其他需要补充的内容

第三章 评审办法

## 一、总则

1.评审依据

1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；

1.2采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

## 二、评审方法

本项目采用经评审的最低价法。

## 三、评审程序

询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1. 初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 供应商资格条件是否满足采购文件要求；

1.2 供应商是否按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；

1.3 响应文件是否附有采购人不能接受的条件；

1.4 供应商报价是否超出最高限价（如有）；

1.5有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(7) 不同供应商的响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息检查一致；

1.6 国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2.详细评审

详细评审包括商务、技术和价格评审。如详细评审阶段，商务、技术、价格评审中有一项不通过，将视为否决供应商。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括交货期/工期/服务期、付款条件、商务偏离等。

2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求等。

2.3报价评审，以供应商在电子商务平台线上填报的总报价为准作为最终报价，如果平台报价异常的，询价小组可向供应商进行书面澄清，如供应商确认平台报价错误时，应当将其否决。询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。

3.响应文件的澄清、说明和补正

3.1 在评审过程中，询价小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分，询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。

3.3 询价小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足询价小组的要求。如不按询价小组要求进行澄清、说明或补正的，可以否决其响应文件。

4. 评审报告

4.1 在评审各阶段的结论，如评审人员有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

4.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，询价小组应当对此做出书面说明，并记录在案。

## 四、推荐成交候选供应商

本次评审采用经评审的最低价法。询价小组对满足采购文件实质要求的响应文件，按照经评审的价格（算术性修正后的价格）由低到高的顺序依次推荐1～3名成交候选供应商。若经评审的价格相同，按满足资格条件业绩要求的业绩数量多者优先；如业绩数量也相等时，由询价小组投票确定。

第四章 合同条款及格式

“             ”采购合同

甲方：西安热工研究院有限公司                    签订地点：陕西省西安市

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规，并结合项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就有关事宜达成协议，并同意按如下条款签订本合同。

## 产品明细及价格

| 序号 | 产品名称 | 厂家/品牌 | 规格/型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 相关技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 相关备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币(大写)：圆整（税率：%） | 不含税金额（元） | 税款（元） | 含税总金额（元） |

①在合同执行过程中如发现有任何漏项和短缺，在产品清单中未列出而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同产品的保证要求所必须的，均应由乙方将其补上，且不发生费用问题。②在本合同履行期间，如遇国家的税率调整，则甲乙双方约定的不含税价格不变，税率依照国家政策执行，含税价格相应调整。

## 交货及运输

  - 产品交货时间及批次按如下第1条执行，交货时间如有变化，以甲方提前5个工作日书面通知为准：

- 一次性交付产品，交付时间为。

- 分批交付，各批交付时间如下：

| 交货批次 | 产品明细 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |

  - 甲方指定的交货地点为：。交货地点如有变化，以甲方书面通知为准。

  - 乙方负责将产品运输至交货地点，运输方式为陆运，并承担由此发生的所有费用。

## 付款

  - 甲乙双方同意的付款节点如下：

- 到货验收款：设备运抵甲方指定地点验收合格，乙方提供所到设备总价100%的增值税专用发票(税率13%)，甲方审核无误后付100%到货款；

除非甲乙双方另有书面约定，甲乙双方同意本合同中所约定的合同总价中除产品（含备品备件、专用工具等）本身价款外，已包含但不限于运输费、装卸费、检验费、包装费、保险费、设计费、技术资料、安装调试费、利润、税金、规费以及其他一切有关费用。乙方同意不得再以任何理由以任何形式向甲方收取额外费用。

  - 支付方式：银行电汇、汇票等方式。

## 质量要求、技术标准及质保期

  - 乙方提供产品的质量要求和技术标准：

- 执行国家标准和甲乙双方商定的货物质量技术要求（详见附件《技术协议》）。

- 甲乙双方未约定标准或前述约定未明确部分按现行国家、地方、行业及乙方企业标准中要求较高者执行。

  - 产品的质量保证期为：12个月，起算日按以下执行：自产品按照本合同约定通过最终验收之日起计算；产品经修理、更换的，其质量保证期自乙方修理、更换产品并经甲方验收合格之日起重新计算。在质量保证期届满之前，乙方按有关规定对产品实行“三包”服务。国家法律、法规等规定的质量保证期长于上述质量保证期的，适用国家法律、法规等规定。

  - 甲乙双方同意，在质量保证期内，如果产品出现任何质量问题，甲方有权选择且乙方须按甲方决定采取以下补救措施：

- 对不符合合同约定的产品进行修理，以使其符合合同要求，费用由乙方承担。除非甲方另行书面同意，修理工作应在2天内完成；

- 以符合合同要求的产品更换不符合要求的产品，费用由乙方承担。除非甲方另行书面同意，更换应在5天内完成；

- 甲方将由缺陷的产品退还乙方，乙方负责将被退还的产品运离。在此情况下，乙方应退还已收取的货款并承担甲方支出的安装、拆卸、运输、保险等甲方额外支出的费用。于质量保证期内，若乙方收到甲方通知后没有及时维修、重做或更换，甲方可采取必要的补救措施，但其引起的风险和费用将由乙方承担，甲方根据本合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

  - 质保期特别约定

- 质保期满是指合同约定质量保证期到期后甲乙双方签订质量合格确认单或满30个工作日。

- 如果因本合同产品潜在的缺陷造成的产品损坏，无论质保期内或者质保期外，乙方对消除潜在缺陷承担责任并赔偿甲方因此收到的损失。

- 无论质保期内或者质保期外，当甲方要求乙方进行现场服务时，乙方应在接到甲方通知4小时内给予答复，乙方在甲乙双方协商后的期限内为甲方提供技术服务。

- 本合同中的产品，法律规定或甲乙双方另有约定“三包”期长于合同约定质保期的，适用“三包”期的约定。

## 包装标准及包装费用

  - 乙方所提供的全部产品的包装应符合有关国家、地方或行业标准及国家环保要求，须具有良好的防潮、防震、防锈、防腐蚀和利于装卸等保护措施，并在显著位置标明相关警示标志，以确保货物安全无损运抵指定交货地点并适宜长时间保存，并承担由此发生的所有费用。

  - 其他包装要求（如有）：。

  - 产品交付甲方后乙方不再回收包装物。

  - 因包装不善引起损坏、锈蚀等及由此造成的损失由乙方承担。

## 产品验收及风险转移

  - 产品运送到指定交货地点后，由甲方按照甲乙双方约定对产品的包装、外观和数量进行检查（“到货初步检验”），并按照约定的质量要求和技术标准对产品进行验收，如产品不涉及安装调试，则到货初步检验合格后，即由甲方出具产品接收单。如需对产品进行安装调试的，则应在产品通过甲方的到货初步检验后，由乙方按照约定、在甲方的见证下对产品进行安装、调试及试运行，并提交甲方按照约定的质量要求和技术标准进行最终验收（“最终验收”），最终验收合格后由甲方出具产品接收单。前述验收不合格的，乙方应根据甲方的要求在其规定的期限内更换、补足或采取其它补救措施并重新提交甲方再次验收。

  - 如产品存在内在质量缺陷或其他在上述验收中无法发现或识别的问题，则即使上述验收已通过，甲方仍有权要求乙方在规定期限内更换、维修或退货，并有权要求乙方承担由此对甲方造成的全部损失，而不论是否处于质保期。

  - 乙方应将技术资料（包括但不限于产品安装、使用所需的图纸、说明书及合格证书）1套随产品一并提交甲方，否则视同延迟交货处理。

  - 产品按照本合同经甲方验收通过，并由甲方出具产品接收单后视为产品已交付，产品交付甲方之前的毁损、灭失风险由乙方承担。

## 甲方财产及知识产权

除非甲乙双方另有约定，由甲方提供给乙方的，或乙方为履行本合同而提供给甲方的任何有形和无形资产（例如，文件、设计、图表、清单、图纸、材料、样品、设备、计算机程序、计算机文件、计算机系统、知识产权、技术秘密等）的所有权属于甲方。未经甲方事先同意，乙方不得将前述甲方财产用于履行本合同项下义务之外的其他用途。

## 陈述与保证

  - 乙方已依法取得生产及或销售产品所需的所有经营资质、授权及或许可，拥有产品的合法出售权，且产品上未设置任何抵押、质押、留置权、附属权益、限制权益、其他担保权利或任何第三方权利。

  - 乙方所提供的产品未侵犯任何第三方包括著作权、商标权和专利权在内的知识产权。

## 保密

乙方应为本合同项下交易、条款以及因谈判、签署、履行本合同而获得的甲方的文件、资料和信息（下称“保密信息”）保密。未经甲方书面同意，乙方不得将该等保密信息向任何第三方透露或将其用于本合同目的之外的用途。除非受制于强制性的法律规定，本条所规定的乙方保密义务应在本合同有效期内及本合同终止后持续有效。

## 10. 违约及终止

  - 乙方未能按本合同规定的交货期交货（包括交货数量不符）时，实际交货日期按合同设备运达甲方指定地点计算，每迟交一天须向甲方支付合同总价的0.5％的违约金。如果乙方未能按本合同的约定使本合同项下的标的物达到验收标准，每延误一天须向甲方支付合同总价的0.5％的违约金。如果因乙方延误给甲方造成的损失（包括工期损失）大于上述违约金，甲方有权就超出部分继续向乙方追索。乙方支付迟交货违约金并不免除其继续交货的义务。乙方逾期交货，超过（15天）的，甲方有权解除合同。

  - 乙方在交货日期届满之日或之前明确拒绝交货或明确表示其不能履约的，甲方有权单方解除本合同。

  - 乙方未按本合同约定时间履行修理、更换等义务的，视同逾期交货处理。

  - 乙方交付产品的品种、型号、规格、材质或其他产品质量不符合约定的，甲方有权要求乙方于指定期限内修复或更换，如乙方未于甲方指定的期限内修复或更换产品、或修理或更换后的产品仍不符合约定，甲方有权不予支付任何款项，若甲方已支付款项的，乙方应退还所有款项并承担已支付款项30%的违约金，若此种情形超过15日未得到解决，甲方有权解除本合同。

  - 乙方应保证，其所售予甲方的设备，均已合法地获得并有效适用于甲方所在国家和地区的所有有关知识产权的规定，若甲方因购买和使用乙方所售予甲方的设备而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，或受到甲乙双方所在国的国家政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，乙方应根据本条1.8款约定承担甲方因此而遭受的一切损失。

  - 如果乙方所供应的设备在技术上、质量上不能满足本合同及附件技术协议的要求，无法适用于本工程，则视为乙方构成根本违约，甲方在该等情形发生后有权选择下列处理方式：

（1）随时有权书面通知乙方终止本合同，由此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方已付货款、业主对于甲方的处罚、甲方根据其与业主所签合同正常履行后所获得的预期利益）均由乙方无条件承担，同时，乙方还应向甲方承担本合同金额30%的损失。如果上述措施仍无法弥补甲方损失的，乙方承诺将无条件的继续予以补偿。本合同其他条款约定的乙方的违约责任并不包括于本款，应当各自独立适用，不能相互替代。

（2）甲方要求乙方继续履行的，则乙方应积极配合对其所供应设备进行修理，以满足技术协议，并承担在此阶段给甲方所造成的实际损失。如果乙方的维修工作无法满足甲方或业主的要求，则甲方随时有权终止本合同，并按照（1）款的约定要求乙方承担损失赔偿及违约责任。

  - 甲方根据本合同约定或法律法规的规定主张解除本合同的，本合同自甲方解除通知到达乙方后解除。甲方解除合同的，乙方应于收到甲方的解除通知后五个工作日内自费从甲方指定的地点取回已交付的产品，并全额返还甲方已支付的货款及相关费用，同时，乙方应当向甲方支付违约金，违约金按合同总价款（30%）计算。

  - 乙方违反本合同的任何约定（包括但不限于陈述与保证），除应根据本合同其他条款支付相应的违约金外，还应当赔偿因此给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方因乙方违约行为而向任何第三方承担或被有关政府或司法部门责令承担的赔偿责任、支出的费用、遭受的罚款、律师费、评估费用、公证费及差旅费等。

  - 在乙方依约履行本合同的前提下，甲方因自身原因逾期向乙方支付货款的，应按照中国人民银行公布的贷款基准利率和逾期天数向乙方支付逾期付款部分的利息，该等利息合计不超过逾期货款的20%。

## 合同生效及争议解决

  - 本合同壹式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，每份具有同等法律效力，自甲乙双方加盖公章或合同章后即生效。

  - 若因履行本合同而发生的一切纠纷，甲乙双方应先行友好协商解决，协商不成时，甲乙双方同意向甲方住所地法院提起诉讼。

## 其他规定

  - 附件：

附件一 供货安全协议；

附件二 报价单（如有）；

附件三 技术协议（如有）。

本合同附件与合同正文具有同等法律效力，如有任何冲突，则以合同正文为准。

  - 其他约定事项如下（如有）：

甲方的询价文件、乙方的报价文件及相关资料中对其产品质量以及相关义务的承诺均视为合同附件，具有与合同本身同等的法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）或 授权代理人（签字或盖章）： | 法定代表人（负责人）或 授权代理人（签字或盖章）： |
| 单位地址：陕西省西安市兴庆路136号 | 单位地址： |
| 邮编：710032 | 邮编： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： Email： | 传真： Email： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 开户银行：中国银行西安金花北路支行 | 开户银行： |
| 账号：102400212677 | 账号： |
| 税号：916100004372015347 | 税号： |

附件1

供货安全协议

甲方：

乙方：

为了认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确双方在货物运输服务过程中，涉及的货物运输、现场装卸及到厂交接的安全生产责任，确保货物运输、人员及设备安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律、法规及电力安全生产相关规定，针对项目，经甲乙双方协商，签订本协议。

# 一、甲乙双方的责任和义务

1．遵守安全生产法律、法规、货物运输安全规程及电力安全生产相关规定，认真履行安全生产责任制，做好货物运输及交接的现场安全工作，避免人身伤害和设备事故发生。

2．货物抵达厂区（现场）的交接及卸车过程发生人身伤害、设备损坏等事故（包括一方责任造成对方人员、第三方人员伤害等），应首先抢救伤员，采取措施防止事故扩大，同时必须保护事故现场，在规定的时间要求，将事故情况报告各自的上级主管部门，并根据国家的相关规定，配合有关部门进行调查。

# 二、甲方的安全责任

1．甲方或业主安全管理人员可随时检查、监督乙方在进入厂区后的人员和车辆安全状态，对乙方货物交接过程中的违章作业、野蛮装卸等违章行为有权做出停止作业、责令整改的处罚。

2．对乙方不称职的货物运输人员，有权提出更换。

# 三、乙方的安全责任

# （一）安全管理目标

1．不发生人身死亡事故及群伤事故；

2．不发生恶性误操作事故；

3．不发生主设备损坏事故；

4．不发生一般及以上设备事故；

5．不发生一般及以上火灾事故；

6．不发生一般及以上交通事故；

7．不发生一般及以上环境污染事故;

8．现场隐患整改率达到100％，杜绝出现重大隐患；

9．现场火灾隐患整改率必须保证在规定时限内达到100％；

10．保证供货在施工期间不损坏项目单位的设备、设施，不影响项目单位正常生产。

# （二）安全管理要求

1．乙方应确保在货物运输、现场装卸及到厂交接过程不发生人身伤亡事故、设备损坏事故、环境污染事故等事故；货物交货期间不损坏项目单位的设备、设施，不影响项目单位正常生产。

2．乙方对货物运输全过程的安全负全面责任，承担包括（但不限于）由于自身管理不善、或因乙方运输人员过错所造成的人身伤亡、设备损坏以及一切责任事故的全部责任。

3．乙方应为从业人员配备合格的劳动防护用品、用具。

4．乙方应做好货物运输人员的安全交底工作。所有被交底人员要熟悉、掌握交底内容和要求并有签字备案。

5．乙方应及时识别货物运输及现场卸货作业过程中的危险有害因素，采取有效的货物运输安全措施，避免事故的发生。

6．乙方对因本供货合同需要租赁、借用第三方运输设备，负有全部安全责任。应加强对第三方安全监督，认真核查其设备的安全措施；还必须对操作人员的安全资质、资格认真核查并备案。有必要签订相应的安全协议，明确安全责任与义务。

7．乙方应采取有效管控措施，管理货物运输人员，防止货物运输人员发生任何违法或妨碍治安的行为，否则由此造成的一切损失和责任由乙方负责。

8．负责货物运输、装卸以及派往甲方服务人员的工伤保险和其他有关商业保险，费用由乙方自行负责。

# （三）包装、运输、装卸要求

1．货物的包装必须与运输方式相适应，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中或者装卸货过程中发生的任何货物、设备损坏或人员伤亡均由乙方负责。

2．乙方应加强运输车辆的安全管理，车辆不得无资质运输、超限超载。

3．装车时堆放货物整齐有序，并采取有效措施防止物体坍塌滑落，同时应保证解绳时货物不会出现意外滑落。堆放货物不得歪斜，对易滑动货物要用木块垫塞以防止滑落。合理配重，绑扎牢固。

4．乙方运输车辆在到货前一天通知甲方，货物抵到电厂进厂位置时，应首先与甲方现场经理取得联系，征得甲方同意，并经甲方对运送车辆和货物的安全状态进行检查，确认正常，办理相关手续后才能进入现场。

5．货物运送车辆必须具有安全防护措施，以防止货物在运输途中和现场卸货时发生滑落及其他不安全事件，无安全防护措施不得进入厂区和现场。运送车辆和货物缺少安全措施（如货物码放凌乱、平板车辆运输无立杆、货物绑扎用麻绳等）不得进入厂区和现场卸货，货物倒运需在厂区以外的场地进行。

6．运输车辆进入厂区后，要严格遵守电厂相关规定，按照业主和甲方规定的运输路线、行车速度和指定的卸货场地进行作业。进场行驶途中应加强监护，以防超宽超高车辆碰撞刮擦。

7．运输车辆到达甲方指定的卸货场地后，待甲方现场经理联系相关专业施工队伍进行货物的装卸。卸车时必须利用器械稳定车辆，严禁车辆来回晃动。卸货作业前由交货方和卸货方共同对运送车辆和货物的安全状态进行安全检查，确认安全后才能解开货物的捆绑设施（捆绑钢丝绳、拉链等），进行卸货吊装作业，以防发生意外事故。

8．货物运送人员在进入现场后需佩戴个人安全防护用具（如安全帽等）。未佩戴安全帽、穿戴不规范者不允许进入施工现场。

9．乙方在交货过程中要接受业主和甲方的安全监督。对因乙方的责任造成设备损失及人身伤亡等影响生产施工和安全生产目标的行为，必须接受业主和甲方的考核，并承担相应的法律责任。

# 四、发生事故及违章违规的处罚

1．乙方在供货过程、现场发生违章违规作业、人身伤亡或其他事故时，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金额从合同款中扣除，并以书面形式通知乙方。

2．凡在供货中由于乙方原因发生事故时，经认定责任由乙方负责，除扣除相应的合同款外，造成的全部经济损失由乙方自行承担；造成甲方损失的，损失由乙方承担，同时乙方还应承担其他相关责任。甲方以书面形式通知乙方，扣除的主要项目和比例如下：

1）发生由于乙方责任造成的人身死亡事故及群伤事故、恶性误操作事故、主设备损坏事故、一般及以上设备事故、一般及以上火灾事故、一般及以上交通事故、一般及以上环境污染事故，每发生一项次扣除合同款的5%。

2）发生由于乙方责任造成的人身重伤事故，每发生一次扣除乙方合同款的2.5%。

3）发生由于乙方责任造成的人身轻伤事故，每发生一次扣除乙方合同款的1.5％。

3．如果合同款的5%扣除后，仍需继续处罚的，处罚金额从剩余的合同款中扣除。

4．凡在供货过程中由于乙方原因或乙方委托的第三方原因发生事故时，经认定责任由乙方或乙方委托的第三方负责的，造成的全部经济损失由乙方自行承担；造成甲方损失的，损失由乙方承担，同时乙方还应承担相关法律责任。

5．对乙方人员在现场工作中的违章、违规行为进行处罚的，罚款部分从乙方的合同款中扣除，并以书面形式通知乙方。

6．由于甲方或乙方过错造成对方或第三方的人身伤亡、设备损坏等，由责任方承担相应责任，并赔偿因此造成的对方或第三方全部经济损失。

7．其它违约行为按国家、电力行业有关安全生产的规定执行。

# 五、其他条款

1．本协议作为供货合同附件，与供货合同具有相同法律效力，甲乙双方都受本协议的约束。

2．本协议书一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方盖章有效。全部货物到达现场经验收合格移交施工单位后，本协议效力即自行终止。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

甲方授权代表（签字）：                     乙方授权代表（签字）：

日期:                                      日期：

第五章 采购需求

# 1总则

### 1.1 一般规定

- 卖方必须有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。卖方（包括分包商）应已设计、制造和提供过同类电缆且使用条件应与本工程相类似或较规定的条件更严格。

- 如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议则意味着卖方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有偏差应在技术文件中以技术专用部分附录的格式进行描述。

- 本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时按较高标准执行。

- 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求并未对一切技术细节做出规定也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合GB和IEC最新版本的标准和本技术规范书的优质产品。

- 本技术规范书经买卖双方确认后作为合同的附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 本技术规范书未尽事宜由双方在合同技术谈判时协商确定。

- 卖方所提供的产品必须符合中国人民共和国相关规范标准，包括相应的国际准则，所提供产品如在中华人民共和国国家强制性认证（即“3C”认证）产品目录中，则必须通过相关审核程序。

- 本技术规范书规定了卖方遵循的标准、电缆的技术要求、试验、包装及储运等。卖方提供的电缆应为质量可靠的优质产品，且均通过型式试验和鉴定，并经长期实践运行证明产品质量优良、安全可靠。

- 卖方供货的电缆，包括控制电缆、计算机电缆、动力电缆等，应具有较好的电气性能，机械物理性能以及不延燃性，应能满足有关国际、国家规范和标准。

### 1.2 卖方应提供的资格文件

- 拥有权威机构颁发的 ISO-9000 系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。

- 具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。

- 有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

- 应提供专业检测机构出具的不超过五年的与本协议型号相同/相近的电力电缆型式试验报告，型式试验报告中电缆的截面不得小于本协议电缆的截面，报告应由具有资质的第三方权威检测机构出具。

- 所提供的组部件和主要材料如需向外协单位外购时，应列出外协单位清单，并就其质量做出承诺。同时提供外协单位相应的例行检验报告、进厂验收证明、外协单位的相应资质证明材料和长期供货合同。

### 1.3 对设计图纸、说明书和试验报告的要求

- 技术资料和图纸的要求

- 如有必要，工作开始之前，卖方应提供图纸、设计资料和文件经买方批准。对于买方为满足技术规范书的要求直接做出的修改，卖方应重新提供修改的文件。

- 卖方应在生产前1个月（特殊情况除外）将生产计划通知买方，如果卖方在没有得到批准文件的情况下着手进行工作，卖方应对必要修改发生的费用承担全部的责任，文件的批准应不会降低产品的质量，并且不因此减轻卖方为提供合格产品而承担的责任。

- 应在试验开始前1个月提交详细试验安排表。

- 所有经批准的文件都应有对修改内容加标注的专栏，经修改的文件应用红色箭头或其他清楚的形式指出修改的地方，应该在文件的适当地方写上买方的名称、标题、卖方的专责工程师的签名、准备日期和相应的文件编号。图纸和文件的尺寸一般应为 210mm×297mm（A4纸型），同时应将修改的图纸和文件提交给买方。

- 产品说明书

- 提供电缆的结构型式的简要概述及照片。

- 说明书应包括下列各项：型号、结构尺寸（附结构图）、技术参数、适用范围、使用环境、安装、维护、运输、保管及其他需注意的事项等。

- 试验报告

- 提供电缆的出厂试验报告。

- 提供与所技术型号相同/相近的电力电缆的型式试验报告。

- 需要时提供特殊试验报告，如阻燃试验、防白蚁试验等。

### 1.4采购范围

1.4.1地理位置

准格尔旗位于半干旱地区，属于大陆性半干燥气候。总的气候特点是冬季寒冷，夏季炎热，春秋两季气温变化剧烈，昼夜温差大。年降水量平均408毫米，蒸发量2100毫米左右，蒸发量是降水量的5倍，常有春旱现象，雨水多集中在7、8、9月，占全年降水量的60%-70%。年平均温度5.3度。结冰期为10月中旬至翌年4月下旬，约200天。最大冻土深度1500毫米，无霜期约150天。冬季春季多风，多为4-6级。风向以西风为主，冬季有西北风，夏季有偏东、偏南和东南风，最大风速24米/秒，年平均风速2.3米/秒，年平均扬沙日为32.8天，年平均沙暴日15.2天，年平均雷暴日41.8天。

1.4.2采购范围

| 序号 | 类型 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐高温补偿屏蔽电缆 | ZC-KX-HSFP2F-2×2×1.5 | 米 | 3000 |  |

## 2标准和规范

合同设备包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备。所有设备都应符合相应的标准、规范或法规的最新版本的要求，除非另有特别外，交货期内有效的任何修正和补充都应包括在内。除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会（IEC）标准以及国际单位制（SI）标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

卖方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

| GB/T 50217 | 电力工程电缆设计规范 |
| --- | --- |
| GB/T 12706.1 | 额定电压0.6/1kV（Um=1.2kV）到3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆及附件 |
| GB/T 3048 | 电线电缆电性能试验方法 |
| GB/T 2951 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 |
| GB/T 2952 | 电缆外护层 |
| GB/T 3956 | 电缆的导体 |
| GB/T 6995 | 电线电缆识别标志方法 |
| GB/T 19666 | 阻燃和耐火电线电缆通则 |
| GB/T 18380 | 电缆和光缆在火焰下的燃烧试验 |
| GB/T 11091 | 电缆用铜带 |
| GB/T 17650 | 取电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 |
| GB12666 | 成束电线电缆燃烧试验方法 |
| GB/T 17651 | 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 |
| JB/T 8137 | 电线电缆交货盘 |
| YB/T 024 | 铠装电缆用钢带 |
| GB/T 3953-2009 | 电工圆铜线 |
| GB12666.5 | 电线电缆燃烧试验方法第5部分成束电线电缆燃烧试验方法 |
| IEC61034 | 给定条件下电缆燃烧烟浓度的测量 |
| IEC754 | 电缆燃烧放出的气体的试验 |
| GB9330-08 | 塑料绝缘控制电缆 |
| GB4005 | 电工圆铜线 |
| GB/T19216-2003 | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 |

这些法则和标准提出了最基本要求，如果根据卖方的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料，并能使卖方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由卖方超越。

## 3通用技术要求

电缆结构除符合GB/T 12706的规定外，还应满足以下要求。

### 3.1 外观和导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9。

导体采用优质无氧铜，其组成、性能及外观应符合GB12706.1的规定，不低于GB5231规定的TU2或T2级的退火铜材料。卖方在供货时必须注明铜产地。

### 3.2 挤出交联工艺

绝缘料采用交联聚乙烯或聚氯乙烯，绝缘料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述，包括干式交联流水线方式，生产设备中的干式交联的描述等。

### 3.3 绝缘

绝缘采用交联聚乙烯或聚氯乙烯，绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。各截面绝缘标称厚度见GB/T 12706，绝缘厚度平均值最小测量值不小于标称值，绝缘最薄点的厚度应不小于规定标称值的90%-0.1mm。

厚度测量结果应按GB8170规定修约。

导体和绝缘外面的任何隔离层或半导电屏蔽层的厚度应不包括在绝缘厚度内。绝缘线芯的识别标志应符合GB6995.5的规定，绝缘标称厚度应不小于有关规定。

绝缘的横断面应无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

明确需要与环境保护协调时，不得选用聚氯乙烯绝缘电缆。低温环境不宜用聚氯乙烯绝缘电缆。

### 3.4 金属屏蔽

金属屏蔽用重叠绕包的软铜带（或软铜丝）组成，电阻率不大于0.0180Ω.mm2/m（20℃），绕包连续均匀，平整光滑，没有断裂，铜带间绕包平均搭盖率不小于 20％（标称值）。铜带标称厚度为0.10mm，截面大于25mm2（按管状计算），且三芯屏蔽应接触良好。铜带的最小厚度应不小于标称值的90%。

### 3.5 内衬层、填充物及隔离套

- 各种具有铠装层，同心导体或金属屏蔽层的多芯电缆，在缆芯上一般应有一内衬层。

- 额定电压0.6/1kV以上的非径向电场电缆的内衬层及填充应采用非吸湿材料。

- 额定电压0.6/1kV以上，在缆芯上只有绕包金属屏蔽的径向电场电缆的内衬层应采用半导电材料，填充物亦可用半导电物。

- 填充缆芯应紧密无空隙，并保证在成品电缆段附加老化试验后不粉化。三芯成缆后外型应圆整。

- 隔离套采用挤包型。隔离套厚度平均值不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80%。

内衬层可以挤包或绕包

- 铠装电缆内衬层厚度应符合有关规定。

- 圆形绝缘线芯电缆只有在各绝缘线芯间内用基本上成型的填芯填充时才允许采用绕包型内衬。

内衬层及填充物应与电缆的工作温度相适应

- 并对绝缘材料无有害影响。

- 缆芯在挤包内衬层前允许采用合适的带子以间隙螺旋绕包扎紧。

- 标称截面10mm2及以下的两芯YJV电缆，其绝缘芯允许平行放置。

### 3.6 铠装

采用双层镀锌钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽度的50%，绕包应平整光滑。双层镀锌钢带绕包间隙不超过钢带宽度的50%，下层钢带间隙为上层钢带间隙中间部份所覆盖，钢带绕包应平整光滑，钢带规格符合GB19706的规定。单芯电缆不采用磁性材料的铠装。

### 3.7 外护套

除非另有要求，外护套应采用聚氯乙烯或聚乙烯料挤包。

外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。

外护套通常为黑色/红色，但也可以按照制造方和技术规范采用黑色以外的其他颜色，以适应电缆使用的特定环境。外护套应经受GB/T3048.10-2007 规定的火花试验。

### 3.8 电缆不圆度

电缆不圆度应不大于10%。

### 3.9 电缆阻燃要求

如选型为阻燃电缆，则电缆的阻燃特性和技术参数要求符合 GB/T 19666的相关规定。

### 3.10 密封

电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度不小于200mm。

### 3.11成品电缆

成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压、导体截面、制造年份及计米长度的连续标志，标志应字迹清楚，容易辨认、耐擦。

成品电缆标志应符合GB6995.3规定。

电缆长度误差不超过5%。

## 4耐高温补偿屏蔽电缆技术要求

热电偶补偿电缆,用于热电偶信号。

1）产品规范和标准

IEC584-3

GB4989-85

GB12666.5-90    耐火试验( 耐高温电缆 )

2）技术要求

热电偶补偿电缆应采用密封绝缘和护套的工艺结构。应具有优良的防潮、防腐等性能，耐高温补偿电缆制造应采用先进的生产工艺制造。测量精度测量应满足国家有关标准要求。

电缆最高长期工作温度:  +200℃  ( 耐高温 )

电缆最高长期工作温度:  +70℃   ( 普通 )

最低环境温度:              -40℃

绝缘电阻:  在20℃下温度不低于 25MΩ.km

工作电容:   低于 80 PF/m

电容不平衡:   低于 1 PF/m

分布电感:      低于 0.6 μH/m

静电感应电压(静电电压20KV):   低于 10 mV

导体线芯2.5mm2  K分度。

电磁干扰感应电压(50HZ，400A/m):   低于 5 mV

无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍, 铠装电缆允许

弯曲半径不小于电缆外径的12倍。

## 5包装、储运

5.1 成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压、每米打字和制造年、月的连续标志，标志应字迹清楚，清晰耐磨。

5.2 除非另有规定，电缆应卷绕在符合JB/T 8137的电缆盘上交货，每个电缆盘上只能卷绕一根电缆。电缆的两端应采用防潮帽密封并牢靠地固定在电缆盘上。

5.3 在每盘电缆的外侧端应装有经买方认可的敷设电缆时牵引用的拉眼或牵引螺栓。拉眼或牵引螺栓与电缆导体的连接，应能满足敷设电缆时的牵引方式和牵引该长度的电缆所需的机械强度。对机械强度的要求应由买方与卖方协商确定。

5.4 电缆盘的结构应牢固，筒体部分应采用钢结构。电缆卷绕在电缆盘上后，用护板保护，护板可以用木板或钢板。如采用木护板，在其外表面还应用金属带扎紧，并在护板之下的电缆盘最外层电缆表面上覆盖一层硬纸或其它具有类似功能的材料，以防碎石或煤渣等坚硬物体掉落在每匝电缆之间，在运输或搬运过程中损伤电缆外护套，如用钢板，则宜采用轧边或螺栓与电缆盘固定，而不应采用焊接固定。

5.5在运输电缆时，卖方应采取防止电缆盘滚动的措施，例如将电缆盘放在托盘上。卖方应对由于未将电缆或电缆盘正确地扣紧、密封、包装和固定而造成的电缆损伤负责。

5.6 电缆盘在装卸时应采用专门的吊装工具以避免损坏电缆。

5.7 在电缆盘上应有下列文字和符合标志：

1

合同号、电缆盘号；

2

收货单位；

3

目的口岸或到站；

4

产品名称和型号规格；

5

电缆的额定电压；

6

电缆长度；

7

表示搬运电缆盘正确滚动方向的箭头和起吊点的符号；

8

必要的警告文字和符号；

9

供方名称和制造日期；

10

外形尺寸、毛重和净重。

5.8 凡由于卖方包装不当、包装不充分或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，卖方负责与承运部门及保险公司交涉，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工程建设进度需要。

第六章 响应文件格式

耐高温补偿屏蔽电缆       项目采购

响 应 文 件

采购编号：   2023020054

供应商：	        （盖章）

日  期：    年   月   日

目  录

一、授权委托书

二、报价部分

三、商务部分

四、技术部分

五、偏差表

## 一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称）采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

供应商：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

联系方式：

年       月       日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。

## 二、报价部分

1.报价说明

1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

2.响应报价表

2.1报价汇总表（格式）

报价表

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 不含税价 | 税率 | 含税总价 | 增值税发票类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐高温补偿屏蔽电缆 |  | 13% |  | □提供增值税普通发票； 提供增值税专用发票。 |
|  | 人民币大写： 元 |
| 付款方式：一次性 | 到货验收款：设备运抵甲方指定地点验收合格，乙方提供所到设备总价100%的增值税专用发票(税率13%)，甲方审核无误后付100%到货款 |
| 备注：响应文件盖章PDF扫描件及word可编辑文档(盖章前)上传电商平台作为报价有效依据。 |

供应商名称：               （盖章）

联    系    人：             （必填）

电  话  号  码：             （必填）

邮          箱：             （必填）

年     月     日

2.2分项报价表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐高温补偿屏蔽电缆 | ZC-KX-HSFP2F-1×2×1.5 | 米 | 3000 |  |  |
|  | 总价 | 不含税价：￥ 元，价税合计：￥ 元 |

## 三、商务部分

1.商务部分摘要表

商务部分摘要表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 股权结构 | XX：A%； YY：B%； |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资本金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 类似业绩列表 |  |
| 备注 |  |

按照采购文件要求后附企业法人营业执照副本、资质证书（如要求）、安全生产许可证（如要求）、类似业绩（如要求）合同扫描件等资料影印件。

供应商全称：      （盖章）

日     期：

2.法人营业执照

3.近3年内财务状况

4.付款条件

5.类似项目业绩合同（如要求）

6.商务偏离表及配套性说明

7.资质证书及其他证明材料（如要求）
四、技术部分

供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。（必须有）

## 五、偏差表

| 序号 | 采购文件（条目及简要内容） | 响应文件（条目及简要内容） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 如无偏差，需写：“无”；有偏差，须如实填写。 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：除可在此处填写具体的国家、部颁、行业标准外，也可将图纸、技术协议等作为质量要求和技术标准的附件，并在此处填写“详见附件*****”