**附件1：中铁电气化局集团有限公司长春地铁6号线02标段五工区工程矿物绝缘电缆招标采购包件一览表**  **招标编号：EEBW2023-044**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 标准或  图号 | 计量  单位 | 数量 | 交货时间 | 投标人专项资格条件 | 标书售价（元） | 备注 |
| 1 | DT-25  （矿物绝缘电缆） | 矿物绝缘电缆 | WDZA一RTTYZ 4X25+1x16 |  | 米 | 180 | 2023.4.20 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商，注册资本金不低于5000万元人民币；  2.投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》；  3.须有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近五年（自2018年1月1日以来）投标物资相同电压等级和同类铠装、防护形式、同种导体材质的产品检测报告(带有CMA或CNAS标识)；  4.投标物资须具有近五年（自2018年1月1日以来）国内城市轨道交通或铁路同类产品供货业绩，须出具相应的购售合同影印件。  5.不接受代理商和联合体投标； | 500 |  |
| 2 | 矿物绝缘电缆 | WDZA一RTTYZ 3X240+2x120 |  | 米 | 1280 |
| 3 | 矿物绝缘电缆 | WDZA一RTTYZ 3X185+2x95 |  | 米 | 380 |  |
| 4 | 矿物绝缘电缆 | WDZA一RTTYZ 3X150+2x70 |  | 米 | 2950 |  |
| 5 | 矿物绝缘电缆 | WDZA一RTTYZ 3X120+2x70 |  | 米 | 600 |  |
| 6 | 矿物绝缘电缆 | WDZA一RTTYZ 3x25+2x16 |  | 米 | 1040 |  |
| 7 | 矿物绝缘电缆 | WDZA一RTTYZ 5x16 |  | 米 | 2260 |  |
| 8 | 矿物绝缘电缆 | WDZA一RTTYZ 5x10 |  | 米 | 2350 |  |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以采购人发货通知单为准。

**附件2：**

**投标申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申请单位** |  | | |
| **投标项目名称** |  | | |
| **投标联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **招标编号** |  | **注册资金** |  |
| **申请单位地址** |  | | |
| **生产厂名称（适用代理商投标）** |  | | |
| **申请投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称）** | | | |
| **投标人开票信息**  **单位名称：**  **纳税人识别号：**  **地址、 电话：**  **开户行及账号：**  **开户行联行号：**  **专用发票邮寄地址：**  **申请单位（章）**  **年 月 日** | | | |

**备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内并短信通知，**

**请确保本申请表提供的电子邮箱及电话的准确性。**

**2.退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。**