## 附件1：

招标物资包件一览表 招标编号： EEBW2023-157

|  |
| --- |
|  |
| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或 | 计量 | 数量 | 交货时间 | 投标人专项资格条件 | 标书售价 | 备注 |
| 图号 | 单位 |
| 1 | 一包件 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-4\*4 | GB/T12706.1-2008、GB/T 31247-2014、GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 | 米 | 1800.00  | 2023年7月-8月 | 1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商；2.制造商须满足：
2. 投标制造商必须具有有效的IS09001 质量、IS014001 环境、ISO45001职业健康、安全管理体系认证；
3. 投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近三年（自2020年6月1日以来）；

（3）投标物资相同电压等级和同类铠装防护形式、同种导体材质的产品型式检验报告或委托检验报告带有CMA或CNAS标识；（4）投标同类物资须具有近三年（自2020年6月至2023年5月）3条及以上在铁路、市政、工民建工程供货业绩，单项合同额不低于500万元，须附供货合同复印件（原件备查）；(5）履约信用近三年在国内铁路、市政、工民建行业履约良好，提供不低于二个已完工项目由买方出具的履约业绩证明资料，自招标公告发布之日起前三年内，在全国企业信用信息公示系统不存在不良公示信息，投标人不存在无故停止供货、不按合同约定调价、结算等行为，不存在因恶意催要货款、骗取合同等行为引起的诉讼或仲裁等无不良行为；3代理商须满足：(1）注册资本金不低于5000万元人民币；(2）持有所代理制造商的授权函；（3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求；(4）代理商具有近三年（自2020年6月1日以来）以来3条及以上铁路、市政、工民建工程同类产品供货业绩，单项合同额不低于500万元，须附供货合同复印件（原件备查）;(5）近三年（自2020年6月至2023年5月）在铁路、市政、工民建工程供应服务履约良好，代理商须提供其不少于三个已完工项目投标物资供应额或结算额500万元以上的证明资料；4.不接受联合体投标； | 500 | 池黄铁路站房二标项目（黄山西站） |
| 2 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4\*4 | 米 | 50.00  |
| 3 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-5\*4 | 米 | 640.00  |
| 4 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-5\*6 | 米 | 1040.00  |
| 5 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-3\*10 | 米 | 90.00  |
| 6 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-5\*10 | 米 | 1200.00  |
| 7 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-5\*16 | 米 | 1350.00  |
| 8 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-3\*25+2\*16 | 米 | 850.00  |
| 9 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-4\*25+1\*16 | 米 | 1400.00  |
| 10 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-3\*35+2\*16 | 米 | 2130.00  |
| 11 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-3\*50+2\*25 | 米 | 1200.00  |
| 12 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-4\*50+1\*25 | 米 | 60.00  |
| 13 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-3\*70+2\*35 | 米 | 60.00  |
| 14 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-4\*70+1\*35 | 米 | 100.00  |
| 15 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-3\*95+2\*50 | 米 | 1430.00  |
| 16 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-3\*120+2\*70 | 米 | 420.00  |
| 17 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-4\*120+1\*70 | 米 | 850.00  |
| 18 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-3\*150+2\*70 | 米 | 4500.00  |
| 19 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-4\*95+1\*50 | 米 | 20.00  |
| 20 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-4\*150+1\*70 | 米 | 60.00  |
| 21 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-3\*185+2\*95 | 米 | 110.00  |
| 22 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-3\*240+2\*120 | 米 | 90.00  |
| 23 | 铜芯无卤低烟阻B级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-4\*120 | 米 | 85.00  |
| 24 | 铜芯无卤低烟阻B级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-3\*120 | 米 | 85.00  |
| 25 | 铜芯无卤低烟阻B级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-4\*95 | 米 | 85.00  |
| 26 | 铜芯无卤低烟阻B级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-3\*95 | 米 | 85.00  |
| 27 | 铜芯无卤低烟阻B级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-4\*70 | 米 | 85.00  |
| 28 | 铜芯无卤低烟阻B级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-3\*70 | 米 | 85.00  |
| 29 | 铜芯无卤低烟阻B级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-4\*70 | 米 | 85.00  |
| 30 | 铜芯无卤低烟阻B级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-3\*70 | 米 | 85.00  |
| 31 | 铜芯无卤低烟阻B级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-4\*6 | 米 | 100.00  |
| 32 | 铜芯无卤低烟阻B级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-4\*16 | 米 | 100.00  |
| 33 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4\*10 | 米 | 60.00  |
| 34 | 铜芯无卤低烟B1级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5\*16 | 米 | 1600.00  |
| 35 | 铜芯矿物绝缘电缆 | BTTRZ-3\*185+2\*95 | GA/306.2-2007、GB50217-2007、GB/T12706.1-2008 | 米 | 310.00  |
| 36 | 铜芯矿物绝缘电缆 | BTTZ-1\*185 | 米 | 930.00  |
| 37 | 铜芯矿物绝缘电缆 | BTTZ-1\*95 | 米 | 620.00  |
| 38 | 铜芯矿物绝缘电缆 | BTTRZ-5\*35 | 米 | 130.00  |
| 39 | 铜芯矿物绝缘电缆 | BTTZ-1\*35 | 米 | 610.00  |
| 40 | 铜芯矿物绝缘电缆 | BTTZ-5\*16 | 米 | 3250.00  |
| 41 | 铜芯无卤低烟阻燃B1级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯外护套电力电缆 | WDZB1-YJV23-0.6/1kV 3x240+2x120 | GB/T12706-2008、GB/T 12706.1-2020 | 米 | 60.00  |
| 42 | 铜芯无卤低烟阻燃B1级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯外护套电力电缆 | WDZB1-YJV23-0.6/1KV 3\*150+2\*70 | 米 | 100.00  |
| 43 | 铜芯无卤低烟阻燃B1级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯外护套电力电缆 | WDZB1-YJV23-0.6/1KV 3\*50+2\*25 | 米 | 90.00  |
| 44 | 铜芯无卤低烟阻燃B1级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯外护套电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1KV 3\*16 | 米 | 1020.00  |
| 45 |  | 合计 |  |  | 米 | 29110.00  |  |  |  |  |

## 附件2：

**投标登记表**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **投标项目名称** |  |
| **投标联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **招标编号** |  | **注册资金** |  |
| **单位地址** |  |
| **生产厂家名称（适用于代理商投标）** |  |
| **投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称）** |
| **投标人开票信息****单位名称：****纳税人识别号：****地址、 电话：****开户行及账号：****开户行联行号：****专用发票邮寄地址：****报名单位（章）****年 月 日** |

**备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本登记表提供的邮箱内并短信通知，**

**请确保本登记表提供的电子邮箱及电话的准确性。**

**2.退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。**