## 附件1：

中铁电气化局集团有限公司合肥市轨道交通4号线南延线强弱电施工及设备材料供货集成工程供电专业低压控制电缆、射频电缆漏缆采购包件一览表 招标编号：EEBW2023-164

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号/包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 投标人专项资格条件 | 标书售价 | 备注 |
| 1 | GD-01（低压控制电缆） | 电力电缆 | WDZA-YJY23-1kV 1×240mm2 |  | 米 | 3087  | 2023年08月 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商，注册资本金不低于10000万元人民币；2.投标同类物资须具有《全国工业产品生产许可证》；3. 须有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近五年（自2018年1月1日以来）同类物资相同电压等级和同类铠装的产品检测报告(带有CMA或 CNAS标识)；4.投标同类物资须具有近五年（自2018年1月1日以来）2条或以上国内城市轨道交通同类产品供货业绩，须出具相应的购售合同影印件。6.不接受代理商和联合体投标； | 2000元 |  |
| 2 | 电力电缆 | WDZA-YJY23-0.6/1kV 5×35mm2 |  | 米 | 564  |  |
| 3 | 电源电缆 | WDZA-YJY23-1KV-3X4mm² |  | 米 | 26400  |  |
| 4 | 电源电缆 | WDZA-YJY23-1KV-3X6mm² |  | 米 | 7200  |  |
| 5 | 控制电缆 | WDZA-KYJYP2/23-450/750-5X2.5mm² |  | 米 | 15120  |  |
| 6 | 控制电缆 | WDZA-KYJYP2/23-450/750-10X2.5mm² |  | 米 | 11520  |  |
| 7 | 控制电缆 | WDZA-KYJYP2/23-450/750-19X2.5mm² |  | 米 | 46987  |  |
| 8 | 电力电缆 | WDZA-YJY23-0.6/1kV 5\*35mm2 |  | 米 | 1920  |  |
| 9 | 控制电缆 | WDZA-KYJYP-1kV 1×2.5mm2 |  | 米 | 1800  |  |
| 10 | 电力电缆 | WDZA-YJY23-1kV-3x2.5 |  | 米 | 7680  |  |
| 11 | 控制电缆 | 通信电缆 4\*2.5mm2；控制电缆为低烟、无卤、A类阻燃、铜芯、交联聚乙烯绝缘、铜带屏蔽、聚烯烃内护套、钢带铠装、聚烯烃外护套控制电缆，电缆截面为2.5mm2, 具体设计联络确定。 |  | 米 | 12480  |  |
| 12 | 接地电线 | WDZA-BYJR-6mm2 |  | 米 | 2400  |  |
| 13 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-3X240+2X120 |  | 米 | 6120  |  |
| 14 | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-3X240+2X120 |  | 米 | 4080  |  |
| 15 | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-3X185+2X95 |  | 米 | 2040  |  |
| 16 | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-3X150+2X70 |  | 米 | 1728  |  |
| 17 | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-3X120+2X70 |  | 米 | 1440  |  |
| 18 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3X120+2X70 |  | 米 | 480  |  |
| 19 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3X70+2X35 |  | 米 | 960  |  |
| 20 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3X50+2X25 |  | 米 | 2880  |  |
| 21 | 干线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-3X120+2X70 |  | 米 | 3764  |  |
| 22 | 支线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x10 |  | 米 | 263  |  |
| 23 | 干线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x70+2x35 |  | 米 | 3254  |  |
| 24 | 支线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x10 |  | 米 | 227  |  |
| 25 | 干线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x50+2x25 |  | 米 | 9756  |  |
| 26 | 支线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x10 |  | 米 | 682  |  |
| 27 | 干线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x16 |  | 米 | 7530  |  |
| 28 | 支线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x4 |  | 米 | 3765  |  |
| 29 | 干线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x10 |  | 米 | 13010  |  |
| 30 | 支线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x4 |  | 米 | 6505  |  |
| 31 | 电气配线 | WDZB-BYJ-4 |  | 米 | 1440  |  |
| 32 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3X120+2X70 |  | 米 | 960  |  |
| 33 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3X70+2X35 |  | 米 | 480  |  |
| 34 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3X50+2X25 |  | 米 | 960  |  |
| 35 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3X35+2X16 |  | 米 | 960  |  |
| 36 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-3X4 |  | 米 | 26640  |  |
| 37 | 干线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-3X120+2X70 |  | 米 | 7867  |  |
| 38 | 支线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x10 |  | 米 | 550  |  |
| 39 | 干线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x70+2x35 |  | 米 | 2535  |  |
| 40 | 支线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x10 |  | 米 | 177  |  |
| 41 | 干线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-3x50+2x25 |  | 米 | 2548  |  |
| 42 | 支线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x10 |  | 米 | 178  |  |
| 43 | 干线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-3X35+2X16 |  | 米 | 1953  |  |
| 44 | 支线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x6 |  | 米 | 976  |  |
| 45 | 干线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23--0.6/1kV-4X25+1X16 |  | 米 | 7867  |  |
| 46 | 支线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x6 |  | 米 | 3933  |  |
| 47 | 干线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x16 |  | 米 | 2535  |  |
| 48 | 支线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x6 |  | 米 | 1267  |  |
| 49 | 干线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23--0.6/1kV-5X10 |  | 米 | 4502  |  |
| 50 | 支线电缆 | YFZ-WDZB-YJY23-0.6/1kV-5x6 |  | 米 | 2251  |  |
| 51 | 预分支头 |  |  | 个 | 1500  |  |
| 52 | 电气配线 | WDZB-BYJ-4 |  | 米 | 1440  |  |
| 53 | 多股铜芯绝缘软线 | WDZB-RYY 4mm²（黄绿） |  | 米 | 8400 |  |
| 54 | 多股铜芯绝缘软线 | WDZB-RYY 7\*0.51mm（红线） |  | 米 | 1100 |  |
| 55 | 多股铜芯绝缘软线 | WDZB-RYY 7\*0.52mm（蓝线） |  | 米 | 3600 |  |
| 56 | 多股铜芯绝缘软线 | WDZB-RYY 7\*0.52mm（白线） |  | 米 | 900 |  |
| 57 | 多股铜芯绝缘软线 | WDZB-RYY 7\*0.52mm（绿线） |  | 米 | 700 |  |
| 58 | 多股铜芯绝缘软线 | WDZB-RYY 7\*0.52mm（黄线） |  | 米 | 1000 |  |
| 59 | 多股铜芯绝缘软线 | WDZB-RYY 7\*0.52mm（黄绿） |  | 米 | 1000 |  |
| 1 | RD-01（射频电缆漏缆） | 无线射频同轴电缆(1/2") | HCAAYZ-50-12 |  | 米 | 7170 | 2023年08月 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商，注册资本金不低于10000万元人民币；2.须有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近五年（自2018年1月1日以来）同类物资相同电压等级和同类铠装的产品检测报告(带有CMA或CNAS标识)；3.投标同类物资须具有近五年（自2018年1月1日以来）2条或以上国内城市轨道交通同类产品供货业绩，须出具相应的购售合同影印件。4.不接受代理商和联合体投标； | 1000元 |  |
| 2 | 无线射频同轴电缆 (7/8") | HCTAYZ-50-22 |  | 米 | 15250 |  |
| 3 | 辐射型漏泄同轴电缆 | RFTX 1-5/8"-50M BHF |  | 米 | 105250 |  |

## 附件2：

**投标登记表**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **投标项目名称** |  |
| **投标联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **招标编号** |  | **注册资金** |  |
| **单位地址** |  |
| **生产厂家名称（适用于代理商投标）** |  |
| **投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称）** |
| **投标人开票信息****单位名称：****纳税人识别号：****地址、 电话：****开户行及账号：****开户行联行号：****专用发票邮寄地址：****报名单位（章）****年 月 日** |

**备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本登记表提供的邮箱内并短信通知，**

**请确保本登记表提供的电子邮箱及电话的准确性。**

**2.退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。**