## 附件1：

中铁电气化局集团有限公司第二工程分公司梅龙项目电力电缆采购包件一览表 项目编号：MLTP-16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号/包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 供应商专项资格条件 | 标书售价 | 备注 |
| 1 | ML-BD-31电力电缆 | 电力电缆 | WDZB-YJY63-1kV-1\*400 |  | 米 | 3289 | 2023年9月陆续到货 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商；2.制造商需具有投标物资的《全国工业产品生产许可证》；3.投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近三年（自2020年1月1日以来）相同电压等级和同类铠装、防护形式、同种导体材质的产品质量检验报告（带有CMA或CNAS标识）；4.投标物资同类产品须具有近五年（自2018年1月1日以来，以合同签订日期为准）铁路或国家电网、南方电网的供货业绩，开通运行一年（含）以上，提供由铁路局（集团公司）主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），并出具相应的购售合同影印件；5.不接受代理商和联合体投标。 | 500元 |  |
| 2 | 塑料多股软铜线 | BV-0.6/1kV 1×35mm² |  | 米 | 1180 |

## 附件2：

**谈判登记表**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **采购项目名称** |  |
| **谈判联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **项目编号** |  | **注册资金** |  |
| **单位地址** |  |
| **生产厂家名称（适用于代理商投标）** |  |
| **投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称）** |
| **供应商开票信息****单位名称：****纳税人识别号：****地址、 电话：****开户行及账号：****开户行联行号：****专用发票邮寄地址：****报名单位（章）****年 月 日** |

**备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本登记表提供的邮箱内并短信通知，**

**请确保本登记表提供的电子邮箱及电话的准确性。**

**2.退还谈判保证金需填写开户行联行号，请准确填写**。